|  | الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية République Algérienne Démocratique et Populaire وزارة التعليم العالي والبحث العلمي Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Offre de formation

INGENIEUR D’ETAT

Spécifique aux bacheliers TM

| Établissement | Faculté / Institut | Département |
| --- | --- | --- |

| Domaine |  | Filière |  | Spécialité |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sciences et Technologies |  | Electrotechnique |  | Réseaux électriques et production d’énergie |  |
|  | الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية République Algérienne Démocratique et Populaire وزارة التعليم العالي والبحث العلمي Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique |  | اللجنة البيداغوجية الوطنية لميدان العلوم و التكنولوجيا Comité Pédagogique National du Domaine Sciences et Technologies |  |  |

عرض تكوين

مهندس دولة

| المؤسسة | الكلية/ المعهد | القسم |
| --- | --- | --- |

| الميدان | الفرع | التخصص |
| --- | --- | --- |
| علوم وتكنولوجيا | كهروتقني | الشبكات الكهربائية وانتاج الطاقة |

Fiches d’organisation semestrielle des enseignements de la spécialité

| Semestre | Unité d'enseignement | Intitulés des matières | code | Crédits | Coefficients | Volume Horaire Hebdomadaire |  |  | VHS | Mode d’évaluation |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Cours | TD | TP |  | Contrôle continu | Examen final |
| 1 | UE Fondamentale Code : UEF 1.1.1 Crédits : 10 Coefficients : 5 | Analyse 1 | IST.1.1 | 6 | 3 | 1h30 | 3h00 |  | 67h30 | 40% | 60% |
|  |  | Algèbre 1 | IST.1.2 | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 |  | 45h00 | 40% | 60% |
|  | UE Fondamentale Code : UEF 1.1.2 Crédits : 14 Coefficients : 8 | Éléments de chimie (Structure de la matière) | IST.1.3 | 7 | 4 | 1h30 | 3h00 | 1h30 | 90h00 | 40% (20% TD + 20%TP) | 60% |
|  |  | Éléments de Mécanique (Physique 1) | IST.1.4 | 7 | 4 | 1h30 | 3h00 | 1h30 | 90h00 | 40% (20% TD + 20%TP) | 60% |
|  | UE Méthodologique Code : UEM 1.1 Crédits : 4 Coefficients : 4 | Probabilités et statistiques | IST.1.5 | 2 | 2 | 1h30 | 1h30 |  | 45h00 | 40% | 60% |
|  |  | Structure des ordinateurs et applications | IST.1.6 | 2 | 2 |  |  | 3h00 | 45h00 | 100% |  |
|  | UE Transversale Code : UET 1.1 Crédits : 2 Coefficients : 2 | Dimension Éthique et déontologie (les fondements) | IST.1.7 | 1 | 1 | 1h30 |  |  | 22h30 |  | 100% |
|  |  | Langue étrangère 1 (français ou anglais) | IST.1.8 | 1 | 1 |  | 1h30 |  | 22h30 | 100% |  |
| Volume Horaire Total |  |  |  | 30 | 19 | 9h00 | 13h30 | 6h00 | 427h30 |  |  |

| Semestre | Unité d'enseignement | Intitulés des matières | code | Crédits | Coefficients | Volume Horaire Hebdomadaire |  |  | VHS | Mode d’évaluation |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Cours | TD | TP |  | Contrôle continu | Examen final |
| 2 | UE Fondamentale Code : UEF 1.2.1 Crédits : 10 Coefficients : 5 | Analyse 2 | IST.2.1 | 6 | 3 | 1h30 | 3h00 |  | 67h30 | 40% | 60% |
|  |  | Algèbre 2 | IST.2.2 | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 |  | 45h00 | 40% | 60% |
|  | UE Fondamentale Code : UEF 1.2.2 Crédits : 14 Coefficients : 8 | Électricité et Magnétisme (physique 2) | IST.2.3 | 7 | 4 | 1h30 | 3h00 | 1h30 | 90h00 | 40% (20% TD + 20%TP) | 60% |
|  |  | Thermodynamique | IST.2.4 | 7 | 4 | 1h30 | 3h00 | 1h30 | 90h00 | 40% (20% TD + 20%TP) | 60% |
|  | UE Méthodologique Code : UEM 1.2 Crédits : 4 Coefficients : 4 | Dessin technique | IST.2.5 | 2 | 2 |  |  | 3h00 | 45h00 | 100% |  |
|  |  | Programmation (informatique 2) | IST.2.6 | 2 | 2 |  |  | 3h00 | 45h00 | 100% |  |
|  | UE Transversale Code : UET 1.2 Crédits : 1 Coefficients : 1 | Langue étrangère 2 (Anglais) | IST.2.7 | 1 | 1 |  | 1h30 |  | 22h30 | 100% |  |
|  | UE Découverte Code : UED 1.2 Crédits : 1 Coefficients : 1 | Les métiers de l'ingénieur | IST.2.8 | 1 | 1 | 1h30 |  |  | 22h30 |  | 100% |
| Volume Horaire Total |  |  |  | 30 | 19 | 7h30 | 12h00 | 9h00 | 427h30 |  |  |

Semestre 3 :filiere : Electrotechnique

| Semestre | Unité d'enseignement | Intitulés des matières | code | Crédits | Coefficients | Volume Horaire Hebdomadaire |  |  | VHS | Mode d’évaluation |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Cours | TD | TP |  | Contrôle continu | Examen final |
| 3 | UE Fondamentale Code : UEF 2.3.1 Crédits : 11 Coefficients :6 | Mathématiques Appliquées | IGE 3.1 | 6 | 3 | 1h30 | 3h00 |  | 67h30 | 40% | 60% |
|  |  | Ondes et vibrations | IGE 3.2 | 5 | 3 | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 67h30 | 40% (20% TD + 20%TP) | 60% |
|  | UE Fondamentale Code : UEF 2.3.2 Crédits : 13 Coefficients : 7 | Logique combinatoire et séquentielle | IGE 3.3 | 5 | 3 | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 67h30 | 40% (20% TD + 20%TP) | 60% |
|  |  | Electronique fondamentale 1 | IGE 3.4 | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 |  | 45h00 | 40% | 60% |
|  |  | Electrotechnique fondamentale 1 | IGE 3.5 | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 |  | 45h00 | 40% | 60% |
|  | UE Méthodologique Code : UEM 2.3 Crédits : 4 Coefficients : 4 | TP Electronique 1 | IGE 3.6 | 1 | 1 |  |  | 1h30 | 22h30 | 100% |  |
|  |  | TP Electrotechnique 1 | IGE 3.7 | 1 | 1 |  |  | 1h30 | 22h30 | 100% |  |
|  |  | Informatique 3 | IGE 3.8 | 2 | 2 | 1h30 |  | 1h30 | 45h00 | 40% | 60% |
|  | UE Découverte Code : UED 2.3 Crédits : 1 Coefficients : 1 | Etat de l’art du génie électrique | IGE 3.9 | 1 | 1 | 1h30 |  |  | 22h30 |  | 100% |
|  | UE Transversale Code : UET 2.3 Crédits : 1 Coefficients : 1 | Anglais technique | IGE 3.10 | 1 | 1 |  | 1h30 |  | 22h30 | 40% | 60% |
| Volume Horaire Total |  |  |  | 30 | 19 | 10h30 | 10h30 | 7h30 | 427h30 |  |  |

Semestre 4 :filiere : Electrotechnique

| Semestre | Unité d'enseignement | Intitulés des matières | code | Crédits | Coefficients | Volume Horaire Hebdomadaire |  |  | VHS | Mode d’évaluation |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Cours | TD | TP |  | Contrôle continu | Examen final |
| 4 | UE Fondamentale Code : UEF 2.4.1 Crédits : 11 Coefficients : 6 | Logique programmée et Automatismes | IGE 4.1 | 7 | 4 | 1h30 | 3h00 | 1h30 | 90h00 | 40% (20% TD + 20%TP) | 60% |
|  |  | Théorie du signal | IGE 4.2 | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 |  | 45h00 | 40% | 60% |
|  | UE Fondamentale Code : UEF 2.4.2 Crédits : 14 Coefficients : 8 | Electronique fondamentale 2 | IGE 4.3 | 7 | 4 | 1h30 | 3h00 | 1h30 | 90h00 | 40% (20% TD + 20%TP) | 60% |
|  |  | Electrotechnique fondamentale 2 | IGE 4.4 | 7 | 4 | 1h30 | 3h00 | 1h30 | 90h00 | 40% (20% TD + 20%TP) | 60% |
|  | UE Méthodologique Code : UEM 2.4 Crédits : 3 Coefficients : 3 | Mesures électriques et électroniques | IGE 4.5 | 1 | 1 |  |  | 1h30 | 22h30 | 100% |  |
|  |  | Méthodes numériques | IGE 4.6 | 2 | 2 | 1h30 |  | 1h30 | 45h00 | 40% | 60% |
|  | UE Découverte Code : UED 2.4 Crédits : 1 Coefficients : 1 | Technologies des dispositifs électriques et électroniques | IGE 4.7 | 1 | 1 | 1h30 |  |  | 22h30 |  | 100% |
|  | UE Transversale Code : UET 2.4 Crédits : 1 Coefficients : 1 | Techniques d’expression, d’information et de communication | IGE 4.8 | 1 | 1 |  | 1h30 |  | 22h30 | 40% | 60% |
| Volume Horaire Total |  |  |  | 30 | 19 | 9h00 | 12h00 | 7h30 | 427h30 |  |  |

Semestre 5 :

| Unité d'enseignement | Intitulés des matières | code | Crédits |  | Coefficients | Volume Horaire Hebdomadaire |  |  |  | VHS | Mode d’évaluation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Cours | TD |  | TP |  | Contrôle continu |  | Examen final |
| UE Fondamentale Code : UEF 3.5.1 Crédits : 10 Coefficients :6 | Réseaux Electriques | RES 5.1 | 5 |  | 3 | 1h30 | 1h30 |  | 1h30 | 67h30 | 40% (20% TD + 20%TP) |  | 60% |
|  | Electronique de puissance | RES 5.2 | 5 |  | 3 | 1h30 | 1h30 |  | 1h30 | 67h30 | 40% (20% TD + 20%TP) |  | 60% |
| UE Fondamentale Code : UEF 3.5.2 Crédits : 10 Coefficients :6 | Systèmes Asservis | RES 5.3 | 5 |  | 3 | 1h30 | 1h30 |  | 1h30 | 67h30 | 40% (20% TD + 20%TP) |  | 60% |
|  | Théorie du Champ Electromagnétique | RES 5.4 | 5 |  | 3 | 1h30 | 1h30 |  | 1h30 | 67h30 | 40% (20% TD + 20%TP) |  | 60% |
| UE Méthodologique Code : UEM 3.5 Crédits :6 Coefficients : 4 | Schémas et Appareillage électrique | RES 5.5 | 3 |  | 2 | 1h30 |  |  | 1h30 | 45h00 | 40% |  | 60% |
|  | Capteurs et Métrologie | RES 5.6 | 3 |  | 2 | 1h30 |  |  | 1h30 | 45h00 | 40% |  | 60% |
| UE Découverte Code : UED 3.5 Crédits :2 Coefficients : 1 | Conception des systèmes électriques | RES 5.7 | 2 |  | 1 | 1h30 |  |  |  | 22h30 |  |  | 100 % |
| UE Transversale Code : UET 3.5 Crédits : 2 Coefficients : 2 | Normes en électrotechnique | RES 5.8 | 1 |  | 1 | 1h30 |  |  |  | 22h30 |  |  | 100 % |
|  | Anglais technique en relation avec la spécialité | RES 5.9 | 1 |  | 1 |  | 1h30 |  |  | 22h30 | 40% |  | 60% |
| Volume Horaire Total |  |  |  | 30 | 19 |  | 12h00 |  | 7h30 | 9h00 | 427h30 |  |  |  |  |

Semestre 6 :

| Unité d'enseignement | Intitulés des matières | code | Crédits | Coefficients | Volume Horaire Hebdomadaire |  |  | VHS | Mode d’évaluation |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Cours | TD | TP |  | Contrôle continu | Examen final |
| UE Fondamentale Code : UEF 3.6.1 Crédits : 10 Coefficients : 6 | Machines Electriques Approfondies | RES 6.1 | 5 | 3 | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 67h30 | 40% (20% TD + 20%TP) | 60% |
|  | Régulation industrielle | RES 6.2 | 5 | 3 | 1h30 | 3h00 | 1h30 | 90h0n0 | 40% (20% TD + 20%TP) | 60% |
| UE Fondamentale Code : UEF 3.6.2 Crédits : 10 Coefficients : 6 | Production de l’énergie électrique | RES 6.3 | 5 | 3 | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 67h30 | 40% (20% TD + 20%TP) | 60% |
|  | Protection des réseaux électriques | RES 6.4 | 5 | 3 | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 67h30 | 40% (20% TD + 20%TP) | 60% |
| UE Méthodologique Code : UEM 3.6 Crédits : 9 Coefficients : 6 | Informatique appliquée au génie électrique | RES 6.5 | 3 | 2 | 1h30 |  | 1h30 | 45h00 | 40% | 60% |
|  | Matériaux en Electrotechnique | RES 6.6 | 3 | 2 | 1h30 | 1h30 |  | 45h00 | 40% | 60% |
|  | Maintenance Industrielle | RES 6.7 | 2 | 1 | 1h30 |  |  | 22h30 |  | 100% |
|  | Stage en entreprise 1 | RES 6.8 | 1 | 1 | Volume horaire hors quota (en moyenne 100 heures) Tutorat : 1h30 TP hebdomadaire |  |  |  | 100% |  |
| UE Transversale Code : UET 3.6 Crédits : 1 Coefficients 1 | Entrepreneuriat et start-up | RES 6.9 | 1 | 1 | 1h30 |  |  | 22h30 |  | 100% |
| Volume Horaire Total |  |  | 30 | 19 | 12h00 | 9h00 | 7h30 | 427h30 |  |  |

Semestre 7 :

| Unité d'enseignement | Intitulés des matières | Code | Crédits | Coefficients | Volume Horaire Hebdomadaire |  |  | VHS | Mode d’évaluation |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Cours | TD | TP |  | Contrôle continu | Examen final |
| UE Fondamentale Code : UEF 4.7.1 Crédits : 14 Coefficients : 8 | Réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique | RES 7.1 | 5 | 3 | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 67h30 | 40% (20% TD + 20%TP) | 60% |
|  | Electronique de puissance avancée | RES 7.2 | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 |  | 45h00 | 40% | 60% |
|  | μ-processeurs et μ-contrôleurs | RES 7.3 | 5 | 3 | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 67h30 | 40% (20% TD + 20%TP) | 60% |
| UE Fondamentale Code : UEF 4.7.2 Crédits : 10 Coefficients : 6 | Modélisation des machines électriques | RES 7.4 | 5 | 3 | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 67h30 | 40% (20% TD + 20%TP) | 60% |
|  | Méthodes numériques appliquées et optimisation | RES 7.5 | 5 | 3 | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 67h30 | 40% (20% TD + 20%TP) | 60% |
| UE Méthodologique Code : UEM 4.7 Crédits : 4 Coefficients : 3 | Systèmes de conversion de l’énergie Photovoltaïque | RES 7.6 | 2 | 2 | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 67h30 | 40% (20% TD + 20%TP) | 60% |
|  | Programmation Avancée en Python | RES 7.7 | 2 | 2 | 1h30 |  | 1h30 | 45h00 | 40% | 60% |
|  | Projet Personnel Professionnel | RES 7.8 | 2 | 1 | Volume horaire hors quota Tutorat : 1h30 TP hebdomadaire |  |  |  | 100% |  |
| Volume Horaire Total |  |  | 30 | 19 | 10h30 | 9h00 | 9h00 | 427h30 |  |  |  |

Semestre 8 :

| Unité d'enseignement | Intitulés des matières | Code | Crédits | Coefficients | Volume Horaire Hebdomadaire |  |  | VHS |  | Mode d’évaluation |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Cours | TD | TP |  |  | Contrôle continu | Examen final |
| UE Fondamentale Code : UEF 4.8.1 Crédits : 10 Coefficients : 6 | Modélisation et optimisation des réseaux électriques | RES 8.1 | 5 | 3 | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 67h30 |  | 40% (20% TD + 20%TP) | 60% |
|  | Qualité de l’énergie électrique | RES 8.2 | 5 | 3 | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 67h30 |  | 40% (20% TD + 20%TP) | 60% |
| UE Fondamentale Code : UEF 4.8.2 Crédits : 9 Coefficients : 5 | Planification des réseaux électriques | RES 8.3 | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 |  | 45h00 |  | 40% | 60% |
|  | Commande des machines électriques | RES 8.4 | 5 | 3 | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 67h30 |  | 40% (20% TD + 20%TP) | 60% |
| UE Méthodologique Code : UEM 4.8 Crédits : 8 Coefficients :5 | Systèmes de conversion de l’énergie éolienne | RES 8.5 | 3 | 2 | 1h30 |  | 1h30 | 45h00 |  | 40% | 100% |
|  | Techniques de haute tension | RES 8.6 | 2 | 1 | 1h30 |  | 1h30 | 45h00 |  | 40% | 60% |
|  | Stockage de l`énergie | RES 8.7 | 2 | 1 | 1h30 |  | 1h30 | 45h00 |  | 40% | 60% |
|  | Stage en entreprise 2 | RES 8.8 | 1 | 1 | Volume horaire hors quota (en moyenne 100 heures) Tutorat : 1h30 TP hebdomadaire |  |  |  |  | 100% |  |
| UE Transversale Code : UET 4.8 Crédits : 3 Coefficients : 3 | Eléments de l’IA appliquée | GSE 8.8 | 2 | 2 | 1h30 | 1h30 |  | 45h00 |  | 40% | 60% |
|  | Respect des normes et règles d'éthique et d'intégrité | RES 8.10 | 1 | 1 | 1h30 |  |  | 22h30 |  |  | 100% |
| Volume Horaire Total |  |  | 30 | 19 | 13h30 | 7h30 | 9h00 |  | 450h00 |  |  |

Semestre 9 :

| Unité d'enseignement | Intitulés des matières | Code | Crédits | Coefficients | Volume Horaire Hebdomadaire |  |  | VHS | Mode d’évaluation |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Cours | TD | TP |  | Contrôle continu | Examen final |
| UE Fondamentale Code : UEF 5.9.1 Crédits : 9 Coefficients : 5 | Conduite des réseaux électriques | RES 9.1 | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 |  | 45h00 | 40% | 60% |
|  | Stabilité et dynamique des réseaux électriques | RES 9.2 | 5 | 3 | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 67h30 | 40% (20% TD + 20%TP) | 60% |
| UE Fondamentale Code : UEF 5.9.2 Crédits : 10 Coefficients : 6 | Techniques de protection des réseaux électriques | RES 9.3 | 5 | 3 | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 67h30 | 40% (20% TD + 20%TP) | 60% |
|  | Intégration des ressources renouvelables aux réseaux électriques | RES 9.4 | 5 | 3 | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 67h30 | 40% (20% TD + 20%TP) | 60% |
| UE Méthodologique Code : UEM 5.9 Crédits : 7 Coefficients : 4 | Réseaux électriques intelligents | RES 9.5 | 3 | 2 | 1h30 |  | 1h30 | 45h00 | 40% | 60% |
|  | Dimensionnement des réseaux électriques industriels | RES 9.6 | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 |  | 45h00 | 40% | 60% |
| UE Découverte Code : UED 5.9 Crédits : 1 Coefficients : 1 | Supervision Industrielle | RES 9.7 | 1 | 1 | 1h30 |  |  | 22h30 |  | 100% |
| UE Transversale Code : UET 5.9 Crédits : 3 Coefficients :3 | Recherche documentaire et Conception de mémoire | RES 9.8 | 1 | 1 |  | 1h30 |  | 22h30 |  | 100% |
|  | Reverse engineering | GSE 9.9 | 2 | 2 | 1h30 | 1h30 Atelier |  | 45h00 | 40% | 60% |
| Volume Horaire Total |  |  |  | 30 | 19 | 12h00 | 9h00 | 7h30 | 427h30 |  |  |

Semestre 10 :

Le Stage obligatoirement en relation avec le secteur industriel ou dans une enterprise, est sanctionné par un mémoire et une soutenance

|  | VHS | Coeff | Crédits |
| --- | --- | --- | --- |
| Travail Personnel | 550 | 09 | 18 |
| Stage en entreprise | 100 | 04 | 06 |
| Séminaires | 50 | 03 | 03 |
| Autre (Encadrement) | 50 | 03 | 03 |
| Total Semestre 10 | 500 | 19 | 30 |

Ce tableau est donné à titre indicatif

Évaluation du Projet de Fin de Cycle d’Ingénieur

- Valeur scientifique (Appréciation du jury) 				/6

- Rédaction du Mémoire (Appréciation du jury)				/4

- Présentation et réponse aux questions (Appréciation du jury)		/4

- Appréciation de l’encadreur						/3

- Présentation du rapport de stage (Appréciation du jury)		/3

Programmes détaillés des matières du 1er semestre

| SEMESTRE | Intitulé de la matière |  | Coefficient | Crédits | Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Analyse 1 |  | 3 | 6 | IST1.1 |
| VHH | Cours | Travaux dirigés | Travaux Pratiques |  |  |
| 67h30 | 1h30 | 3h00 | - |  |  |

Pré requis : Notions de base des mathématiques des classes Terminales (ensembles, fonctions, équations, ...).

Objectifs de l’enseignement Cette première matière d’Analyse I est notamment consacrée à l’homogénéisation des connaissances des étudiants à l’entrée de l’université. Les premiers éléments nouveaux sont enseignés de manière progressive afin de conduire les étudiants vers les mathématiques plus avancées. Les notions abordées dans cette matière sont fondamentales et parmi les plus utilisées dans le domaine des Sciences et Technologies.

Contenu de la matière :

Chapitre 1 : Propriétés de l’ensemble R

- Partie majorée, minorée et bornée.

- Élément maximum, élément minimum.

- Borne supérieure, borne inférieure.

- Valeur absolue, partie entière. Chapitre 2 : Suites numériques réelles

- Suites convergentes.

- Théorèmes de comparaison.

- Théorème de convergence monotone.

- Suites extraites.

- Suites adjacentes.

- Suites particulières (arithmétiques, géométriques, récurrentes)

Chapitre 3 : Les fonctions réelles à une seule variable

- Limites et continuité des fonctions

- Dérivée et différentielle d’une fonction

- Applications aux fonctions élémentaires (puissance, exponentielle, hyperbolique, trigonométrique et logarithmique)

Chapitre 4 : Développement limité

- Développement limité

- Formule de Taylor

3. Développement limité des fonctions Chapitre 5 : Intégrales simples

1 Rappels sur l’intégrale de Riemann et sur le calcul de primitives.

Mode d’évaluation :

Interrogation écrite, devoir surveillée, examen final Références bibliographiques :

- K. Allab, Eléments d’analyse, Fonction d’une variable réelle, 1re& 2e années d’université, Office des Publications universitaires.

- J. Rivaud, Algèbre : Classes préparatoires et Université Tome 1, Exercices avec solutions, Vuibert.

- N. Faddeev, I. Sominski, Recueil d’exercices d’algèbre supérieure, Edition de Moscou

| SEMESTRE | Intitulé de la matière |  | Coefficient | Crédits | Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Algèbre 1 |  | 2 | 4 | IST1.2 |
| VHH | Cours | Travaux dirigés | Travaux Pratiques |  |  |
| 45h00 | 1h30 | 1h30 | - |  |  |

Pré requis : Notions de base des mathématiques des classes Terminales (ensembles, fonctions, équations, ...).

Objectifs de l’enseignement Cette première matière d’Algèbre I est notamment consacrée à l’homogénéisation des connaissances des étudiants à l’entrée de l’université. Les premiers éléments nouveaux sont enseignés de manière progressive afin de conduire les étudiants vers les mathématiques plus avancées. Les notions abordées dans cette matière sont fondamentales et parmi les plus utilisées dans le domaine des Sciences et Technologies.

Contenu de la matière :

Chapitre 1. Les ensembles, les relations et les applications	(5 semaines)

- Théorie des ensembles.

- Relation d’ordre, Relations d’équivalence.

- Application injective, surjective, bijective et fonction réciproque : définition d’une application, image directe, image réciproque, caractéristique d’une application.

Chapitre 2 : Les nombres complexes

- Définition d’un nombre complexe.

- Représentation d’un nombre complexe : Représentation algébrique, représentation trigonométrique, représentation géométrique, représentation exponentielle.

- Racines d’un nombre complexe : racines carrées, résolution de l’équation az2 + bz+ c = 0, racines nième d’un nombre complexe.

Chapitre 3 : Espace vectoriel

- Espace vectoriel, base, dimension (définitions et propriétés élémentaires).

- Application linéaire, noyau, image, rang.

Mode d’évaluation :

Interrogation écrite, devoir surveillée, examen final Références bibliographiques :

- J. Rivaud, Algèbre : Classes préparatoires et Université Tome 1, Exercices avec solutions, Vuibert.

- N. Faddeev, I. Sominski, Recueil d’exercices d’algèbre supérieure, Edition de Moscou

- M. Balabne, M. Duflo, M. Frish, D. Guegan, Géométrie – 2e année du 1er cycle classes préparatoires, Vuibert Université.

- B. Calvo, J. Doyen, A. Calvo, F. Boshet, Exercices d’algèbre, 1er cycle scientifique préparation aux grandes écoles 2e année, Armand Colin – Collection U.

| SEMESTRE | Intitulé de la matière |  | Coefficient | Crédits | Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Eléments de mécanique (Physique1) |  | 4 | 7 | IST.1.4 Ist& ;’ |
| VHH | Cours | Travaux dirigés | Travaux Pratiques |  |  |
| 90h00 | 1h30 | 3h00 | 1h30 |  |  |

Prérequis : Il est recommandé d’avoir bien maîtrisé les sciences physiques et les mathématiques de base dans le cycle secondaire

Objectifs :

L’enseignement de cette matière permet à l’étudiant d’acquérir les notions fondamentales de

la mécanique classique liée au point matériel à travers :

- la cinématique

- la dynamique

- et les concepts travail et énergie.

Contenu de la matière : Physique 1 (Mécanique)

Chapitre I : Rappel

-	Analyse dimensionnelle

-	Analyse vectorielle

Chapitre II : Cinématique

-	Notion de Référentiel

-	Etude de mouvements dans l’espace (cas général, circulaire, rectiligne, coordonnées

intrinsèques)

-	Systèmes de coordonnées (cartésien, polaire, cylindrique, sphérique)

-	Mouvement relatif (lois de compositions des vitesses et accélérations)

Chapitre III : Dynamique

-	Principe d’inertie, Masse d’inertie et référentiel Galiléen

-	Quantité de mouvement – Principe de conservation de la quantité de mouvement

-	Notion de Force,

-	Lois de Newton

-	Equation différentielle du mouvement

-	Différents types de force (gravitation, élastique, visqueuse,...)

Chapitre IV : Mouvement de rotation

-	Moment cinétique, Moment d’une Force

-	Théorème du moment cinétique et Moment d’inertie

-	Applications : torsion, pendule,...

Chapitre V : Travail, puissance, énergie

-	Travail et puissance d’une force

-	Energie cinétique

-	Energie potentielle (gravitationnelle, élastique,...) et états d’équilibres.

-	Forces conservatives et non conservatives.

-	Conservation de l’énergie.

-	Impulsion et chocs (élastique et inélastique)

Travaux Pratiques de physique 1 :

- Mesure et calculs des incertitudes

- Chute libre

- Plan incliné

- Mouvement circulaire

- Pendule simple

- Pendule oscillant

- Frottement solide-solide

Mode d’évaluation :

Interrogation écrite, devoir surveillé, examen final, compte rendu TP,

Références bibliographiques :

— Physique, 1. Mécanique, Harris Benson, éditions de Boeck. — Physique, 1. Mécanique, Eugene Hecht, éditions de Boeck.

— Physique Générale, Mécanique et thermodynamique, Douglas Giancoli, éditions de Boeck.

| SEMESTRE | Intitulé de la matière |  | Coefficient | Crédits | Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Eléments de chimie (Structure de la matière) |  | 4 | 7 | IST.1.3 |
| VHH | Cours | Travaux dirigés | Travaux Pratiques |  |  |
| 90h00 | 1h30 | 3h00 | 1h30 |  |  |

Pré requis :	Néant

Objectifs : L’enseignement de cette matière permet à l’étudiant l’acquisition des formalismes de base en chimie notamment au sein de la matière décrivant l'atome et la liaison chimique, les éléments chimiques et le tableau périodique avec la quantification énergétique. Rendre les étudiants plus aptes à résoudre des problèmes de chimie

Contenu de la matière

Chapitre 1 : Notions fondamentales

Etats et caractéristiques macroscopiques des états de la matière, changements d’états de la matière, notions d’atome, molécule, mole et nombre d’Avogadro, unité de masse atomique, masse molaire atomique et moléculaire, volume molaire, Loi pondérale : Conservation de la masse (Lavoisier), réaction chimique, Aspect qualitatif de la matière, Aspect quantitatif de la matière.

Chapitre 2 : Principaux constituants de la matière

Introduction : Expérience de Faraday : relation entre la matière et l’électricité, Mise en évidence des constituants de la matière et donc de l’atome et, quelques propriétés physiques (masse et charge), Modèle planétaire de Rutherford, Présentation et caractéristiques de l’atome (Symbole, numéro atomique Z, numéro de masse A, nombre de proton, neutrons et électron), Isotopie et abondance relative des différents isotopes, Séparation des isotopes et détermination de la masse atomique et de la masse moyenne d’un atome : Spectrométrie de masse : spectrographe de Bainbridge, Energie de liaison et de cohésion des noyaux, Stabilité des noyaux.

Chapitre 3 : Structure électronique de l’atome

Dualité onde-corpuscule, Interaction entre la lumière et la matière, Modèle atomique de Bohr : atome d’hydrogène, L’atome d’hydrogène en mécanique ondulatoire, Atomes poly électroniques en mécanique ondulatoire.

Chapitre 4 : Classification périodique des éléments

Classification périodique de D. Mendeleiev, Classification périodique moderne, Evolution et périodicité des propriétés physico-chimiques des éléments, Calcul des rayons (atomique et

ionique), les énergies d’ionisation successives, affinité électronique et l’électronégativité (échelle de Mulliken) par les règles de Slater.

Chapitre 5 : Liaisons chimiques

La liaison covalente dans la théorie de Lewis, La Liaison covalente polarisée, moment dipolaire et caractère ionique partielle de la liaison, Géométrie des molécules : théorie de Gillespie ou VSEPR, La liaison chimique dans le modèle quantique.

Chapitre 6 : Radioactivité – Réactions nucléaires

Radioactivité naturelle (rayonnements α, β et γ), Radioactivité artificielle et les réactions nucléaires, Cinétique de la désintégration radioactive, Applications de la radioactivité.

Mode d’évaluation :

Interrogation écrite, devoir surveillé, examen final, compte rendu TP,

Références bibliographiques

- Ouahes, Devallez, Chimie Générale, OPU.

- S.S. Zumdhal& coll., Chimie Générale, De Boeck Université.

- Y. Jean, Structure électronique des molécules : 1 de l'atome aux molécules simples, 3e édition, Dunod, 2003.

- F. Vassaux, La chimie en IUT et BTS.

- A. Casalot& A. Durupthy, Chimie inorganique cours 2ème cycle, Hachette.

- P. Arnaud, Cours de Chimie Physique, Ed. Dunod.

- M. Guymont, Structure de la matière, Belin Coll., 2003.

- G. Devore, Chimie générale : T1, étude des structures, Coll. Vuibert, 1980.

Travaux Pratiques « Structure de la matière »

TP N° 1 :TP préliminaire : Sécurité au laboratoire de chimie et description du matériel et de

la verrerie.

TP N° 2 :Changement d’état de l’eau : Passage de l’état liquide à l’état solide et de l’état

liquide à l’état vapeur.

TP N° 3 :Détermination de la quantité de matière.

TP N° 4 :Détermination de la masse moléculaire.

TP N° 5 :Calcul d'incertitudes - Détermination du rayon ionique

TP N° 6 :Détermination des volumes molaires partiels dans une solution binaire.

TP N° 7 :Analyse qualitative des Cations (1er, 2ème, 3ème et 4ème groupe).

TP N° 8 :Analyse qualitative des Anions.

TP N° 9 :Identification des ions métalliques par la méthode de la flamme

TP N°10 :Séparation et recristallisation de l’acide benzoïque.

TP N°11 :Construction et étude de quelques structures compactes.

TP N°12 :Étude des structures ioniques

| SEMESTRE | Intitulé de la matière |  | Coefficient | Crédits | Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Probabilités et statistiques |  | 2 | 2 | IST1.5 |
| VHH | Cours | Travaux dirigés | Travaux Pratiques |  |  |
| 45h00 | 1h30 | 1h30 | - |  |  |

Pré requis :

Aucun

Objectifs : — Elaborer l’étude complète d’un caractère aléatoire. — Mettre en évidence un lien éventuel entre deux caractères aléatoires — Initiation au calcul élémentaire de probabilités.

Contenu de la matière :

I- Probabilités

- Rappels (analyse combinatoire, permutation ....)

- Variables aléatoires

- Lois dd probabilités discrètes et continues usuelles

II- Statistiques

- Statistique descriptive

1.1	Statistique descriptive à une dimension

1.2	Statistique descriptive à deux dimensions

- Estimation

2.1	Echantillonnage, théorèmes fondamentaux et principe

2.2	Estimation ponctuelle

2.3	Estimation par intervalle

2.4	Estimation ponctuelle et par intervalle d’une moyenne

2.5	Estimation ponctuelle et par intervalle d’une variance

2.6	Estimation ponctuelle et par intervalle d’une proportion

2.7	Marge d’erreur et taille d’échantillon requise

- Tests statistiques (un seul échantillon) 3.1 Principe des tests d’hypothèses 3.2 Comparaison d’une moyenne à une valeur donnée

3.3	Comparaison d’une variance à une valeur donnée

3.4	Comparaison d’une proportion à une valeur donnée

3.5	Seuil descriptif du test

3.6	Risques et courbe d’efficacité

3.7	Test d’ajustement – Test du Khi-Deux

- Tests statistiques (plusieurs échantillons)

4.1	Principe des tests

4.2	Comparaison de deux variances

4.3	Comparaison de deux moyennes

4.4	Autres tests sur les moyennes

4.5	Comparaison de deux proportions

4.6	Test d’indépendance – Test du Khi-Deux

4.7	Tests d’homogénéité de plusieurs populations – Test du Khi-Deux

Mode d’évaluation :

Interrogation écrite, devoir surveillé, examen final, Références bibliographiques :

— A.HAMON, Statistique descriptive : exercices corrigés, P U R, 2008

— A REBBOUH, Statistique descriptive et calculs de probabilités, HOUMA, 2009

— A OUKACHA, Statistique descriptive et calcul de probabilités, 2010

— D J MERCIER, Cahiers de mathématiques du supérieur, vol 1, 2010

SERIE S CHAUM, Théorie et applications de la statistique, 1991

| SEMESTRE | Intitulé de la matière |  | Coefficient | crédits | Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Structure des ordinateurs et applications |  | 2 | 2 | IST1.6 |
| VHH | Cours | Travaux dirigés | Travaux Pratiques |  |  |
| 45h00 | - | - | 3h00 |  |  |

Pré requis  :Aucun

Objectifs : - Avoir un aperçu sur l’architecture d’un ordinateur. - Maîtriser la pratique des quatre opérations en base 2, 8 et 16. - Connaître les propriétés des principaux codages des entiers, entiers relatifs et des nombres à virgules. - Connaître les aspects théoriques et pratiques de l'analyse, de la synthèse et de la matérialisation de circuits logiques qu'on trouve dans les ordinateurs. - Élaborer une analyse adéquate, de spécifier ce qui est en donnée, ce qui est en résultat. - Définir un algorithme permettant de résoudre le problème

Contenu de la matière :

Représentation et codification des nombres

- Systèmes numérations : décimale, binaire, octal et hexadécimal.

- Conversions décimal-binaire et binaire-décimale.

- Arithmétique binaire.

Algèbre de Boole

- Expression booléenne.

- Tables de vérité.

- Les portes logiques.

- Circuit logique versus expression booléenne.

- Évaluation de la sortie d’un circuit logique.

- Simplification des expressions booléennes.

Introduction à l’algorithmique

- Algorithme et action primitive.

- Structure d’un algorithme.

- Les types standards et opérations appropriées.

- Opérations de base en algorithmique : affectation, lecture, écriture.

- Les structures de contrôle et les différents types de boucles.

- Modularité d’un algorithme : procédures et fonctions.

- Les structures de données (tableaux et enregistrements).

- Les fichiers

Mode d’évaluation :

Interrogation écrite, devoir surveillé, examen final, Références bibliographiques :

— ZANELLA, P. and Ligier, Y. (1989). Architecture et technologie des ordinateurs. DUNOD informatique. DUNOD.

— BAJARD, J. (2004). Calcul et arithmétique des ordinateurs. Traité IC2 Information - Commande - Communication : Informatique et systèmes d’information. Hermes Science Publications.

— TOCCI, R. (1992). Circuits numériques : théorie et applications. DUNOD.

— BELAID, M. (2004). Architecture des ordinateurs : cours et exercices corrigés. Les Manuels de l’étudiant. Les Pages Bleues Internationales.

— WACK, B. (2013). Informatique pour tous en classes préparatoires aux grandes écoles. Eyrolles.

— GAUDEL, M., Soria, M., and Froidevaux, C. (1987). Types de données et algorithmes. Number vol. 1 in Collection didactique. Institut national de recherche en informatique et en automatique.

— CORMEN, T., LEISERSON, C., RIVEST, R., and CAZIN, X. (1994). Introduction à l’algorithmique. Science informatique. Dunod.

— CORMEN, T. (2013). Algorithmes : Notions de base. Informatique. Editions DUNOD.

| SEMESTRE | Intitulé de la matière |  | Coefficient |  | crédits | Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Dimension éthique et déontologique (les fondements) |  | 01 |  | 01 | IST 1.7 |
| VHS | Cours | Travaux dirigés |  | Travaux Pratiques |  |  |
| 22h30 | 1h30 | - |  | - |  |  |

Pré requis :	Néant

Objectifs : Ce cours a pour objectif principal de faciliter l’immersion d’un individu dans la vie étudiante et sa transition en adulte responsable. Il permet de développer la sensibilisation des étudiants aux principes éthiques. Les initier aux règles qui régissent la vie à l’université (leurs droits et obligations vis-à-vis de la communauté universitaire) et dans le monde du travail, de sensibiliser au respect et à la valorisation de la propriété intellectuelle et leur expliquer les risques des maux moraux telle que la corruption et à la manière de les combattre.

Contenu de la matière :

I. Notions Fondamentales – ةيساسأ مهافم (2 semaines) Définitions :

- Morale :

- Ethique :

- Déontologie « Théorie de Devoir » :

- Le droit :

- Distinction entre les différentes notions

- Distinction entre éthique et Morale

- Distinction entre éthique et déontologie

II. Les Référentiels – تايعجرملا Les références philosophiques La référence religieuse

L’évolution des civilisations La référence institutionnelle

III. La Franchise Universitaire – يعماجلا مرحلا Le Concept des franchises universitaires

Textes réglementaires

Redevances des franchises universitaires Acteurs du campus universitaire

IV. Les Valeurs Universitaires – ةيعماجلا ميقلا Les Valeurs Sociales

Les Valeurs Communautaires

Valeurs Professionnelles

V. Droits et Devoirs

Les Droits de l’étudiant

Les devoirs de l'étudiant

Droits des enseignants

Obligations du professeur-chercheur

Obligations du personnel administratif et technique

- Les Relations Universitaires

Définition du concept de relations universitaires

Relations étudiants-enseignants

Relation étudiants – étudiants

Relation étudiants - Personnel

Relation Etudiants – Membres associatifs

- Les Pratiques

Les bonnes pratiques Pour l’enseignant Les bonnes pratiques Pour l'étudiant

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen final. Références bibliographiques :

- Recueil des cours d’éthique et déontologie des universités algériennes.

- BARBERI (J.-F.), ‘Morale et droit des sociétés’, Les Petites Affiches, n° 68, 7 juin 1995.

- J. Russ, La pensée éthique contemporaine, Paris, puf, Que sais-je ?,1995.

- LEGAULT, G. A., Professionnalisme et délibération éthique, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2003.

- SIROUX, D., ‘Déontologie’, dans M. Canto-Sperber (dir.), Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale, Paris, Quadrige, 2004.

- Prairat, E. (2009). Les métiers de l’enseignement à l’heure de la déontologie. Education et Sociétés, 23.

https ://elearning.univ-

annaba.dz/pluginfile.php/39773/modresource/content/1/Cours%20Ethique%20et%20la%20d %C3%A9ontologie.pdf

| SEMESTRE | Intitulé de la matière |  | Coefficient | Crédits | Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Langue étrangère 1 (Français ou anglais) |  | 1 | 1 | IST 1.8 |
| VHH | Cours | Travaux dirigés | Travaux Pratiques |  |  |
| 22h30 | - | 1h30 | - |  |  |

Pré requis : Anglais enseigné en secondaire, Français de base

Objectifs : In addition to general language teaching, the teachers in charge of this subject will apply themselves to developing, in the learner, skills in technical language. This technical English course focuses on the assimilation of the elements of speech, which are essential components of sentence formation. Their mastery will allow the learner to be able to use these components to communicateboth in writing and orally. The main objectives are : -Be able to communicate in writing and orally in a professional setting, regardless of the learner's entry level -Guide learners towards a good mastery of different characteristics of the language - Deepening of grammar, learning of translation techniques, enrichment of written and oral expression, discovery of the culture of Anglo-Saxon countries. -allow the student to have access to technical documentation, which will allow him to stay informed of the latest technological advances, as generally published in English. Apporter les savoirs, les savoirs- faire et les savoirs- être tant au niveau de la communication écrite qu’orale. Amener les étudiants à utiliser une langue précise en la systématisant (grammaire, orthographe, lexique) dans l’ensemble de la vie universitaire, non seulement dans l’enseignement du français, mais aussi dans celui des autres disciplines : sciences humaines, mathématiques, physique etc.

| CONTENU DE LA MATIERE d’ANGLAIS Unit one :Diagrams and description of objects and | devices |
| --- | --- |
| - Topic one : Diagrams and description of objects - Topic two : Diagrams and description of devices |  |
| Discoveringlanguage | Developingskills |
| (languageoutcomes) | (skills and strategiesoutcomes) |
| a) Grammar | a) Functions : |
| - PRES nt simple | - Describing component shapes and |
| - Pronouns (Personal and possessive) | features |
| - Punctuation (full stop – comma) | - Describing the function of a device |
| - Adjectives | - Makingstatements about diagrams |
| - Prepositions of place | - Illustrating a text with diagrams |
| - ‘To’ of purpose | - Expressingmeasurement |
|  | - Expressingpurpose |
| Pronunciation - Final –s | b) Listening&speaking |
| - Weak and strong forms of ‘and’ | - Listening to a pRESntation of a device |
| b)Vocabulary - Strategies for using a monolingual | - Listening for specific information, general ideas |
| dictionary | - Makinginferences |
| - Strategies for using a bilingual dictionary |  |
| - Study of a dictionary entry |  |
| - Vocabulary used to express relationship between a whole and its parts or between a set and its members. |  |
|  (including, making up) ≠ (excluding, not being | - Talking about a given device |
| part of) | - Making a pRESntation of a device |
|  | ■ |
| Language of measurements | c)Reading &writing |
| - Basic metricunits | - Reading |
| - Derivedmetricunits | - Reading for specific information, |
| - Compound metricunits | generalideas |
|  | - Identifyingreferents of reference |
| Describingshapes and dimensions | words |
|  | - Guessing the meaning of words through context |
|  | - Recognizing types of discourse |
|  | - Discussing the organizational pattern of the text |
|  | - Making logical links between sentences and paragraphs |
|  | - Summarizing |
|  | - Writing the description of a device |

| Unit two :Diagrams and description of processes |  |
| --- | --- |
| - Topic one : How technologyworks - Topic two : How energy is produced |  |
| Discovering language (language outcomes) a)Grammar– pronunciation - PRES nt simple vs. continuous - Past simple - Passive voice - Sequencers (first, next...) - Relative pronouns - Short-form relative clauses - Pronunciation - Final –ed - Strong and weak forms of ‘was’ and ‘were’ b)Vocabulary - Vocabularyrelated to processes - Definitions - Generalizations | Developingskills (skills and strategies outcomes) a)Functions : - Drawing and labeling a diagram of a process, using drawings and terms provided. - Providing descriptions for processes illustrated by diagrams - Transformation of directions etc. into descriptions. - Changing descriptions into sets of directions and statements of results. - Describing a process (using sequencers) ■ b)Listening&speaking - Listening to a pRESntation of a process - Listening for specific information - Listening for generalideas - Recognizing and showing a sequence of events - Predicting the sequencing of ideas - Talking about a given process - Managing through a long conversation by asking for clarifications, giving examples... - Making an oral summary of a process c)Reading &writing - Reading - Skimming - Scanning - Contextualreference - Rephrasing - Guessing the meaning of words through context - Analysis of paragraphorganization - Making logical links between sentences and paragraphs - Summarizing - Writing a descriptive paragraph (process) |
| TeachingActivities and Tasks : |  |
| - Text-basedactivities - Small and large group discussions - Exploration of theme |  |

- Pre-review of vocabulary

- Reading Project (Assessment Information Attached)

- Writing Portfolio (Including product and process : assessment information attached)

- Oral pRESntation

- Quizzes

- Debates

- Other activities as assigned by instructor

Contenus de la matière en Français  :Les compétences visées sont résumées en termes d’objectifs dans le tableau ci-dessous :

|  | Objectifs pragmatiques | Objectifs linguistiques |
| --- | --- | --- |
| — — — — — | Se présenter Se présenter et présenter quelqu’un, Demander et donner des renseignements, Parler de soi (choix, loisirs, goûts, préférences), Evoquer des perspectives, Apprendre à utiliser les caractères phonétiques. | — Le lexique relatif à la présentation, — Le présentatif « c’est », — Les adjectifs qualificatifs, — Les verbes être / s’appeler au présent de l’indicatif, — L’interrogation simple, — Les auxiliaires être et avoir au présent, — Le futur simple, — Tutoyer et vouvoyer, — la discrimination /i/ /y/ /u/ etc. |
| — — — — — — | Comprendre un cours à l’oral Prendre des notes, Hiérarchiser les idées, Dégager l’essentiel du secondaire, Dégager ce qui relève du possible ou de l’hypothèse, S’approprier le langage mathématique. Comprendre un document audio-visuel | — Les abréviations, — La condition, — Les homonymes : quel que, quelque, — Les signes de ponctuation, — L’égalité, la supériorité, l’infériorité et l’équivalence, — La désignation (soit, on donne, on pose...) — Les chiffres, les symboles et les formules mathématiques, — Identifier les informations d’un enregistrement — Comprendre les points abordés, — Comprendre le raisonnement de l’orateur, — Repérer le thème et les informations principales, — Repérer le lexique spécifique. |

| — — — — — | Demander et donner des informations / Se documenter Demander des orientations, Exprimer le besoin de comprendre, Demander des informations à propos d’un objet, d’une action, Effectuer une recherche nécessitant le recours à plusieurs outils documentaires, (livres, internet, etc.).et repérer les éléments pertinents, Chercher et sélectionner des éléments en vue d’informer. | — C’est, il/elle est, — Verbe être avoir au présent — Les adjectifs possessifs, — La phrase interrogative, — Les pronoms interrogatifs. |
| --- | --- | --- |
| — — — — | Comprendre des instructions Comprendre des consignes variées, Déterminer le sens des principales consignes, Respecter l’ordre d’une série de consignes, Nuancer entre consigne, conseil et Ordre. | — Les verbes de consignes, — Le mode infinitif, — Le mode impératif, — La forme négative d’une instruction : interdiction. |

Mode d’évaluation :

Interrogation, Devoir surveillé, Examen final Références bibliographiques :

— Vassivière, Jacques, Bien écrire pour réussir ses études : orthographe, lexique, syntaxe, 150 règles et rappels, 150 exercices corrigés, Armand Colin, Paris

— Grevisse, Maurice, L'accord du participe passé : règles, exercices et corrigés, édition revue par Henri Brie,

— La prononciation du français, cahiers de pédagogie pratique du langage, — Techniques d'expression écrite et orale TEEO

— Simone EurinBalmet, Martine Henao de Legge ,Pratiques du français scientifique : l'enseignement du français à des fins de communication scientifique, Hachette

— Mangiante J-M., Parpette C., 2004, Le Français sur Objectif Spécifique, Hachette

— Jacqueline Tolas, Océane Gewirtz et Catherine Carras, Réussir ses études d’ingénieur en français, PUG (Presses Universitaires de Grenoble)

Supports très variés, allant d'articles et exercices créés pour le cours aux œuvres littéraires et aux manuels d'anglais et de français en fonction du cours choisi.

Programmes détaillés des matières du 2ème semestre

| SEMESTRE | Intitulé de la matière |  | Coefficient | Crédits | Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S2 | Analyse 2 |  | 3 | 6 | IST 2.1 |
| VHH | Cours | Travaux dirigés | Travaux Pratiques |  |  |
| 67h30 | 1h30 | 3h00 | - |  |  |

Prérequis : Il est recommandé de maîtriser les bases fondamentales du calcul d’intégrales et des primitives et des mathématiques enseignées en S1

Objectifs : De première importance pour un scientifique, cette matière permet à l’étudiant d’acquérir : - les méthodes de résolution d’équations différentielles nécessaires pour les problèmes rencontrés en ingénierie et en physique - les méthodes de calcul de dérivabilité et d’intégrales des fonctions à plusieurs variables ( surfaces volumes), les différentes formes de développement limité

Contenu de la matière :

Chapitre 1 : Equations différentielles ordinaires

- Equations différentielles ordinaires du premier ordre

1.1 Note Historique.

1.2 Modèle physique conduisant à une équation différentielle.

1.3 Définitions générales

1.4 Notions générales sur les équations différentielles du premier ordre.

❑❑Solution générale. Solution particulière.

1.5 Equations à variables séparées et séparables.

1.6 Equations homogènes du premier ordre. Définitions et exemples.

❑❑Résolution de l'équation homogène.

1.7 Equations se ramenant aux équations homogènes.

❑❑Résolution de l'équation linéaire.

1.8 Equation de Bernoulli.

❑❑Définition. Résolution de l'équation de Bernoulli.

- Equations différentielles du second ordre

2.1 Note Historique.

2.2 Equations linéaires homogènes. Définitions et propriétés générales.

2.3 Equations linéaires homogènes du second ordre à coefficients constants

Les racines de l'équation caractéristique sont réelles et distinctes.

Les racines de l'équation caractéristique sont complexes.

L'équation caractéristique admet une racine réelle double.

2.4 Equations différentielles linéaires homogènes d'ordre n à coefficients constants.

Définition. Solution générale. Méthode générale de calcul de n solutions linéairement

indépendantes de l'équation homogène.

2.5 Equations linéaires non homogènes du second ordre

Méthode de la variation des constantes arbitraires.

2.6 Equations linéaires non homogènes du second ordre à coefficients constants Cas où le second membre est de la forme

- Le nombre n'est pas une racine de l'équation caractéristique :

- est une racine simple de l'équation caractéristique :

- est une racine double de l'équation caractéristique : Cas où le second membre est de la forme

- si n'est pas racine de l'équation caractéristique :

- si est racine de l'équation caractéristique :

Chapitre 2 : Fonctions de plusieurs variables. Notions de limite, continuité, dérivées

partielles, différientiabilité

2.1 Note historique

2.2 Domaine de définition.

2.3 Notion de limite.

Introduction. Notion de voisinage. Définition de la limite d'une fonction de deux

variables. Ne pas confondre limite suivant une direction et limite.

2.4 Continuité des fonctions de deux variables.

2.5 Dérivées partielles d'ordre un.

Définition des dérivées partielles d'ordre un d'une fonction de 2 variables en un point (x0,y0)

La fonction dérivée partielle. Dérivées partielles d'ordre deux. Continuité et existence des

dérivées partielles ((ôf)/(ôx)) et ((ôf)/(ôy))

2.6 Fonctions différentiables.

Introduction. Définition des fonctions différentiables. Cas des fonctions d'une variable

réelle f :ℝ→ℝ.

Définition des fonctions différentiables. Cas des fonctions de deux variables f :ℝ2→ℝ

Relation entre fonction différentiable et existence des dérivées partielles ((ôf)/(ôx)) et

((ôf)/(ôy)). Relation entre différentiabilité et continuité.

2.7 Notion de différentielle d'une fonction de deux variables.

2.8 Dérivées partielles des fonctions composées.

Dérivées partielles des fonctions composées du type 1. Dérivées des fonctions composées

du type 2.

2.9 Formule de Taylor des fonctions de 2 variables.

Dérivées partielles d'ordre n, n>2.

2.10 Optimisation différentiable dans ℝ2.

Définitions d'optimum local et global. Conditions nécessaires d'optimalité. Conditions

suffisantes d'optimalité.

Chapitre 3

1. Intégrales doubles

1.1 Définition de l’intégrale double

1.2 Exemples

1.3 Propriétés de l’intégrale double

❑❑Linéarité,

❑❑Conservation de l’ordre,

❑❑Additivité.

1.4 Théorème de Fubini dans le cas d’un domaine borné ℝ .

1.5 Calcul des intégrales doubles

❑❑Calcul direct,

❑❑Changement de variables dans une intégrale double (Formule de changement de

variables).

1.6 Applications : Centre de gravité, Moment d’inertie.

2. Intégrales Triples

2.1 Généralisation de la notion d’intégrales doubles aux intégrales triples.

2.2 Calcul d’une intégrale triple

❑❑Calcul direct

❑❑Calcul par changement de variables (Formule de changement de variables pour une

intégrale triple).

❑❑Volume sous le graphe d’une fonction de deux variables.

❑❑Calcul de volume de certains corps solides.

2.3 Applications : Centre de gravité, Moment d’inertie.

Mode d’évaluation :

Interrogation écrite, devoir surveillée, examen final Références bibliographiques :

- KadaAllab, Eléments d'Analyse. Office des publications Universitaires. Ben Aknoun. Alger 1984

- N. Piskounov, Calcul différentiel et integral. Editions Mir. Moscou 1978

- J. Dixmier, Cours de mathématiques du premier cycle. 1ère année. Gauthiers-Villars. Paris 1976

- R. Murray Spiegel. Théorie et applications de l'Analyse. McGraw-Hill, Paris 1973

- G. Flory, Topologie, Analyse. Exercices avec solutions. Vuibert. Paris 1978

| SEMESTRE | Intitulé de la matière |  | Coefficient |  | Crédits | Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S2 | Algèbre 2 |  | 2 |  | 4 | IST 2.2 |
| VHS | Cours | Travaux dirigés |  | Travaux Pratiques |  |  |
| 45h00 | 1h30 | 1h30 |  | - |  |  |

Prérequis : - Algèbre 1

Objectifs : - Consolider les acquis du 1er semestre. - Etudier de nouveaux concepts : somme de plusieurs sous-espaces vectoriels, sous- espaces stables, trace. - Passer du registre géométrique au registre matriciel et inversement.

Contenu de l’enseignement :

Chapitre 1 :Espaces vectoriels

— Définition (sur ℝetℂ).

— Sous-espaces vectoriels.

— Somme de sous-espaces.

— Sous-espaces supplémentaires.

— Famille libre. Famille liée. Base (finie).

Chapitre 2 :Applications linéaires

— Définition (opérations).

— Noyau et image.

— Rang d’une application linéaire.

— Théorème du rang.

— Caractérisation de l’injection, de la surjection et de la bijection.

Chapitre 3  :Matrices, matrices associées et déterminants

— Définition (comme tableau de nombres). Matrices particulières.

— Opérations sur les matrices. L’espace vectoriel des matrices.

— Déterminants (définition (ordre 2, 3 et généralisation) et propriétés).

— Matrice inversible.

— Ecriture matricielle d’une application linéaire.

— Correspondance entre les opérations sur les applications linéaires et celles sur les

matrices.

— Matrice de changement de bases (matrice de passage).

— Effet d’un changement de base sur la matrice d’une application linéaire.

Chapitre 4 :Systèmes d’équations linéaires — Définitions et interprétations.

— Systèmes de Cramer (cas général).

Chapitre 5 :Réduction des matrices.

— Valeurs propres.

— Vecteurs propres.

— Polynômes caractéristiques. Théorème de Cayley-Hamilton.

— Caractérisation des matrices diagonalisables.

— Caractérisation des matrices trigonalisables.

— Applications de la réduction.

Références bibliographiques :

— A.KUROSH : Cours d’algèbre supérieure. Edition MIR MOSCOU.

— D.FADEEV et I.SOMINSKY : Recueil d'exercices d’algèbre supérieure. Edition

MIR MOSCOU.

— J.RIVAUD : Exercices avec solutions tome 1 VUIBERT.

— J.RIVAUD : Exercices avec solutions tome 2 VUIBERT.

— LEBSIR HABIB : Travaux dirigés d’algèbre générale. Dar el-houda Ain M'LILA.

— Jean-Pierre Escofier : Toute l’algèbre de la licence. Cours et exercices corrigés.

Dunod.

— J.Lelong-Ferrand, J.M.Arnaudiès : Cours de mathématiques. Tome 1 Algèbre

3eédition. Classes préparatoires 1ercycle universitaire. Dunod.

— A.DONEDDU : ALGEBRE ET GEOMETRIE 7 Mathématiques spéciales Premier

cycle universitaire. VUIBERT.

— COLLET Valérie : MATHS Toute la deuxième année. ellipses

Modalités d’évaluation :

Interrogation, Devoir surveillé, Examen final

| SEMESTRE | Intitulé de la matière |  | Coefficient | Crédits | Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S2 | Électricité et magnétisme |  | 4 | 7 | IST 2.3 |
| VHH | Cours | Travaux dirigés | Travaux Pratiques |  |  |
| 90h00 | 1h30 | 1h30 | 1h30 |  |  |

Pré-requis : — Notions de champ vectoriel et champ scalaire. — Notions de calcul vectoriel. — Charges électriques.

Objectifs : — Identifier les sources des champs électrique et magnétique. — Calculer et différencier les champs vectoriel et scalaire. — Calculer le champ et le potentiel électriques produits par une distribution de charge. — Calculer le champ magnétique produit par un courant électrique.

Contenu de la matière :

Chapitre 1 : Champ et potentiel électrostatique

— La charge ponctuelle.

— La force électrique et loi de Coulomb.

— Champ et potentiel électrique (distribution discontinue de charge).

— Dipôle électrique : champ et potentiel électrique.

— Action du champ électrique sur un dipôle (orientation et état d’équilibre).

— Champ et potentiel électrique (distribution continue de charge).

— Théorème de Gauss.

Chapitre 2 : Les Conducteurs

— Propriétés de base.

— Charge induite et phénomènes d’influences

— Pression électrostatique. — Condensateurs, capacité (différents types), énergie emmagasinée.

Chapitre 3 : Courant électrique

— Notions d’intensité et de densité de courant. — Résistance et loi d’Ohm, loi de Joule.

Chapitre 4 : Magnétostatique

— Introduction.

— Force magnétique et loi de Lorentz.

— Action d’un champ magnétique sur un courant électrique.

— Champ magnétique produit par un courant stationnaire : loi de Biot-Savart.

— Circulation du champ magnétique.

— Rotationnel du champ magnétique et loi d’Ampère.

— Flux du champ magnétique à travers une boucle fermée et induction. — Equations de Maxwell.

Travaux Pratiques de physique 2 :

— Montage d’un circuit électrique et appareils de mesure.

— Utilisation de l’oscilloscope.

— Pont de Wheatstone.

— Charge et décharge d’un condensateur.

— Champ magnétique à l’extérieur d’un conducteur.

— Champ magnétique de bobine simple : loi de Biot et Savart

Références bibliographiques :

— Physique, 2. Electricité et magnétisme, Harris Benson, éditions de Boeck. — Physique, 2. Electricité et magnétisme, Eugene Hecht, éditions de Boeck.

— Physique Générale, Electricité et magnétisme, Douglas Giancoli, éditions de Boeck

Modalités d’évaluation :

Interrogation, Devoir Surveillé, compte rendu des travaux pratiques, Examen final.

| SEMESTRE | Intitulé de la matière |  | Coefficient |  | crédits | Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | Thermodynamique |  | 4 |  | 7 | IST 2.4 |
| VHS | Cours | Travaux dirigés |  | Travaux Pratiques |  |  |
| 90h00 | 1h30 | 3h00 |  | 1h30 |  |  |

Pré requis :

Néant

Objectifs : Les connaissances acquises permettent de caractériser le comportement des substances liquides, solides et gazeuses et d’évaluer leurs propriétés thermodynamiques pour différentes conditions (température, pression, corps purs simples, mélange idéal et en changement de phase)

Contenu de la matière

Chapitre I : Notions de base en thermodynamique

I.1 Rappel mathématique sur les dérivées partielles

I.2 Propriétés et états d’un système

I.3 Processus, équilibre et cycle thermodynamique

I.4 Densité, volume spécifique,

I.5 Pression, température et énergie

Chapitre II : Propriétés thermodynamiques des substances pures

II.1 Le gaz parfait

II.2 Comportement réel des gaz

II.3 Etats correspondants et écarts résiduels

II.4 Propriétés des liquides et solides

Chapitre III : Concepts fondamentaux de la thermodynamique

II.1 Premier principe et applications

II.2 Entropie et deuxième principe

II.3 Bilan entropique et irréversibilité

II.4 Propriétés de l’énergie libre et équilibre thermodynamique

II.5 Potentiel chimique et fugacité

Chapitre IV : Equilibres des processus physiques

IV.1 Equilibres de phase d’une substance pure

IV.2 Propriétés thermodynamiques des transitions de phase

IV.3 Comportement idéal des mélanges gazeux, liquides et solides

IV.4 Equilibres de phases d’un composé en mélange idéal

IV.5 Solubilité idéale et coefficient de partage

References bibliographiques :

Smith, E.B, Basic Chemical Thermodynamics, 2nd ed., Clarendon Press, Oxford, 1977. Rossini, F. D., Chemical Thermodynamics, Wiley, New York, 1950. Florence,

Stanley I.Sandler,Chemical and Engineering Thermodynamics, Wiley, New York, 1977. Elliot,J, Lira C.T, Introductory chemical engineering Thermodynamics , Prentice –Hall (1999) Lewis G.N., Randal M., Thermodynamics, Mac Graw Hill

Hougen O.A., Watson K.M., Chemical process principles, Vol II : thermodynamics John Wiley and sons

Travaux Pratiques de Thermodynamique :

TP N° 1 :Etude de l’équation d’état d’un gaz parfait.

TP N° 2 :Valeur en eau du calorimètre.

TP N° 3 :Chaleur massique : chaleur massique des corps liquides et solides.

TP N° 4 :Etude de la solidification de l’eau pure.

TP N° 5 :Chaleur latente : Chaleur latente de fusion de la glace.

TP N° 6 :Détermination de la chaleur latente de vaporisation.

TP N° 7 :Chaleur de réaction : Détermination de l’énergie libérée par une réaction chimique

(HCl/NaOH).

TP N° 8 :Les fonctions thermodynamiques d’un équilibre Acide –Base.

TP N° 9 :Etude de la variation de la pression en fonction de la température à l’équilibre (l-g)

pour un système pur : eau.

TP N° 10 :Tension de vapeur d’une solution.

TP N°11 :Diagramme d’équilibre pour un système binaire.

TP N°12 :Diagramme d’équilibre pour un système ternaire.

Modalités d’évaluation :

Interrogation, Devoir Surveillé, compte rendu des travaux pratiques, Examen final.

| SEMESTRE | Intitulé de la matière |  | Coefficient | crédits | Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S2 | Dessin technique |  | 2 | 2 | IST 2.5 |
| VHH | Cours | Travaux dirigés | Travaux Pratiques |  |  |
| 45h00 | - | - | 3h00 |  |  |

Pré-requis : — Formes géométriques de base

Objectifs : — Acquisition des notions de base du dessin — Connaître la terminologie technique — Lire un plan A l’issue de ce contenu, il est attendu que l’étudiant soit capable de : — Reconnaître les différents formats de présentation des dessins et leurs différents éléments — Lecture d’un plan — Acquisition des notions de base du dessin — Connaître la terminologie technique - Apporter des corrections à un dessin

Contenu de la matière :

Chapitre 01 : Dessin technique (03h00)

1.1 Introduction générale

1.2 Écritures

1.3 Présentation des dessins

1.4 Traits

1.5 Échelles

Chapitre 02 : Tracés géométriques (03h00) 2.1 Intersections 2.2 Raccordements

Chapitre 03 : Géométrie descriptive (03h00)

3.1Projection du point

3.2 Projection d’une droite sur un plan

3.2.1 Droite parallèle au plan

3.2.2 Droite perpendiculaire au plan

3.3 Projection d’une surface sur un plan

3.3.1 Surface parallèle au plan

3.3.2 Surface inclinée par rapport au plan

3.3.3 Surface perpendiculaire au plan

Chapitre 04 : Projections orthogonales (06h00)

4.1 Projection des pièces prismatiques 4.2 Projection des pièces cylindriques 4.3 Projection des pièces coniques 4.4 Projection des pièces mixtes

Chapitre 05 : Dessin en perspectives (1h30)

5.1 Perspectives cavalières

5.2 Perspectives isométriques

Chapitre 06 : Cotation (1h30)

6.1 Règles générales de cotation 6.2 Applications

Chapitre 07 : Sections et coupes (1h30)

7.1 Coupes simples 7.2 Sections sorties 7.3 Sections rabattues

Chapitre 08 : Dessins d’ensembles (1h30)

8.1 Définition

8.2 Application

8.3 Dessins de définitions des pièces composantes

Modalités d’évaluation :

Interrogation, Devoir surveillé, Examen final

Références bibliographiques :

— A. Chevalier ; « Guide du dessinateur industriel »; hachette technique; Paris, 2011.

— A. Ricordeau, C. Corbet ; « Dossier de technologie de construction »;Casteilla; Paris,

2001.

— A. Ricordeau; « Géométrie descriptive appliquée au dessin »; Casteilla; Paris, 2009.

— C. Corbet, B. Duron ; « Lire le dessin technique »;Casteilla; Paris, 2005.

| SEMESTRE | Intitulé de la matière |  | Coefficient | crédits | Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S2 | Programmation(informatique 2) |  | 2 | 2 | IST 2.6 |
| VHH | Cours | Travaux dirigés | Travaux Pratiques |  |  |
| 45h00 | - | - | 3h00 |  |  |

Pré requis :	Informatique 1

Objectifs : - Planifier et concevoir un programme utilisant des techniques structurées de développement. - Prévoir, concevoir, créer et employer les fonctions en décomposant un problème en sous-tâches. - Passer des arguments par référence ou par valeur entre fonctions. Différentes dimensions. - Écrire des instructions de programmation valides pour déclarer, initialiser, manipuler et passer les pointeurs comme arguments aux fonctions. - Utiliser et expliquer la relation entre les pointeurs et les valeurs qu’ils indiquent. - Utiliser et manipuler les structures de données. - Utiliser les outils du langage C pour l’implantation des solutions algorithmiques.

Contenu de la matière :

Introduction au langage C.

Les variables et les constantes : déclaration et manipulation

Les structures de testes IF THEN ELSE

Les boucles :boucle FOR et boucle WHILE.

Les procédures et les fonctions.

Structure d’une procédure / fonction

Appel d’une procédure / fonction

Les fonctions récursives (Concept d’algorithme récursif)

Passage d’algorithme récursif en algorithme itératif.

Exemples d’algorithmes récursifs et itératifs.

Les pointeurs et l’allocation dynamique de la mémoire.

Les structures de données complexes et les fichiers.

Les listes chaînées : concepts et implémentations.

Les piles et les files : concepts et implémentations.

Les fichiers : concepts et implémentations.

Notion de bibliothèque / module

Structures composées, tableaux, ensembles

Travaux Pratiques :

TP 1 : Montage et démontage d’un ordinateur.

TP 2 :Familiarisation avec l’environnement de développement C.

TP 3 :Manipulation des tableaux et des enregistrements.

TP 4 :Modularité : réalisation d’un TP utilisant des fonctions avec les différents types de passages de paramètres.

TP 5 :Récursivité : réalisation d’un TP utilisant la notion de récursivité.

TP 6 :Les pointeurs et l’allocation dynamique de la mémoire.

TP 7 :Manipulation des listes, des piles, des files et des fichiers : création des outils de manipulation des listes, des piles et des files tels que la création, l’insertion, la suppression.

Mode d’évaluation :

Interrogation écrite, devoir surveillé, examen final, compte rendu TP Références bibliographiques :

— ZANELLA, P. and Ligier, Y. (1989). Architecture et technologie des ordinateurs. DUNOD informatique. DUNOD.

— BAJARD, J. (2004). Calcul et arithmétique des ordinateurs. Traité IC2 Information - Commande - Communication : Informatique et systèmes d’information. Hermes Science Publications.

— TOCCI, R. (1992). Circuits numériques : théorie et applications. DUNOD.

— BELAID, M. (2004). Architecture des ordinateurs : cours et exercices corrigés. Les Manuels de l’étudiant. Les Pages Bleues Internationales.

— WACK, B. (2013). Informatique pour tous en classes préparatoires aux grandes écoles. Eyrolles.

— GAUDEL, M., Soria, M., and Froidevaux, C. (1987). Types de données et algorithmes. Number vol. 1 in Collection didactique. Institut national de recherche en informatique et en automatique.

— CORMEN, T., LEISERSON, C., RIVEST, R., and CAZIN, X. (1994). Introduction à l’algorithmique. Science informatique. Dunod.

— CORMEN, T. (2013). Algorithmes : Notions de base. Informatique. Editions DUNOD.

| SEMESTRE | Intitulé de la matière |  | Coefficient | Crédits | Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S2 | Les métiers de l’ingénieur |  | 1 | 1 | IST 2.8 |
| VHH | Cours | Travaux dirigés | Travaux Pratiques |  |  |
| 22h30 | 1h30 | - | - |  |  |

Pré requis :	Néant

Objectifs : Faire découvrir à l’étudiant, dans une première étape, l’ensemble des filières qui sont couverts par le Domaine des Sciences et Technologies et dans une seconde étape une panoplie des métiers sur lesquels débouchent ces filières. Dans le même contexte, cette matière introduit les nouveaux enjeux du développement durable ainsi que les nouveaux métiers qui peuvent en découler.

Contenu de la matière :

- Les sciences de l’ingénieur, c’est quoi ?

Le métier d’ingénieur, historique et défis du 21eme siècle, Rechercher un métier/une annonce de recrutement par mot-clé, élaborer une fiche de poste simple (intitulé du poste, entreprise, activités principales, compétences requises (savoirs, savoir-faire, relationnel

- Filières de l’Electronique, Télécommunications, Génie Biomédical, Electrotechnique, Electromécanique, Optique & Mécanique de précision :

- Définitions, domaines d’application (Domotique, applications embarquées pour l’automobile, Vidéosurveillance, Téléphonie mobile, Fibre optique, Instrumentation scientifique de pointe, Imagerie et Instrumentation médicale, Miroirs géants, Verres de contact, Transport et Distributions de l’énergie électrique, Centrales de production d’électricité, Efficacité énergétique, Maintenance des équipements industriels, Ascenseurs, Eoliennes, ...

- Rôle du spécialiste dans ces domaines.

- Filières de l’Automatique et du Génie industriel :

- Définitions, domaines d’application (Chaînes automatisées industrielles, Machines outils à Commande Numérique, Robotique, Gestion des stocks, Gestion du trafic des marchandises, la Qualité, - Rôle du spécialiste dans ces domaines.

- Filières du Génie des Procédés, Hydrocarbures et Industries pétrochimiques :

- Définitions, Industrie pharmaceutique, Industrie agroalimentaire, Industrie du cuir et des

textiles, Biotechnologies, Industrie chimique et pétrochimique, Plasturgie, Secteur de l’énergie

(pétrole, gaz), ...

- Rôle du spécialiste dans ces domaines.

1. Filières de l’Hygiène et Sécurité Industrielle (HSI) et du Génie minier :

- Définitions et domaines d’application (Sécurité des biens et des personnes, Problèmes

environnementaux, Exploration et Exploitation des ressources minières, ...)

- Rôle du spécialiste dans ces domaines.

- Filières Génie Climatique et Ingénierie des Transports	- Définitions, domaines 
d’application (Climatisation, Immeubles intelligents, Sécurité dans les transports, Gestion du trafic et transports routiers, aériens, navals, ...)

- Rôle du spécialiste dans ces domaines.

- Filières du Génie Civil, Hydraulique et Travaux publiques : (2 semaines)

- Définitions et domaines d’application (Matériaux de construction, Grandes Infrastructures routières et ferroviaires, Ponts, Aéroports, Barrages, Alimentation en eau potable et Assainissement, Ecoulements hydrauliques, Gestion des ressources en eau, Travaux Publics et Aménagement du territoire, Villes intelligentes, ...)

- Rôle du spécialiste dans ces domaines.

- Filière de l’Aéronautique, du Génie Mécanique, Génie Maritime et Métallurgie :

- Définitions et domaines d’application (Aéronautique, Avionique, Industrie automobile, Ports, Digues, Production des équipements industriels, Sidérurgie, Transformation des métaux, ...)

- Rôle du spécialiste dans ces domaines.

Travail en groupe :Élaboration de fiches de postes pour des métiers de chaque filière à partir des annonces de recrutement retrouvées sur les sites de demande d’emploi (ex. http : //www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers,www.indeed.fr,www.pole-emploi.fr) (1 filière / groupe).

Selon les capacités des établissements, préconiser de faire appel aux doctorants et anciens diplômés de l’établissement dans un dispositif de tutorat/mentoring où chaque groupe pourra faire appel à son tuteur/mentor pour élaborer la fiche de poste/ découvrir les différents métiers du ST.

Travail personnel de l’étudiant pour cette matière :

L’enseignant chargé de cette matière peut faire savoir à ses étudiants qu’il peut toujours les évaluer en leur proposant de préparer des fiches de métiers. Demander aux étudiants de visionner chez eux un film de vulgarisation scientifique en relation avec le métier choisi (après leur avoir remis soit le film sur support électronique ou leur avoir indiqué le lien internet vers ce film) et leur demander de remettre ensuite un rapport écrit ou de faire une présentation orale du résumé de ce film, ... etc. La bonification de ces activités est laissée à l’appréciation de l’enseignant et de l’équipe de formation qui sont seuls aptes à définir la meilleure manière de tenir compte de ces travaux personnels dans la note globale de l'examen final.

Mode d’évaluation :

Contrôle continu, Examen final,

Références bibliographiques :

- Quels métiers pour demain ? Éditeur : ONISEP, 2016, Collection : Les Dossiers.

- J. Douënel et I. Sédès, Choisir un métier selon son profil, Editions d'Organisation, Collection : Emploi & carrière, 2010.

- V. Bertereau et E. Ratière, Pour quel métier êtes-vous fait ? Editeur : L’Étudiant, 6e édition, Collection : Métiers, 2015.

- Le grand livre des métiers, Éditeur : L'Étudiant, Collection : Métiers, 2017.

- Les métiers de l'industrie aéronautique et spatiale, Collection : Parcours, Edition : ONISEP, 2017.

- Les métiers de l'électronique et de la robotique, Collection : Parcours, Edition : ONISEP, 2015.

- Les métiers du bâtiment et des travaux publics, Collection : Parcours, Edition : ONISEP, 2016. 9- Les métiers du transport et de la logistique, Collection : Parcours, Edition : ONISEP, 2016.

- Les métiers de l’énergie, Collection : Parcours, Edition : ONISEP, 2016.

- Les métiers de la mécanique, Collection : Parcours, Edition : ONISEP, 2014.

- Les métiers de la chimie, Collection : Parcours, Edition : ONISEP, 2017.

- Les métiers du Web, Collection : Parcours, Edition : ONISEP, 2015.

| SEMESTRE | Intitulé de la matière |  | Coefficient | Crédits | Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S2 | Langue étrangère 2 (Anglais) |  | 1 | 1 | ISGC 2.7 |
| VHH | Cours | Travaux dirigés | Travaux Pratiques |  |  |
| 22h30 | - | 1h30 | - |  |  |

Pré requis :

Anglais Technique 1

Objectifs : — To help students understand basic vocabulary of science and technology. — To help students use essential vocabulary of science and technology. — To consolidate/ reinforce grammar rules. — To write meaningful sentences. — To write coherent paragraphs. — To answer written examination questions correctly. — To read to grasp the general idea of a text. — To read in order to find the main ideas within a text. — To listen and comprehend basic functional scientific English. — To communicate using concepts and terminology taught in classroom

Contenu de la matiére :

| Unit one : Classifications and generalizations | (11H15 mn) |  |
| --- | --- | --- |
| I. Topic one : Materials in Engineering - Topic two : Sources of energy - Topic three :Periodic table |  |  |
| Discoveringlanguage (languageoutcomes) | Developingskills |  |
| a) Grammar— pronunciation | (skills and strategiesoutcomes) - Functions : |  |
| PRES nt simple vs.Continuous vs. perfect |  |  |
| Active & passive voice | Classifying items in the form of diagrams |  |
| Pronunciation of must, can, should in the | Diagrams, levels of generalization Classifying |  |
| passive Weak forms of was and were | items according to their properties and |  |
| Pronunciation of final —ed and —ch | characteristics |  |
| Compound nouns Adjectives ending in '-ly' | - Listening&speaking |  |
| Adverbs Affixes (-ic, -ilY, -ness) | - Listening to a lecture/talk |  |
|  | (Classification) |  |
| b) Vocabulary | - Listening for specific information |  |
| Structures used to express classification | - Listening for general ideas Note taking |  |
|  | - Speakingfrom notes |  |
|  | - Making an oral summary |  |

c) Reading &writing

- Reading

- Reading for specific information

- Reading for generalideas

- Contextualreference

- Rephrasing

- Guessing the meaning of words through context

- Makinglogical links between sentences

andparagraphsSummarizing - Analyzing and making as synthesis

Unit two :Describing discoveries, inventions and experiments (11H15 mn)

| Discovering language (language outcomes) a) Grammar— pronunciation - Past simple vs. continuous - Active & passive voice - Pronunciation of must, can, should in the passive - Weak forms of was and were - Pronunciation of final ed and ch - Sequencers (first, next... ) - Noun modification b) Vocabulary Vocabulary related to discoveries and inventions Expressing cause/effect |
| --- |
| Developing skills (skills and strategies outcomes) a) Functions : - Making observations The use of the passive in the description of an experiment b) Listening&speaking - Listening to a pRESntation of (an invention, a discovery, an experiment) - Listening for specific information - Listening for general ideas Recognizing and showing a sequence of events Note taking - Speakingfrom notes - Talking about a given experiment Making an oral pRESntation of (a discovery) c) Reading &writing - Reading - Reading for specific information - Reading for generalideas - Contextualreference - Rephrasing - Guessing the meaning of words through context - Making logical links between sentences and paragraphs Writing the description of an experiment |  |

TeachingActivities and Tasks :

- Text-basedactivities

- Small and large group discussions

- Exploration of theme

- Lecture and exposition

- Pre-review of vocabulary

- Reading Project (Assessment Information Attached)

- Writing Portfolio (Including product and process : assessment information attached)

- Oral pRESntation

- Quizzes, Debates, ... Other activities as assigned by instructor

Mode d’évaluation :

Évaluation continue + final exam Références bibliographiques :

Supports très variés, allant d'articles et exercices créés pour le cours aux œuvres littéraires et aux manuels d'anglais en fonction du cours choisi.

Programmes détaillés des matières du 3ème semestre

| SEMESTRE | Intitulé de la matière |  | crédits | Coefficient | Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S3 | Mathématiques Appliquées |  | 6 | 3 | IGE 3.1 |
| VHH | Cours | Travaux dirigés | Travaux Pratiques |  |  |
| 67h30 | 1h30 | 3h00 | - |  |  |

Objectifs de l’enseignement :

À la fin de ce cours, l'étudiant(e) devrait être en mesure de connaître les différents types de séries et ses conditions de convergence ainsi que les différents types de convergence.

Connaissances préalables recommandées

Analyse 1 & 2 et Algèbre 1 & 2

Contenu de la matière :

Chapitre 1 : Intégrales simples et multiples 3 semaines

1.1 Rappels sur l’intégrale de Riemann et sur le calcul de primitives. 1.2 Intégrales doubles et triples.

1.3 Application au calcul d’aires, de volumes, …

Chapitre 2 : Intégrales impropres 2 semaines

2.1 Intégrales de fonctions définies sur un intervalle non borné.

2.2 Intégrales de fonctions définies sur un intervalle borné, infinies { l’une des extrémités.

Chapitre 3 : Equations différentielles 2 semaines

3.1 Rappel sur les équations différentielles ordinaires.

3.2 Equations aux dérivées partielles.

3.3 Fonctions spéciales.

Chapitre 4 : Séries 3 semaines

4.1 Séries numériques.

4.2 Suites et séries de fonctions.

4.3 Séries entières, séries de Fourrier.

Chapitre 5 : Transformation de Fourier 3 semaines

5.1 Définition et propriétés. 5.2 Application { la résolution d’équations différentielles.

Chapitre 6 : Transformation de Laplace 2 semaines

6.1 Définition et propriétés. 6.2 Application { la résolution d’équations différentielles.

Mode d’évaluation :

Interrogations écrites, devoirs à la maison, examen final.

Références bibliographiques :

1- F. Ayres Jr, Théorie et Applications du Calcul Différentiel et Intégral - 1175 exercices corrigés, McGraw-Hill.

2- F. Ayres Jr, Théorie et Applications des équations différentielles - 560 exercices corrigés, McGraw-Hill.

3- J. Lelong-Ferrand, J.M. Arnaudiès, Cours de Mathématiques - Equations différentielles, Intégrales multiples, Tome 4, Dunod Université.

4- M. Krasnov, Recueil de problèmes sur les équations différentielles ordinaires, Edition de Moscou

5- N. Piskounov, Calcul différentiel et intégral, Tome 1, Edition de Moscou

6- J. Quinet, Cours élémentaire de mathématiques supérieures 3- Calcul intégral et séries, Dunod.

7- J. Quinet, Cours élémentaire de mathématiques supérieures 4- Equations différentielles, Dunod.

8- M. R. Spiegel, Transformées de Laplace, Cours et problèmes, 450 Exercices corrigés, McGraw-Hill.

Semestre : 3

Unité d’enseignement : UEF 3.2

Matière 2 : Ondes et vibrations

VHS : 67h30 (Cours : 1h30, TD : 1h30, TP : 1h30)

Crédits : 5

Coefficient : 3

Objectifs de l’enseignement

Initier l’étudiant aux phénomènes de vibrations mécaniques restreintes aux oscillations de faible amplitude pour 1 ou 2 degrés de liberté ainsi qu’{ l’étude de la propagation des ondes mécaniques.

Connaissances préalables recommandées

Notions de Mathématiques et de Physique de la 1ère année

Contenu de la matière :

Partie A : Vibrations

Chapitre 1 : Introduction aux équations de Lagrange 2 semaines

Equations de Lagrange pour une particule, Equations de Lagrange, Cas des systèmes conservatifs, Cas des forces de frottement dépendant de la vitesse, Cas d’une force extérieure dépendant du temps, Système à plusieurs degrés de liberté.

Chapitre 2 : Oscillations libres des systèmes à un degré de liberté 2 semaines

Oscillations non amorties, Oscillations libres des systèmes amortis

Chapitre 3 : Oscillations forcées des systèmes à un degré de liberté 1 semaine

Équation différentielle, Système masse-ressort-amortisseur, Solution de l’équation différentielle, Excitation harmonique, Excitation périodique, Impédance mécanique

Chapitre 4 : Oscillations libres des systèmes à deux degrés de liberté 1 semaine

Introduction, Systèmes à deux degrés de liberté

Chapitre 5 : Oscillations forcées des systèmes à deux degrés de liberté 2 semaines

Equations de Lagrange, Système masses-ressorts-amortisseurs, Impédance, Applications, Généralisation aux systèmes à n degrés de liberté

Partie B : Ondes

Chapitre 1 : Phénomènes de propagation à une dimension 2 semaines

Généralités et définitions de base, Equation de propagation, Solution de l’équation de propagation, Onde progressive sinusoïdale, Superposition de deux ondes progressives sinusoïdales

Chapitre 2 : Cordes vibrantes 2 semaines

Equation des ondes, Ondes progressives harmoniques, Oscillations libres d’une corde de longueur finie, Réflexion et transmission

Chapitre 3 : Ondes acoustiques dans les fluides 1 semaine

Equation d’onde, Vitesse du son, Onde progressive sinusoïdale, Réflexion-Transmission

Chapitre 4 : Ondes électromagnétiques 2 semaines

Equation d’onde, Réflexion-Transmission, Différents types d’ondes électromagnétiques

Contenu du TP :

TP1. Masse –ressort

TP2. Pendule simple

TP3. Pendule de torsion

TP4. Circuit électrique oscillant en régime libre et forcé

TP5. Pendules couplés

TP6. Oscillations transversales dans les cordes vibrantes

TP7. Poulie à gorge selon Hoffmann

TP8. Systèmes électromécaniques (Le haut-parleur électrodynamique)

TP9. Le pendule de Pohl

TP10. Propagation d’ondes longitudinales dans un fluide.

Mode d’évaluation :

Interrogations écrites, devoirs à la maison, examen final.

Références bibliographiques :

1. H. Djelouah ; Vibrations et Ondes Mécaniques – Cours & Exercices (site de l’université de l’USTHB : perso.usthb.dz/~hdjelouah/Coursvom.html)

2. T. Becherrawy ; Vibrations, ondes et optique ; Hermes science Lavoisier, 2010

3. J. Brac ; Propagation d’ondes acoustiques et élastiques ; Hermès science Publ. Lavoisier, 2003.

4. R. Lefort ; Ondes et Vibrations ; Dunod, 2017

5. J. Bruneaux ; Vibrations, ondes ; Ellipses, 2008.

6. J.-P. Perez, R. Carles, R. Fleckinger ; Electromagnétisme Fondements et Applications, Ed. Dunod, 2011.

5. H. Djelouah ; Electromagnétisme ; Office des Publications Universitaires, 2011.

Semestre : 3

Unité d’enseignement : UEF 3.2

Matière 1 : Logique combinatoire et séquentielle

VHS : 67h30 (Cours : 1h30, TD : 1h30, TP :1h30)

Crédits : 5

Coefficient : 3

Objectifs de l’enseignement :

Connaître les circuits combinatoires usuels. Savoir concevoir quelques applications des circuits combinatoires en utilisant les outils standards que sont les tables de vérité, les tables de Karnaugh. Introduire les circuits séquentiels à travers les circuits bascules, les compteurs et les registres.

Connaissances préalables recommandées

Aucune.

Contenu de la matière :

Chapitre 1 : Algèbre de Boole et Simplification des fonctions logiques 2 semaines

Variables et fonctions logiques (OR, AND, NOR, NAND, XOR). Lois de l'algèbre de Boole. Théorème de De Morgan. Fonctions logiques complètes et incomplètes. Représentation des fonctions logiques : tables de vérité, tables de Karnaugh. Simplification des fonctions logiques : Méthode algébrique, méthode de Karnaugh.

Chapitre 2 : Systèmes de numération et Codage de l’information 2 semaines

Représentation d'un nombre par les codes (binaire, hexadécimal, DCB, binaire signé et non signé, …) changement de base ou conversion, codes non pondérés (code de Gray, codes détecteurs et correcteurs d'erreurs, code ascii, …), opérations arithmétiques dans le code binaire.

Chapitre 3 : Circuits combinatoires transcodeurs 2 semaines

Définitions, les décodeurs, les encodeurs de priorité, les transcodeurs, Mise en cascade, Applications, Analyse de la fiche technique d’un circuit intégré décodeur, Liste des circuits intégrés de décodage.

Chapitre 4 : Circuits combinatoires aiguilleurs 2 semaines

Définitions, les multiplexeurs, les démultiplexeurs, Mise en cascade, Applications, Analyse de la fiche technique d’un circuit intégré d’aiguillage, Liste des circuits intégrés.

Chapitre 5 : Circuits combinatoires de comparaison 2 semaines

Définitions, circuit de comparaison à 1 bit, 2 bits et 4 bits, Mise en cascade, Applications, Analyse de la fiche technique d’un circuit intégré de comparaison, Liste des circuits intégrés.

Chapitre 6 : Les bascules 2 semaines

Introduction aux circuits séquentiels. La bascule RS, La bascule RST, La bascule D, La bascule Maitre-esclave, La bascule T, La bascule JK. Exemples d’applications avec les bascules : Diviseur de fréquence par n, Générateur d’un train d’impulsions, …

Il est conseillé de présenter pour chaque bascule la table de vérité, des exemples de chronogrammes ainsi que les limites et imperfections.

Chapitre 7 : Les compteurs 2 semaines

Définition, Classification des compteurs (synchrone, réguliers, irréguliers, asynchrone, cycles complets et incomplets). Réalisation de compteurs binaires synchrones complets et incomplets, Tables d’excitation des bascules JK, D et RS, Réalisation de compteurs binaires asynchrones modulo (n) : complets, incomplets, réguliers et irréguliers. Compteurs programmables (démarrage { partir d’un état quelconque).

Chapitre 8. Les Registres 1 Semaine

Introduction, les registres classiques, les registres à décalage, chargement et récupération des données dans un registre (PIPO, PISO, SIPO, SISO), décalage des données dans un registre, un registre universel, le 74LS194A, les circuits intégrés disponibles, Applications : registres classiques, compteurs particuliers, files d'attente.

TP1 : Technologie des circuits intégrés TTL et CMOS.

Appréhender et tester les différentes portes logiques

TP2 : Simplification des équations logiques par la pratique

Découvrir les règles de simplification des équations dans l’algèbre de Boole par la pratique

TP3 : Etude et réalisation de fonctions logiques combinatoires usuelles

Exemple : les circuits d’aiguillage (MUX, DMUX), les circuits de codage et de décodage, …

TP4 : Etude et réalisation d’un circuit combinatoire arithmétique

Réalisation d’un circuit additionneur et /ou soustracteur de 2 nombres binaires à 4 bits.

TP5 : Etude et réalisation d’un circuit combinatoire logique

Réalisation d’une fonction logique à l’aide de portes logiques. Exemple un afficheur à 7 segments et/ou un générateur du complément à 2 d’un nombre à 4 bits et/ou générateur du code de Gray à 4 bits, …

TP6 : Etude et réalisation d’un circuit combinatoire logique

Etude complète (Table de vérité, Simplification, Logigramme, Montage pratique et Essais) d’un circuit combinatoire à partir d’un cahier de charge.

TP7 : Etude et réalisation de circuits compteurs

Circuits compteurs asynchrones incomplets à l’aide de bascules, Circuits compteurs synchrones à cycle irrégulier à l’aide de bascules

TP8 : Etude et réalisation de registres

Mode d’évaluation :

Contrôle continu : 40 % ; Examen final : 60 %.

Références bibliographiques :

1- J. Letocha, Introduction aux circuits logiques, Edition McGraw Hill.

2- J.C. Lafont, Cours et problèmes d'électronique numérique, 124 exercices avec solutions, Ellipses.

3- R. Delsol, Electronique numérique, Tomes 1 et 2, Edition Berti

4- P. Cabanis, Electronique digitale, Edition Dunod.

5- M. Gindre, Logique combinatoire, Edition Ediscience.

6- H. Curry, Combinatory Logic II. North-Holland, 1972

7- R. Katz, Contemporary Logic Design, 2nd ed. Prentice Hall, 2005.

8- M. Gindre, Electronique numérique : logique combinatoire et technologie, McGraw Hill, 1987

9- C. Brie, Logique combinatoire et séquentielle, Ellipses, 2002.

10- J-P. Ginisti, La logique combinatoire, Paris, PUF (coll. « Que sais-je? » n°3205), 1997.

11- J-L. Krivine, Lambda-calcul, types et modèles, Masson, 1990, chap. Logique combinatoire, traduction anglaise accessible sur le site de l'auteur.

Semestre : 3

Unité d’enseignement : UEF 3.2

Matière 2 : Electronique fondamentale 1

VHS : 67h30 (Cours : 1h30, TD : 1h30, )

Crédits : 4

Coefficient : 2

Objectifs de l’enseignement :

Expliquer le calcul, l’analyse et l’interprétation des circuits électroniques. Connaitre les propriétés, les modèles électriques et les caractéristiques des composants électroniques : diodes, transistors bipolaires et amplificateurs opérationnels.

Connaissances préalables recommandées

Notions de physique des matériaux et d’électricité fondamentale.

Contenu de la matière :

Le nombre de semaines affichées sont indiquées à titre indicatif. Il est évident que le responsable du cours n’est pas tenu de respecter rigoureusement ce dimensionnement ou bien l’agencement des chapitres.

Chapitre 1. Régime continu et Théorèmes fondamentaux 3 semaines

Définitions (dipôle, branche, noeud, maille), générateurs de tension et de courant (idéal, réel), relations tension-courant (R, L, C), diviseur de tension, diviseur de courant. Théorèmes fondamentaux : superposition, Thévenin, Norton, Millmann, Kennelly, Equivalence entre Thévenin et Norton, Théorème du transfert maximal de puissance.

Chapitre 2. Quadripôles passifs 3 semaines

Représentation d’un réseau passif par un quadripôle. Grandeurs caractérisant le comportement d’un quadripôle dans un montage (impédance d’entrée et de sortie, gain en tension et en courant), application { l’adaptation. Filtres passifs (passe-bas, passe-haut, …), Courbe de gain, Courbe de phase, Fréquence de coupure, Bande passante.

Chapitre 3. Diodes 3 semaines

Rappels élémentaires sur la physique des semi-conducteurs : Définition d’un semi-conducteur, Si cristallin, Notions de dopage, Semi-conducteurs N et P, Jonction PN, Constitution et fonctionnement d’une diode, polarisations directe et inverse, Caractéristique courant-tension, régime statique et variable, Schéma équivalent.. Les applications des diodes : Redressement simple et double alternance. Stabilisation de la tension par la diode Zener. Ecrêtage, Autres types de diodes :Varicap, DEL, Photodiode.

Chapitre 4. Transistors bipolaires 3 semaines

Transistors bipolaires : Effet transistor, modes de fonctionnement (blocage, saturation, …), Réseau de caractéristiques statiques, Polarisations, Droite de charge, Point de repos, … Etude des trois montages fondamentaux : EC, BC, CC, Schéma équivalent, Gain en tension, Gain en décibels, Bande passante, Gain en courant, Impédances d’entrée et de sortie. Etude d’amplificateurs à plusieurs étages BF en régime statique et en régime dynamique, condensateurs de liaisons, condensateurs de découplage. Autres utilisations du transistor : Montage Darlington, transistor en commutation, …

Chapitre 5 - Les amplificateurs opérationnels : 3 semaines

Principe, Schéma équivalent, Ampli-op idéal, Contre-réaction, Caractéristiques de l’ampli-op, Montages de base de l’amplificateur opérationnel : Inverseur, Non inverseur, Sommateur,

Soustracteur, Comparateur, Suiveur, Dérivateur, Intégrateur, Logarithmique, Exponentiel, …

Mode d’évaluation :

Contrôle continu : 40 % ; Examen final : 60 %.

Références bibliographiques :

1. A. Malvino, Principe d’Electronique, 6ème Edition Dunod, 2002.

2. T. Floyd, Electronique Composants et Systèmes d’Application, 5ème Edition, Dunod, 2000.

3. F. Milsant, Cours d’électronique (et problèmes), Tomes 1 { 5, Eyrolles.

4. M. Kaufman, Electronique : Les composants, Tome 1, McGraw-Hill, 1982.

5. P. Horowitz, Traité de l'électronique Analogique et Numérique, Tomes 1 et 2, Publitronic-Elektor, 1996.

6. M. Ouhrouche, Circuits électriques, Presses internationale Polytechnique, 2009.

7. Neffati, Electricité générale, Dunod, 2004

8. D. Dixneuf, Principes des circuits électriques, Dunod, 2007

9. Y. Hamada, Circuits électroniques, OPU, 1993.

10. I. Jelinski, Toute l’Electronique en Exercices, Vuibert, 2000.

Semestre : 3

Unité d’enseignement : UEF 3.2

Matière 3 : Electrotechnique fondamentale 1

VHS : 45h00 (Cours : 1h30, TD : 1h30)

Crédits : 4

Coefficient : 2

Objectifs de l’enseignement :

Connaitre les principes de base de l’électrotechnique. Comprendre le principe de fonctionnement des transformateurs et des machines électriques.

Connaissances préalables recommandées :

Notions d’électricité fondamentale.

Contenu de la matière :

Chapitre 1. Rappels mathématiques sur les nombres complexes (NC) (1 Semaine)

Forme cartésienne, NC conjugués, Module, Opérations arithmétiques sur les NC (addition, …), Représentation géométrique, Forme trigonométrique, Formule de Moivre, racine des NC, Représentation par une exponentielle d’un NC, Application trigonométrique des formules d’Euler, Application { l’électricité des NC.

Chapitre 2. Rappels sur les lois fondamentales de l’électricité (2 Semaines)

Régime continu : dipôle électrique, association de dipôles R, C, L.

Régime harmonique : représentation des grandeurs sinusoïdales, valeurs moyennes et efficaces, représentation de Fresnel, notation complexe, impédances, puissances en régime sinusoïdal (instantanée, active, apparente, réactive), Théorème de Boucherot.

Régime transitoire : circuit RL, circuit RC, circuit RLC, charge et décharge d’un condensateur.

Chapitre 3. Circuits et puissances électriques (3 Semaines)

Circuits monophasés et puissances électriques. Systèmes triphasés : Equilibré et déséquilibré (composantes symétriques) et puissances électriques.

Chapitre 4. Circuits magnétiques (3 Semaines)

Circuits magnétiques en régime alternatif sinusoïdal. Inductances propre et mutuelle. Analogie électrique magnétique.

Chapitre 5. Transformateurs (3 Semaines)

Transformateur monophasé idéal. Transformateur monophasé réel. Autres transformateurs (isolement, à impulsion, autotransformateur, transformateurs triphasés).

Chapitre 6. Introduction aux machines électriques (3 Semaines)

Généralités sur les machines électriques. Principe de fonctionnement du générateur et du moteur. Bilan de puissance et rendement.

Mode d’évaluation :

Contrôle continu : 40 % ; Examen final : 60 %.

Références bibliographiques :

(Selon la disponibilité de la documentation au niveau de l'établissement, Sites internet...etc.)

1. J.P Perez, Electromagnétisme Fondements et Applications, 3eme Edition, 1997.

2. A. Fouillé, Electrotechnique à l'Usage des Ingénieurs, 10e édition, Dunod, 1980.

3. C. François, Génie électrique, Ellipses, 2004

4. L. Lasne, Electrotechnique, Dunod, 2008

5. J. Edminister, Théorie et applications des circuits électriques, McGraw Hill, 1972

6. D. Hong, Circuits et mesures électriques, Dunod, 2009

7. M. Kostenko, Machines Electriques - Tome 1, Tome 2, Editions MIR, Moscou, 1979.

8. M. Jufer, Electromécanique, Presses polytechniques et universitaires romandes- Lausanne, 2004.

9. A. Fitzgerald, Electric Machinery, McGraw-Hill Higher Education, 2003.

10. J. Lesenne, Introduction { l’électrotechnique approfondie. Technique et Documentation, 1981.

11. P. Maye, Moteurs électriques industriels, Dunod, 2005.

12. S. Nassar, Circuits électriques, Maxi Schaum.

Semestre : 3

Unité d’enseignement : UEM 3.1

Matière 1 : TP électronique fondamentale 1

VHS : 22h30 ( TP : 1h30)

Crédits : 1 Coefficient : 1

Objectifs de l’enseignement :

Consolidation des connaissances acquises dans la matière d’électronique fondamentale1 pour mieux comprendre et assimiler les lois fondamentales de l'électronique et de l’électrotechnique.

Connaissances préalables recommandées

Electronique fondamentale.

Contenu de la matière :

TP 1 :Théorèmes fondamentaux

TP 2 :Caractéristiques des filtres passifs

TP 3 :Caractéristiques de la diode / redressement

TP 4 :Alimentation stabilisée avec diode Zener

TP 5 :Caractéristiques d’un transistor et point de fonctionnement

TP 6 :Amplificateurs opérationnels.

Mode d’évaluation :

Contrôle continu : 100 %

Semestre : 3

Unité d’enseignement : UEM 3.1

Matière 2 : TP électrotechnique fondamentale 1

VHS : 22h30 ( TP : 1h30)

Crédits : 1, Coefficient : 1

Objectifs de l’enseignement :

Consolidation des connaissances acquises dans la matière d’électrotechnique 1 fondamentales pour mieux comprendre et assimiler les lois fondamentales de l'électronique et de l’électrotechnique.

Connaissances préalables recommandées

. Electrotechnique fondamentale.

TP 1 :Mesure de tensions et courants en monophasé

TP 2 :Mesure de tensions et courants en triphasé

TP 3 :Mesure de puissances active et réactive en triphasé

TP 4 :Circuits magnétiques (cycle d’hystérésis)

TP 5 :Essais sur les transformateurs

TP 6 :Machines électriques (démonstration).

Mode d’évaluation :

Contrôle continu : 100 %

Semestre : 3

Unité d’enseignement : UEM 3.1

Matière 1 : Informatique3

VHS : 45h00 (Cours : 1h30, TP : 1h30)

Crédits : 2

Coefficient : 2

Objectifs de la matière :

Apprendre { l’étudiant la programmation en utilisant des logiciels faciles d’accès (essentiellement : Matlab, Scilab, Mapple, …). Cette matière sera un outil pour la réalisation des TP de méthodes numériques en S4.

Connaissances préalables recommandées :

Les bases de la programmation acquises en informatique 1 et 2.

Contenu de la matière :

TP 1 : Présentation d’un environnement de programmation scientifique (1 Semaine)

(Matlab , Scilab, … etc.)

TP 2 : Fichiers script et Types de données et de variables (2 Semaines)

TP 3 : Lecture, affichage et sauvegarde des données (2 Semaines)

TP 4 : Vecteurs et matrices (2 Semaines)

TP 5 : Instructions de contrôle (Boucles for et While, Instructions if et switch)(2 Semaines)

TP 6 : Fichiers de fonction (2 Semaines)

TP 7 : Graphisme (Gestion des fenêtres graphiques, plot) (2 Semaines)

TP 8 : Utilisation de toolbox (2 Semaines)

Mode d’évaluation :

Interrogations écrites, devoirs à la maison, examen final.

Références bibliographiques :

1. Jean-Pierre Grenier, Débuter en algorithmique avec MATLAB et SCILAB, Ellipses, 2007.

2. Laurent Berger, Scilab de la théorie à la pratique, 2014.

3. Bégyn Arnaud, Gras Hervé, Grenier Jean-Pierre, Programmation et simulation en Scilab, 2014.

4. Thierry Audibert, Amar Oussalah, Maurice Nivat, Informatique : Programmation et calcul scientifique en Python et Scilab classes préparatoires scientifiques 1er et 2e années, Ellipses, 2010.

Semestre : 3

Unité d’enseignement : UED 3.1

Matière 1 : Etat de l’art du génie électrique

VHS : 22h30 (Cours : 1h30)

Crédits : 1

Coefficient : 1

Objectifs de l’enseignement

Donner à l'étudiant un aperçu général sur les différentes filières existantes en Génie électrique tout en soulignant l’impact de l’électricité dans l’amélioration de la vie quotidienne de l’homme.

Connaissances préalables recommandées

Aucune

Contenu de la matière :

1- La famille Génie Electrique : Electronique, Electrotechnique, Automatique, Télécommunications, … etc.

2- Impact du Génie Electrique sur le développement de la société : Avancées en Microélectronique, Automatisation et supervision, Robotique, Développement des télécommunications, Instrumentation dans le développement de la santé, …

Mode d’évaluation :Examen final : 100 %.

Références bibliographiques :

(Selon la disponibilité de la documentation au niveau de l'établissement, Sites internet...etc.)

Semestre : 3

Unité d’enseignement : UET 3.1

Matière 1 : Anglais technique

VHS : 22h30 (TD : 1h30)

Crédits : 1

Coefficient : 1

Description et objectifs du cours :

Il s’agit de rafraîchir et consolider le niveau de base des étudiants en anglais afin de les familiariser avec les matières scientifiques et techniques enseignées dans cette langue(sous forme orale ou écrite) et aussi pour en améliorer leur compréhension approfondie. Ceci leur permettra de confronter et d'appliquer leur apprentissage à des situations quotidiennes en leur fournissant un enseignement complet. Cette formation leur offre donc l’opportunité d’avoir le niveau intermédiaire qui correspond aux niveaux B1 et B2. Ce dernier fait suite au niveau élémentaire et précède le niveau opérationnel défini par le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL).

Prérequis :Connaissances de base nécessaires

Le contenu de la matière :

Chapter 1.Phonetics :

1. Pronunciation of the final (ed)

2. Silent letters : definition, spelling + pronunciation of each letter

Chapter 2. General Grammar :

1- Tenses

Simple pRESnt

Simple past

Simple future

PRES nt continuous

PRES nt perfect

Past perfect

2- Modals

eg : can, may, should, must …

3- Reported speech

4- Using English :

To compare

To define

To report

Chapter 3. Texts and Activities :

Activities, scientific or technical texts are included progressively, in which we focus on the application of the previous lessons.

3.1- Writing a Report in English

Cover pages, Summary, Introduction, Method, Results, Discussion, Conclusion, Bibliography, Appendices, Summary and Keywords

3.2- Oral pRESntation in English

Communication, Preparation of an oral pRESntation

Ateliers de la matière « Langue Anglaise » :

Les cours d’anglais pourront être enregistrés sur vidéos en vue de leur diffusion sur différentes plateformes (Moodle, chaînes YouTube, streaming média …..) ou par partage sur différents supports informatiques pour les étudiants n’ayant pas d’accès { la connexion internet.L’enseignant chargé de cette matière doit organiser chaque semaine en présentiel un atelier constitué de deux groupes d’étudiants avec présence obligatoire.

Les ateliers permettent aux étudiants d’améliorer leur communication en anglaise, de mettre en pratique les compétences qu'ils ont acquises et de renforcer leur vocabulaire. En outre, ces ateliers aident les étudiants à améliorer leur compréhension de manière communicative. Ils débuteront suivant ce planning :

 Atelier Lecture : développer la prononciation des étudiants (articulation correcte, placement correct de l'accent….), renforcement du vocabulaire et la compréhension de texte

 Atelier Expression Orale : travail sur la phonétique et la prononciation, apprendre à échanger dans un milieu professionnel, formules de politesse, savoir écouter et repérer les phrases clés, savoir reformuler. Encourager l'interaction des étudiants, promouvoir la capacité des étudiants à exprimer leurs idées, et leurs attitudes de manière communicative

 Atelier Expression écrite : Renforcer la fluidité des étudiants grâce à la pratique du vocabulaire, de la grammaire (consolidation des connaissances grammaticales de base et révision des temps, exercices de rédaction de documents professionnels et prise de notes….) écriture des emails/cartes/ …, Rédaction d'annonces et de publicités télévisées...

Mode d’évaluation :

Interrogations écrites, devoirs à la maison

References :

1. Common European Framework of Reference for Languages : Learning, Teaching, Assessment - Companion volume (2020)

2. English Profile Introducing the CEFR for English (UCLES/CUP 2011)

3. CEFR-informed Learning, Teaching and Assessment : A Practical Guide (2020)

- Programme détaillé par matière du semestre 4

Semestre 4

Unité d’enseignement : UEF 4.1

Matière 1 : Logique programmée et automatismes

VHS : 90h00 (Cours : 1h30, TD : 3h00, TP : 1h30)

Crédits : 7

Coefficient : 4

Chapitre 1. Généralités sur les systèmes automatisés (2 semaines)

Description des différentes parties, Différents types de commande, Domaines d’application des systèmes automatisés.

Chapitre 3. Le Grafcet (3 semaines)

Description du Grafcet, Règles d’évolution du Grafcet, Les structures de bases, Modes de marches et d’arrêts.

Chapitre 4. Architecture des API (3 semaines)

Technologie des Automates, Environnement d’un API, Aspect extérieur, Structure interne, Critères et choix des API, Câblage de l’API aux différentes E/S et aux interfaces d’un SAP (Système Automatisé de Production)

Chapitre 5. Programmation d’un API (7semaines)

Traitement du programme automate et cycles d’exécution, Différents langages de programmation (Ladder ou à contacts, booléen ou logique ou Mode List, graphique ou Logigramme, SFC ou grafcet), programmation de grafcet à séquence unique, programmation de grafcets à séquences multiples.

Prévoir quelques TPs en relation avec les automates programmables industriels disponibles.

Mode d’évaluation :

Contrôle continu : 40% ; Examen : 60%.

Références bibliographiques :

1. Hamdi Hocine, « Automatismes logiques : modélisation et commande », volumes 1 et 2, éditions de L’UMC, 2006.

2. William Bolton, « Les automates programmables industriels », Dunod, 2010.

3. J.C. Humblot, « Automates programmables industriels », Hermes Science Publications, 1993.

4. Simon Moreno, Edmond Peulot, « Le GRAFCET : conception, implantation dans les automates programmables industriels », Delagrave, 2009.

5. Kevin Collins, « La programmation des automates programmable [sic] industriels », Meadow Books, 2007.

6. G. Michel, « Les A.P. I : architecture et applications des automates programmables industriels », Dunod, 1988.

Semestre 4

Unité d’enseignement : UEF 4.1

Matière 2 : Théorie du signal

VHS : 45h000 (Cours : 1h30, TD : 1h30)

Crédits : 4 Coefficient : 2

Objectifs de l’enseignement :

Acquérir les notions de base sur les outils mathématiques utilisés en traitement du signal.

Connaissances préalables recommandées :

Cours de mathématiques de base.

Contenu de la matière :

Chapitre 1. Généralités sur les signaux (3 Semaines)

Objectifs du traitement du signal. Domaines d’utilisation. Classification des signaux (morphologique, spectrale, … etc.). Signaux déterministes (périodiques et non-périodiques) et signaux aléatoires (stationnaires et non stationnaires).Causalité. Notions de puissance et d’énergie. Fonctions de base en traitement du signal (mesure, filtrage, lissage, modulation, détection … etc.). Exemples de signaux de base (impulsion rectangulaire, triangulaire, rampe, échelon, signe, Dirac … etc.)

Chapitre 2. Analyse de Fourier (4 Semaines)

Introduction, Rappels mathématiques (produit scalaire, distance Euclidienne, combinaison linéaire, base orthogonale … etc.). Approximation des signaux par une combinaison linéaire de fonctions orthogonales. Séries de Fourier, Transformée de Fourier, Propriétés. Théorème de Parseval. Spectre de Fourier des signaux périodiques (spectre discret) et non périodiques (spectre continu).

Chapitre 3. Transformée de Laplace (3 Semaines)

Définition. Propriétés de la Transformée de Laplace. Relation signal/système. Application aux systèmes linéaires et invariants par translation ou SLIT (Analyse temporelle et fréquentielle).

Chapitre 4. Produit de Convolution (2 Semaines)

Formulation du produit de convolution, Propriétés du produit de convolution, Produit de convolution et impulsion de Dirac.

Chapitre 5. Corrélation des signaux (3 semaines)

Signaux à énergie totale finie. Signaux à puissance moyenne totale finie. Intercorrélation entre les signaux, Autocorrélation, Propriétés de la fonction de corrélation. Densité spectrale d’énergie et densité spectrale de puissance. Théorème de Wiener-Khintchine. Cas des signaux périodiques.

Mode d’évaluation :

Contrôle continu : 40 % ; Examen final : 60 %.

Référencesbibliographiques :

1. S. Haykin, “Signals and systems“, John Wiley & Sons, 2nd ed., 2003.

2. A.V. Oppenheim, “Signals and systems“, Prentice-Hall, 2004.

3. F. de Coulon, “Théorie et traitement des signaux“, Edition PPUR.

4. F. Cottet, “Traitement des signaux et acquisition de données, Cours et exercices résolus“, Dunod.

5. B. Picinbono, “Théorie des signaux et des systèmes avec problèmes résolus“, Edition Bordas.

6. M. Benidir, “Théorie et Traitement du signal, tome 1 : Représentation des signaux et des systèmes - Cours et exercices corrigés’’, Dunod, 2004.

7. M. Benidir, “Théorie et Traitement du signal, tome 2 : Méthodes de base pour l’analyse et le traitement du signal - Cours et exercices corrigés’’, Dunod, 2004.

8. J. Max, Traitement du signal

Semestre 4

Unité d’enseignement : UEF 4.2

Matière 1 : Electronique fondamentale 2

VHS : 90h00 (Cours : 1h30, TD : 3h00, TP : 1h30)

Crédits : 7

Coefficient : 4

Objectifs de l’enseignement :

Découvrir les fonctions électroniques de base, comprendre leurs principes de fonctionnement, apprendre à les modéliser, être en mesure de les identifier dans un schéma électronique complexe.

Connaissances préalables recommandées

Aucune.

Contenu de la matière :

Le nombre de semaines affichées sont indiquées à titre indicatif. Il est évident que le responsable du cours n’est pas tenu de respecter rigoureusement ce dimensionnement ou bien l’agencement des chapitres.

Chapitre 1 : Transistors à effet de champ 3 semaines

Description, Effet de champ (JFET/MOSFET), Principe de fonctionnement, Polarisation, Régimes de fonctionnement, Réseaux de caractéristiques, Point de repos, Droite de charge statique, Amplificateurs à source commune, à drain commun et à grille commune.

Chapitre 2 : Amplificateurs de puissance : 3 semaines

Définitions, Droite de charge dynamique, Dynamique du signal de sortie, Rendement, Les amplificateurs de puissance classe A, Les amplificateurs de puissance classe B, Les amplificateurs Push-Pull, Les amplificateurs de puissance classe C

Chapitre 3 : Contre réaction (CR) 3 semaines

Propriétés de la contre réaction, Classification des montages à CR, CR série-série, CR parallèle-parallèle, CR parallèle-série, CR série-parallèle.

Chapitre 4 : Amplificateurs différentiels 3 semaines

Définition, Exemple d’amplificateur différentiel, Tensions et gains des modes commun et différentiel, Amplificateur différentiel à transistors bipolaires, schéma de principe.

Chapitre 5 : Oscillateurs sinusoïdaux 3 semaines

Introduction, Systèmes bouclés, Conditions d’oscillations, stabilité de fréquence, stabilité d’amplitude, et critères de stabilité. Différents types d’oscillateurs sinusoïdaux : Oscillateurs harmoniques, Oscillateurs RC, Oscillateurs LC et à quartz.

Travaux pratiques :

TP N° 1 : Etude de l’amplificateur à transistor à effet de champ FET et MOS :

- Caractérisation du transistor FET et amplification,

- Caractérisation du transistor MOS et amplification.

TP N° 2 : Les amplificateurs de puissance

- Etude de l’amplificateur de puissance Classe A,

- Etude de l’amplificateur de puissance Classe B,

- Etude de l’amplificateur de puissance Classe AB,

- Etude de l’amplificateur de puissance Classe C,

- Etude de l’amplificateur de puissance Classe Push-Pull.

TP N° 3 : Les oscillateurs sinusoidaux :

- Etude de l’oscillateur RC,

- Etude de l’oscillateur LC,

- Etude de l’oscillateur Hartley,

Etude de l’oscillateur Colpitts.

Mode d’évaluation :

Contrôle continu : 40 % ; Examen final : 60 %.

Références bibliographiques :

1. A.P. Malvino, Principe d'électronique, Ediscience.

2. J. Millman, Micro-électronique, Ediscience.

3. M. Dubois, Composants électroniques de base, Université Laval, 2006.

4. M. Girard, Composants actifs discrets. Tome2 : Transistors à effet de champ, Ediscience.

5. Ch. Gentili, Amplificateurs et oscillateurs micro-ondes, Masson.

6. F. Milsant, Problèmes d’électronique, Chihab-Eyrolles, 1994.

Semestre 4

Unité d’enseignement : UEF 4.2

Matière 2 : Electrotechnique fondamentale 2

VHS : 90h00 (Cours : 1h30, TD : 3h00, TP : 1h30)

Crédits : 7

Coefficient : 4

Objectifs de l’enseignement

Maitriser le calcul des puissances monophasées et triphasées. Connaitre les différents modes de couplage. Déterminer les éléments des modèles équivalents. Maîtriser le fonctionnement des différentes machines.

Connaissances préalables recommandées

Electrotechnique fondamentale 1

Contenu de la matière :

Chapitre 1 : Rappels sur la magnétostatique et les circuits magnétiques (1semaine)

Chapitre 2 : Transformateur (4 semaines)

Généralités, Principe de fonctionnement du transformateur monophasé, Le transformateur idéal, Calcul de la force électromotrice induite, Adaptation d’impédance, Le transformateur réel, Le transformateur dans l’approximation de Kapp, Evaluation de la chute de tension au secondaire, Bilan énergétique et rendement, Mesures pour le calcul du rendement, Transformateur triphasé, Différents types de couplage et indice horaire.

Chapitre 3 : Machines à courant continu (4 semaines)

Généralités, Principe de fonctionnement – Constitution, Génératrice à courant continu – équations caractéristiques, Calcul de la force électromotrice et du couple, Les différents modes d'excitation, Moteur à courant continu – principe de fonctionnement, bilan énergétique et rendement.

Chapitre 4 : Machines synchrones (3 semaines)

Généralités, Notion de champ tournant, Principe de fonctionnement–Constitution de la machine, Fonctionnement en alternateur, Réaction magnétique de l’induit, Diagramme de BehnEschenburg, Bilan énergétique et rendement.

Chapitre 5 : Machines asynchrones (3 semaines)

Principe de fonctionnement – Constitution des machines asynchrones, Mise en équations et schéma monophasé équivalent, Couple et Caractéristique mécanique, Bilan énergétique et rendement, Diagramme du cercle simplifié.

Travaux pratiques

TP No 1 Essais à vide, en charge et en court-circuit d’un transformateur monophasé

TP No 2 Essai en charge d’un transformateur triphasé

TP No 3 Caractéristiques d’une génératrice à courant continu. Excitation shunt et séparée, auto Amorçage.

TP No 4 Caractéristiques d’un moteur à courant continu. Excitation shunt et série, rhéostat de démarrage

TP No 5 Caractéristiques en charge d’un moteur Asynchrone

TP No 6 Détermination du Diagramme circulaire d'une machine asynchrone

TP No 7 Alternateur - diagramme de fonctionnement –

Mode d’évaluation :

Contrôle continu : 40 % ; Examen final : 60 %.

Références bibliographiques :

1. Jacques LESENNE, Francis NOTELET et Guy SEGUIER, Introduction { l’électrotechnique approfondie, Technique et Documentation, 1981.

2. Pierre MAYE, Moteurs électriques industriels, Dunod, 2005.

3. R. Annequin et J. Boutigny, Cours de sciences physiques, électricité 3, Vuibert.

4. M. Kouznetsov, Fondement de l’électrotechnique.

5. H. Lumbroso, Problèmes résolus sur les circuits électriques, Dunod.

6. J.P Perez, R. Carles et R. Fleekinger, Electromagnétisme Fondements et Applications, 3e Edition, 1997.

7. A. Fouillé, Electrotechnique à l'Usage des Ingénieurs, Dunold, 1963

8. M. Kostenko L. Piotrovski, Machines Electriques - Tome 1, Tome 2, Editions MIR, Moscow, 1979.

9. MARCEL Jufer, Electromécanique, Presses Polytechniques et Universitaires Romandes- Lausanne, 2004.

10. A. E. Fitzgerald, Charles Kingsley Jr., Stephen D. Umans, Electric Machinery, McGraw-Hill Higher Education, 2003.

11. Edminster, Théorie et applications des circuits électriques, Mc.GrawHill.

Semestre 4

Unité d’enseignement : UEM 4.1

Matière 1 : Méthodes numériques

VHS : 45h00 (Cours : 1h30, TP : 1h30)

Crédits : 2

Coefficient : 2

Objectifs de l’enseignement :

Familiarisation avec les méthodes numériques et leurs applications dans le domaine des calculs mathématiques.

Connaissances préalables recommandées :

Math1, Math2, Informatique1 et informatique 2

Contenu de la matière :

Chapitre 1 : Résolution des équations non linéaires f(x)=0 (3 semaines)

1. Introduction sur les erreurs de calcul et les approximations,

2. Introduction sur les méthodes de résolution des équations non linéaires,

3. Méthode de bissection,

4. Méthode des approximations successives (point fixe),

5. Méthode de Newton-Raphson.

Chapitre 2 : Interpolation polynomiale (2 semaines)

1. Introduction générale,

2. Polynôme de Lagrange,

3. Polynômes de Newton.

Chapitre 3 Approximation de fonction : (2 semaines)

1. Méthode d’approximation et moyenne quadratique.

2. Systèmes orthogonaux ou pseudo-Orthogonaux. Approximation par des polynômes orthogonaux

3. Approximation trigonométrique

Chapitre 4 : Intégration numérique (2 semaines)

1. Introduction générale,

2. Méthode du trapèze,

3. Méthode de Simpson,

4. Formules de quadrature.

Chapitre 5 : Résolution des équations différentielles ordinaires (problème de la condition initiale ou de Cauchy) (2 semaines).

1. Introduction générale,

2. Méthode d’Euler,

3. Méthode d’Euler améliorée,

4. Méthode de Runge-Kutta.

Chapitre 6 : Méthode de résolution directe des systèmes d’équations linéaires

(2 semaines)

1. Introduction et définitions,

2. Méthode de Gauss et pivotation,

3. Méthode de factorisation LU,

4. Méthode de factorisation de ChoeleskiMMt,

5. Algorithme de Thomas (TDMA) pour les systèmes tri diagonales.

Chapitre 7 : Méthode de résolution approximative des systèmes d’équations linaires

(2 semaines)

1. Introduction et définitions,

2. Méthode de Jacobi,

3. Méthode de Gauss-Seidel,

4. Utilisation de la relaxation.

Contenu des travaux pratiques :

1. Résolution d’équations non linéaires

1.1. Méthode de la bissection

1.2. Méthode des points fixes

1.3. Méthode de Newton-Raphson

2. Interpolation et approximation

2.1. Interpolation de Newton

2.2. Approximation de Tchebychev

3. Intégrations numériques

3.1. Méthode de Rectangle

3.2. Méthode de Trapezes

3.3. Méthode de Simpson

4. Equations différentielles

4.1. Méthode d’Euler

4.2. Méthodes de Runge-Kutta

5. Systèmes d’équations linéaires

5.1. Méthode de Gauss- Jordon

5.2. Décomposition de Crout et factorisation LU

5.3. Méthode de Jacobi

5.4. Méthode de Gauss-Seidel

Mode d’évaluation :

Interrogations écrites, devoirs à la maison, examen final.

Références bibliographiques :

1. BREZINSKI (C.), Introduction à la pratique du calcul numérique. Dunod, Paris (1988).

2. G. Allaire et S.M. Kaber, 2002. Algèbre linéaire numérique. Ellipses.

3. G. Allaire et S.M. Kaber, 2002. Introduction à Scilab. Exercices pratiques corrigés

d'algèbre linéaire. Ellipses.

4. G. Christol, A. Cot et C.-M. Marle, 1996. Calcul différentiel. Ellipses.

5. M. Crouzeix et A.-L. Mignot, 1983. Analyse numérique des équations différentielles.

Masson.

6. S. Delabrière et M. Postel, 2004. Méthodes d'approximation. Équations différentielles.

Applications Scilab. Ellipses.

7. J.-P. Demailly, 1996. Analyse numérique et équations différentielles. Presses

Universitaires de Grenoble,1996.

8. E. Hairer, S. P. Norsett et G.Wanner, 1993. Solving Ordinary Differential Equations ,

Springer.

9. CIARLET (P.G.). Introduction { l’analyse numérique matricielle et { l’optimisation.

Masson, Paris (1982).

Semestre 4

Unité d’enseignement : UEM 4.1

Matière 2 : Mesures électriques et électroniques

VHS : 22h30 (TP : 1h30)

Crédits : 1

Coefficient : 1

Objectifs de l’enseignement :

Initier l'étudiant aux techniques de mesure des grandeurs électriques et électroniques. Le familiariser { l’utilisation des appareils de mesures analogiques et numériques.

Connaissances préalables recommandées

Electricité Générale, Lois fondamentales de la physique.

Contenu de la matière :

TP N° 1 : Mesure de résistance :

Effectuer la mesure des résistances par les 5 méthodes suivantes :voltampèremétrique, ohmmètre, pont de Wheatstone, comparaison et substitution.

Comparer ces méthodes entre elles et établir un calcul d’erreurs.

TP N° 2 : Mesure d’inductance :

Effectuer la mesure des inductances par les 3 méthodes suivantes :voltampèremétrique, pont de Maxwell, résonance.

Comparer ces méthodes entre elles et établir un calcul d’erreurs.

TP N° 3 : Mesure de capacité :

Effectuer la mesure des capacités par les 3 méthodes suivantes :voltampèremétrique, pont de Sauty, résonance.

Comparer ces méthodes entre elles et établir un calcul d’erreurs.

TP N° 4 : Mesure déphasage :

Effectuer la mesure des résistances par les 2 méthodes suivantes : Phasemètre et oscilloscope.

TP N° 5 : Mesure de puissance en monophasé :

Effectuer la mesure des résistances par les 5 méthodes suivantes : wattmètre, Cosϕmètre, trois voltmètres, trois ampèremètres, capteur de puissance.

Comparer ces méthodes entre elles et établir un calcul d’erreurs.

TP N° 6 : Mesure de puissance en triphasé :

Effectuer la mesure des résistances par les méthodes suivantes : Système étoile et système triangle, équilibrés et déséquilibrés.

Mode d’évaluation :

Contrôle continu : 40 % ; Examen final : 60 %.

Références bibliographiques :

1- M. Cerr, Instrumentation industrielle : T.1, Edition Tec et Doc.

2- M. Cerr, Instrumentation industrielle : T.2, Edition Tec et Doc.

3- P. Oguic, Mesures et PC, Edition ETSF.

4- D. Hong, Circuits et mesures électriques, Dunod, 2009.

5- W. Bolton, Electrical and Electronic Measurement and Testing, 1992.

6- A. Fabre, Mesures électriques et électroniques, OPU, 1996.

7- G. Asch, Les capteurs en instrumentation industrielle, édition Dunod, 2010.

8- L. Thompson, Electrical Measurements and Calibration : Fundamentals and Applications, Instrument Society of America, 1994.

9- J. P. Bentley, Principles of Measurement Systems, Pearson Education, 2005.

10- J. Niard, Mesures électriques, Nathan, 1981.

11- P. Beauvilain, Mesures Electriques et Electroniques.

12- M. Abati, Mesures électroniques appliquées, Collection Techniques et Normalisation Delagrave.

13- P. Jacobs, Mesures électriques, Edition Dunod.

14- A. Leconte, Mesures en électrotechnique (Document D 1 501), Les techniques de l’ingénieur.

Sources Internet :

- http ://sitelec.free.fr/cours2htm

- http ://perso.orange.fr/xcotton/electron/coursetdocs.ht

- http ://eunomie.u-bourgogne.fr/elearning/physique.html

- http ://www.technique-ingenieur.fr/dossier/appareilsdemesure

Semestre 4

Unité d’enseignement : UED 4.1

Matière 1 : Technologie des dispositifs électriques et électroniques

VHS : 22h30 (Cours : 1h30)

Crédits : 1

Coefficient : 1

Objectifs de l’enseignement

Apprendre les différents types d’appareillages de protection et commande des installations électriques ainsi que l’utilisation, les applications la détection des pannes des composants et dispositifs électroniques .

Connaissances préalables recommandées

Notions d’électricité, d’électronique et d’électrotechnique fondamentales.

Contenu de la matière

A. Partie électrique

Chapitre 1 :Appareillage BT

(Considérations générales, éléments constitutifs, principe, caractéristiques) Fusibles ; Petit appareillage ; Sectionneur ; Interrupteurs ; Contacteurs ; Discontacteurs ; Disjoncteurs ; Relais classiques ; Relais statiques.

Chapitre 2 :Câbles électriques

(Construction, section, pose, charge, calculs)

Chapitre 3 :Appareils d’éclairage

(Unités d’éclairage, types, principe, mode d’éclairage, facteurs, calculs)

Chapitre 4 :Compensation d’énergie réactive

(But, mode calculs)

B. Partie électronique :

Chapitre 1 : Les résistances

- Variétés technologiques, Formules de base : Utilisations et applications :, Test et Pannes :

Chapitre 2 : Les condensateurs

Variétés technologiques, Formules de base : Utilisations et applications :, Test et Pannes :

Chapitre 3 : Les selfs

Variétés technologiques, Formules de base : Utilisations et applications :, Test et Pannes :

Chapitre 4 : Les Diodes

- Généralités, Gamme d’utilisation des diodes et Codes d’identification, Formules de base Utilisations et applications, Diodes spéciales et Symboles

Chapitre 5 : Les transistors bipolaires

- Généralités :

- Gamme d’utilisation des transistors et Codes d’identification : Formules de base, Utilisations et applications : Test et Pannes :

Chapitre 6 : Les circuits intégrés logiques

- Généralités, Identification, Utilisations et applications, Test et Pannes

Chapitre 7 : Les circuits analogiques

- Généralités, Les principaux circuits analogiques, Test et pannes :

Mode d’évaluation :Examen final : 100 %.

Références bibliographiques :

1. Christophe Prévé-Hermès, Protection des réseaux électriques, Paris-1998.

2. S. H. Horowitz, A.G. Phadke, Power System Relaying, second edition, John Wiley & Sons 1995.

3. L. Féchant, Appareillage électrique à BT, Appareils de distribution, Techniques de l’Ingénieur, traité Génie électrique, D 4 865.

4. R. Besson, Electronique à transistors et à circuits intégrés, Technique et Vulgarisation, 1979.

5. R. Besson, Technologie des composants électroniques, Editions Radio.

6. M. Archambault, Formation pratique { l’électronique, Ed. Techniques et -Scientifiques Françaises, 2007.

7. B.Woollard, Apprivoiser les composants, Dunod, 1997.

8. . Maye, Aide-mémoire des composants électroniques, Dunod, 2010.

9. P.Mayeux, Apprendre l'électronique par l'expérimentation et la simulation, ETSF, 2006.

10. R. Mallard, L'électronique pour les débutants, Elektor, 2012.

Semestre 4

Unité d’enseignement : UET 4.1

Matière 1 : Technique d’expression, d’information et de communication

VHS : 22h30 (TD : 1h30)

Crédits : 1

Coefficient : 1

Objectifs de l’enseignement :

Cet enseignement vise à développer les compétences de l’étudiant, sur le plan personnel ou professionnel, dans le domaine de la communication et des techniques d’expression.

Connaissances préalables recommandées :

Langues (Arabe ; Français ; Anglais)

Contenu de la matière :

Chapitre 1 : Rechercher, analyser et organiser l’information (3 semaines)

Identifier et utiliser les lieux, outils et ressources documentaires, Comprendre et analyser des documents, Constituer et actualiser une documentation.

Chapitre 2 : Améliorer la capacité d’expression (3 semaines)

Prendre en compte la situation de Communication, Produire un message écrit, Communiquer par oral, Produire un message visuel et audiovisuel.

Chapitre 3 : Améliorer la capacité de communication dans des situations d’interaction

(3 semaines)

Analyser le processus de communication Interpersonnelle, Améliorer la capacité de communication en face à face, Améliorer la capacité de communication en groupe.

Chapitre 4 : Développer l’autonomie, la capacité d’organisation et de communication dans le cadre d’une démarche de projet (6 semaines)

Se situer dans une démarche de projet et de communication, Anticiper l’action, Mettre en œuvre un projet : Exposé d’un compte rendu d'un travail pratique (Devoir à domicile).

Mode d’évaluation :

Interrogations, devoirs à la maison, examen final

Références bibliographiques :

1- Jean-Denis Commeignes 12 méthodes de communications écrites et orale – 4éme édition, Michelle Fayet et Dunod 2013.

2- Denis Baril ; Sirey, Techniques de l’expression écrite et orale ; 2008.

3- Matthieu Dubost Améliorer son expression écrite et orale toutes les clés ; Edition Ellipses 2014.

Programmes détaillés des matières du 5ème semestre

Semestre :5

Unitéd’enseignement :UEF3.5.1

Matière 1 : Réseaux Electriques

VHS :67h30(Cours :1h30,TD :1h30, TP : 1h30)

Crédits :5

Coefficient :3

## Objectifsde l’enseignement :

Donnerunaperçusurlagestionetledimensionnementduréseau d'énergieélectrique(transportet distribution).

## Connaissancespréalablesrecommandées :

Coursdebased’électrotechniquefondamentale(électricitéetcircuit,champélectriqueetmagnétique, puissance, régime triphasé, alternateur, moteur, transformateur).

## Contenudelamatière :

ChapitreI :Généralitéssurlesréseauxélectriques	(1semaine)

- Organisationduréseauélectrique

- Centrales électriques

- Postesélectriques(transformateursdepuissance,transformateursdemesure(courantet tension), disjoncteurs, sectionneurs, Autres appareillage d’un poste,…)

- Autresélémentsduréseau(supports,câblesconducteurs, lignesaériennes,lignessouterraines, câbles de garde, jeux de barres, isolateurs) ; Centre de dispatching.

## ChapitreII :Modesdetransport,répartitionetdistributiondel’énergieélectrique(2semaines)

- Descriptiondesréseauxélectriques(structuredesréseauxélectriques,Niveaudetension);

- Topologiedesréseauxélectriques(postessourcesHT/MT,réseauxMT,postesHTA/BT,réseaux BT).

## ChapitreIII :Modélisationdeslignesélectriques	(5semaines)

- Caractéristiqueslongitudinales (résistance,réactancelongitudinale,notionderayonmoyen géométrique et distance moyenne géométrique) ;

- Caractéristiquestransversales(réactancetransversale,conductancedûàl’effetcouronne);

- Calculdesréseauxélectriques(Equations générales defonctionnement, Circuitséquivalents, Calcul de la chute de tension, Effet FERRANTI) ;

- Puissancetransmisesetcompensationdufacteurdepuissancedansleslignes.

## ChapitreIV :Transformateursetsystèmed’unitérelative	(2semaines)

- Rappels (transformateurs monophasé et triphasé, modélisation et détermination des paramètres du transformateur, couplage des transformateurs (différents modes, choix du couplage)) ;

- Miseenparallèledestransformateurstriphasés(intérêt,conditions,indicehoraire);

- Principaux types de transformateurs (mesure de courant, mesure de tension, régleur en charge, déphaseur, à trois enroulements et autotransformateur) ;

- Système d’unité relative (grandeurs de base (puissance, tension, impédance), choix de la base, Changement de base).

## ChapitreV :Calculdescourantsdecourt-circuit	(5semaines)

- Calculdes courants de court-circuit (causes, conséquences, différents types,notion de court circuit symétrique et asymétrique, …) ;

- Calculdescourantsdecourt-circuitàl’aidedescomposantessymétriques(méthodedes composantes symétriques, construction de réseaux séquentiels,…) ;

- Impédanceséquivalentesdesélémentsduréseau.

## Références :

[1] Debaprya.DAS,«Electricalpowersystem»,Indianinstituteoftechnology,NewDelhi,2006.

- JohnJ.Grainger,WUliamD.Stevenson,Jr.«Powersystemanalysis»,.Northcarolinastate Uniccrsity,1994. - J.DuncanGlover,MulukutlaS.Sarma,andThomasJ.Overbye,«PowerSystemAnalysis and Design,FifthEdition,SI»,failureelectrical,llc, USA,2008

- J.LewisBlackburn,«SymmetricalComponentsforPowerSystems»,DepartmentofElectrical Engineering, Ohio State University Columbus, Ohio, 1993.

- Jean-PierreMuratet,«élémentséconomiquesetdeplanificationpourlesréseauxdetransportet distribution d’électricité », ALSTOM, 1998.

- SergePichot,«LignesdetransportHT» FCISAAETransmission,1998.

- Daniel.Noel,«PostesMT/BT»,ALSTOM,1998.

- Guide de conception des réseaux électriques industriels T & D, « Architecture des réseaux électriques» ; Schneider electric,6 883 427/A.

- GuidedeconceptiondesréseauxélectriquesBT,«Transformateur,définitionsetparamètres caractéristiques» ;Schneider electric,B92.

- «La GRTEorganisationetmissions»,10èmeConférenceNationale surla haute TensionCNHT16, mai 2016.

- AvrilCharles,«Constructiondeslignesaériennesàhautetension»,Paris :EditionsEyrolles,1974

- SouadChebbi,«Défautsdanslesréseauxélectriques»,supportpédagogique,UniversitéVirtuellede Tunis.

- Electrotechniquedeuxièmeédition,Pressesinternationalespolytechniques,1999.

- J.C.Gianduzzo :Coursettravauxdirigésd’électrotechnique,polycopiésdecoursetdeTDdeLicenceEEA de l’Université de Bordeaux 1.

- L.Lasne :L’électrotechniquepourladistributiond’énergie,Polycopiédecoursdel’Universitéde Bordeaux 1, 2004.

- T.Wildi :ÉlectrotechniqueTroisièmeédition,Lespressesdel’universitédeLaval,2000.

- N. HADJSAID, J.C. SABONNADIERE, ‘Lignes et Réseaux Electriques 1 : Lignes d'énergie électrique’, édition :HERMES - LAVOISIER, 2007 ;

- B.DEMETZ-NOBLAT,‘Analysedesréseauxtriphasésenrégimeperturbéàl’aidedescomposantessymétriques’, cahier technique Schneider N° : 18, 2002 ;

TPRéseauxElectriques

# Objectifsde l’enseignement :

Voir et comprendre le comportement d’une ligne électrique, la chute de tension, la régulation de tension ainsi que la compensation d’énergie réactive. Etablir l’écoulement de puissance et calculer la chute de tension et comprendre le transit d’énergie entre deux stations.

# Connaissancespréalablesrecommandées :

Notions debase d’électrotechnique.

# Contenudela matière :

TP1 :Etudedurendementd’uneligneetamélioration dufacteurdepuissance.

TP2 :Régulationdelatensionparlaméthodedecompensationdel’énergieréactiveàl’aidede condensateurs.

TP3 :Maquetteàcourantcontinu :Répartitiondes puissancesetcalculdechutesde tension.

TP4 :Marcheenparallèledes transformateurs.

# Mode d’évaluation :

Contrôlecontinu :100%.

# Références bibliographiques :

  - Sabonnadière,Jean-Claude,"Lignesetréseauxélectriques",Vol.1,Lignesd’énergieélectriques, 2007.

  - Sabonnadière,Jean-Claude,"Lignesetréseauxélectriques",Vol.2,Méthodesd'analysedesréseauxélectriques,2007.

  - LasneLuc,"Exercicesetproblèmesd'électrotechnique :notionsdebases,réseauxetmachinesélectriques",2011.

  - J.Grainger,"Powersystemanalysis",McGrawHill,2003

  - W.D.Stevenson,"ElementsofPowerSystemAnalysis",McGrawHill,1982.

Semestre :5

Unité d’enseignement : UEF 3.5.1

Matière2 :Electroniquedepuissance

VHS :67h30 (Cours : 1h30, TD : 1h30, TP : 1h30)

Crédits :5

Coefficient :3

# Objectifsde l’enseignement :

Connaître les principes de base de l’électronique de puissance, Connaitre le principe de fonctionnement et l’utilisation des composants de puissance, Maîtriser le fonctionnement des principaux convertisseurs statiques, Acquérir les connaissances de base pour un choix technique suivant le domaine d’applications d’un convertisseur de puissance.

# Connaissancespréalablesrecommandées

Electroniquefondamentale1,Electrotechniquefondamentale1.

# Contenudela matière :

Le nombre de semaines affichées sont indiquées à titre indicatif. Il est évident que le responsable du cours n’est pas tenu de respecter rigoureusement ce dimensionnement ou bien l’agencement des chapitres.

Chapitre 1. Introduction àl’électronique de puissance	3semaines Introduction à l’électronique de puissance, son rôle dans les systèmes de conversion d’énergie électrique. Introduction aux convertisseurs statiques. Classification des convertisseurs statiques(selon le mode de commutation, selon le mode de conversion). Grandeurs périodiques non sinusoïdales (valeurs efficaces, moyennes, facteur de forme, taux d’ondulation).

Chapitre 2.Convertisseurs courant alternatif - courant continu	3semaines Eléments de puissance (diodes et thyristors), Redressement monophasé, type de charge R, RL, RLE., Redresseurs-triphasé, types de charge R, RL, RLE. Analyse du phénomène de commutation (d’empiètement) dans les convertisseurs statiques deredressement non commandés et commandés.

Chapitre 3. Convertisseurs courant alternatif - courant alternatif	3semaines Eléments de puissance (triacs avec un rappel rapide sur les diodes et thyristors), Gradateur monophasé, avec charge R, RL. Principe du Cycloconvertisseur monophasé

Chapitre 4. Convertisseurs courant continu - courant continu	3semaines Eléments de puissance (thyristor GTO, transistor bipolaire, transistor MOSFET, transistor IGBT), Hacheur dévolteur et survolteur, avec charge R, RL etRLE.,

## Chapitre5.Convertisseurscourantcontinu-courantalternatif	3semaines

Onduleurmonophasé,montageendemi-pontet enpontavecchargeRetRL.

# Moded’évaluation :

Contrôlecontinu : 40%; Examenfinal : 60%.

TPElectroniquedepuissance

# Objectifsde l’enseignement :

Compléter,consolideretvérifierlesconnaissancesdéjàacquisesdansle cours.

# Connaissancespréalablesrecommandées :

Circuitsélectriquesetélectroniquesdebase.

# Contenudela matière :

TP1 :Composantencommutation(IGBT,MOS).

TP2 :Redresseurnoncommandémonophaséettriphasé(chargeR,L).

TP3 :Redresseurcommandémonophaséet triphasé(chargeR,L).

TP 4 :Hacheur.

TP5 :Onduleur monophasé.

TP6 :Gradateurmonophasé(ChargeR,L).

TP7 :GradateurTriphasé.

# Références bibliographiques :

- L.Lasne,«Electroniquedepuissance :Cours,étudesdecasetexercicescorrigés »,Dunod, 2011.

- P. Agati et al. « Aide-mémoire : Électricité-Électronique de commande et de puissance–Électro- technique », Dunod, 2006.

- J. Laroche, «Électronique de puissance – Convertisseurs : Cours et exercices corrigés», Dunod, 2005.

- G. Séguier et al.«Électronique de puissance : Cours et exercices corrigés », 8eédition; Dunod, 2004.

- D.Jacob,«Electroniquedepuissance-Principedefonctionnement,dimensionnement », Ellipses Marketing, 2008.

- G.Séguier,«L’électroniquedepuissance,lesfonctionsdebaseetleursprincipales applications », Tech et Doc.

- H.Buhler,«Electroniquedepuissance»,Dunod

- C.W.Lander,«Electroniquedepuissance»,McGraw-Hill,1981

- H.Buhler,« ElectroniquedeRéglageetde commande;Traitéd’électricité».

- F.Mazda,“PowerElectronicsHandbook :Components,CircuitsandApplication”,3rdEdition, Newness, 1997.

- R.Chauprade,«Commandesdesmoteursàcourantalternatif(Electroniquedepuissance) », 1987.

- R.Chauprade,«Commandesdesmoteursàcourantcontinu(Electroniquedepuissance) », 1984.

Semestre :5

Unitéd’enseignement :UEF3.5.2

Matière 1 : Systèmes Asservis

VHS :67h30(Cours :1h30,TD :1h30, TP : 1h30)

Crédits :5

Coefficient :3

## Objectifsde l’enseignement :

Passer en revue les propriétés des structures de commande des systèmes linéaires continus, aborder lesmodèlesdessystèmesdynamiquesdebase,explorerlesoutilsd'analysetemporelleetfréquentielle des systèmes de bases.

## Connaissancespréalablesrecommandées :

Mathématiques de base (Algèbre, Calcul intégral et différentiel, Analyse, complexes, …). Notions fondamentales de traitement du signal, d'électronique de base (circuits linéaires).

## Contenudelamatière :

Chapitre 1. Introduction aux systèmes asservis	(2Semaines) Historique des systèmes de régulation automatique, Terminologie et définition, Concept de systèmes, Comportement dynamique, Comportement statique, Systèmes statiques, Systèmes dynamiques, Systèmes linéaires, Exemples introductifs, Systèmes en boucle ouverte, Systèmes en boucle fermée, Principaux éléments d'une chaîne d'asservissement, Raisonnement d'un asservissement,Performances des systèmes asservis.

Chapitre 2. Modélisation des systèmes	(4Semaines) Représentation des systèmes par leurs équations différentielles, Transformée de Laplace, Del'équation différentielle à la fonction de transfert, Blocs fonctionnels et sous systèmes, Règles de simplification, Représentation d’état du système, Correspondance entre représentation d’état et fonction de transfert,Calcul des fonctions de transfert des systèmes bouclés.

Chapitre 3. Réponses temporelles des systèmes linéaires	(3Semaines) Définition de la réponse d'un système, Régime transitoire, Régime permanent, Notions de stabilité, rapidité et précision statique,Réponse impulsionnelle (1eret 2èmeordre),Caractéristiques temporelles, Réponse indicielle (1eret 2èmeordre), Identification des systèmes du premier et du second ordre à partir de la réponse temporelle, Systèmes d'ordre supérieur, Influence des pôles et des zéros sur la réponse d'un système.

Chapitre 4. Réponses fréquentielles des systèmes linéaires	(3Semaines) Définition, Diagramme de Bode et de Nyquist, Caractéristiques fréquentielles des systèmes dynamiques de base (1eret 2èmeordre), Marges de phase et de gain.

Chapitre 5. Stabilité et précision des systèmes asservis	(3 Semaines) Définition, Conditions de stabilité, Critère algébrique de Routh-Herwitz,Critères du revers dans les plans deNyquist et Bode, Marges de stabilité, Précision des systèmes asservis, Précision statique,Calcul de l'écart statique, Précision dynamique, Caractérisation du régime transitoire.

# Mode d’évaluation :

Contrôlecontinu :40%;Examen :60%.

## TP1 :Etude descomportementsdes systèmes1er;2èmeet3èmeordre

Simulation analogique et informatique, Mesurer les paramètres qui caractérisent les différentes réponses : temps de montée; temps de réponse; 1er dépassement maximum, temps de pic et précision, Observer la réponse d’un système instable.

## TP2 :Réponsesfréquentiellesetidentificationdes systèmes

Détermination des caractéristiques fréquentielles d’un asservissement, dans le but d’identifier la fonction de transfert d’un système, Application sur un moteur.

TP 3 : Asservissement de position d’un moteur à CC, différenceentrepositionetvitesse L'influence du gain sur la stabilité et sur l'erreur statique du système, L'influence de lacontre-réaction de vitesse sur le comportement du système.

## TP4 :Asservissementdela vitessed’un moteuràcourantcontinu

Le fonctionnement des éléments et du système asservi en boucle ouverte et fermée, L'influence dugain sur la stabilité du système, L'influence du gain et de la charge sur l'erreur statique du système, L'influence de la contre-réaction de courant sur le comportement dynamique du système.

## TP5 :Stabilitéetprécisiondessystèmes asservis

Simulation analogique et informatique. Etudier la stabilité et la précision des systèmes asservis en modifiant leurs paramètres (Résistance, capacité, inductance, …) et leurs architectures (série, parallèle). Application du critère algébrique de Routh-Hurwitz, des critères dans les plans de Nyquistet Bode. Mesurer la Marge de stabilité, calculer les erreurs statiques et dynamiques ainsi que la précision pour différents types de systèmes (présence d’intégrateurs, de dérivateurs, …) et pour différents types d’entrée (échelon, rampe, impulsion).

# Références bibliographiques :

- E.K.Boukas,Systèmesasservis,Editionsdel'écolepolytechniquedeMontréal,1995.

- P.Clerc.Automatiquecontinue,échantillonnée :IUTGénieElectrique-InformatiqueIndustrielle,BTS Electronique- Mécanique-Informatique, Editions Masson (198p), 1997.

- Ph.deLarminat,Automatique,EditionsHermes2000.

- P.CodronetS.Leballois,Automatique :systèmeslinéairescontinus,EditonsDunod1998.

- Y.Granjon,Automatique :Systèmeslinéaires,nonlinéaires,àtempscontinu,àtempsdiscret, représentation d'état, Editions Dunod 2001.

- K.Ogata,Moderncontrolengineering,Fourthedition,PrenticeHallInternationalEditions2001.

- B.Pradin,Coursd'Automatique.INSAdeToulouse,3èmeannéespécialité GII.

- M.RivoireetJ.-L.Ferrier,Coursd'Automatique,tome2 :asservissement,régulation,commande analogique, Editions Eyrolles 1996.

- Y.Thomas,Signauxetsystèmeslinéaires :exercicescorrigées,EditionsMasson 1993.

- Y.Thomas.Signauxetsystèmeslinéaires,EditionsMasson1994.

Semestre :5

Unitéd’enseignement :UEF3.5.2

Matière2 :ThéorieduChampElectromagnétique VHS :67h30 (Cours : 1h30, TD : 1h30, TP : 1h30)

Crédits :5

Coefficient :3

## Objectifsde l’enseignement :

Approfondiretconsoliderdesnotionsd’électromagnétisme.Appréhenderlesoutilsphysiqueset mathématiques pour comprendre les équations de Maxwell ainsi que la propagation des ondes.

## Connaissancespréalablesrecommandées :

Calcul vectoriel, notions duGradient, Divergence et Rotationnel – Notion d’électrostatique et de magnétostatique.

## Contenudelamatière :

Chapitre0 :NotionsVectorielles :	(1Semaine)

Définitionphysiquedugradient,divergenceetrotationnel,Vecteuretpseudo-vecteur,Opérateurs vectoriels, théorème de Stocks et d’Ostrogradski, notion d’angle solide.

## Chapitre1 :Électrostatique :	(3Semaines)

Équations de Maxwell en Électrostatiques, Relation des milieux diélectriques, Distribution des charges électriques, Force, Considérations des symétries, Théorème de Gauss, Flux électrique, Potentielscalaire électrique,Conditions de passage et aux limites, Équations de Poisson et de Laplace en électrostatique, Loi de Coulomb,Énergie électrostatique, Capacité, Dipôle électrostatique.

## Chapitre2.Magnétostatique :	(3Semaines)

Équations de Maxwell en Magnétostatique, Relation des milieux magnétiques, Distribution des courants électriques, considérations des symétries, Théorème d’Ampère, Flux magnétique, Potentiel vecteur magnétique,Conditions de passage et aux limites, Équations de Poisson et de Laplace en magnétostatique,Loi de Biot et Savard, Force de Laplace, Effet Hall, Définition légale de l’Ampère, Énergie magnétostatique, Inductance et réluctance, Dipôle magnétique.

## Chapitre3.Régimevariable :	(3Semaines)

Équations de Maxwell en Régime variable quelconque,Loi de Maxwell-Faraday (loi de Faraday et loi de Lenz) et Jauge de Lorentz, Équation depropagation des champs électrique et magnétique, Équation de propagation des potentiels scalaire électrique et vecteur magnétique, Conditions de passage et aux limites, Résolution des équations de propagation (potentiels retardés), Énergie électromagnétique et vecteur dePoynting.

## Chapitre4.Régimelentementvariable–Inductionélectromagnétique :	(3Semaines)

Approximation des régimes quasi-stationnaires «ARQS»,Courantdeconduction etdedéplacement,et équation de Maxwell-Ampère, Conservation et relaxation de la charge électrique dansles conducteurs, Loi d’Ohm local, Équation magnétodynamique, Circuit électriques couplés, Inductionde Neumann, Inductionde Lorentz, Action de Laplace, Énergie et coénergie magnétiques.

## Chapitre5.Régimerapidementvariable–Propagationd’ondes :	(2Semaines)

Équation de propagation d’une onde quelconque,Onde planeet ses caractéristiques,Propagation dans une direction quelconque (vitesse et longueur d’onde), Transmission et réflexion des ondes, Ondes guidées, Spectre du rayonnement électromagnétique, Propagation de l’énergie électromagnétique.

TP Théorie du champ électromagnétique

- Ecriture d’un programme informatique pour la résolution de cas simples d’équations aux dérivées partielles ;

- Ecriture d’un programme pour calculer le champ dans une machine électrique linéaire (MS, MAS, MCC, etc.) ;

- Utilisation d’un logiciel de calcul par éléments finis pour déterminer les grandeurs globales d’une machine électrique donnée à partir des grandeurs électromagnétiques locales.

Moded’évaluation :

Contrôlecontinu :40%;Examen :60%.

## Référencesbibliographiques :

- Rosnel,"Elémentsdepropagationélectromagnétique,physiquefondamentale",McGRAW‐HILL,2002.

- Garing,"Ondesélectromagnétiquesdanslesmilieuxdiélectriques,Exercicesetproblèmescorrigés",1998.

- Paul Lorrain, Dale Corson, and François Lorrain, "Les Phénomènes électromagnétiques : Cours, exerciceset problèmes résolus", 2002.

- LouisdeBroglie,"OndesElectromagnétiquesetPhotons",1968.

- Garing,"Ondesélectromagnétiquesdanslevideetlesmilieuxconducteurs :Exercicesetproblèmes corrigés",1998.

- Michel Hulin, "Nicole Hulin, and Denise Perrin, Equations de Maxwell : ondes électromagnétiques. Cours, exercices et problèmes résolus", 1998.

Semestre :5

Unitéd’enseignement :UEM 3.5

Matière1 :SchémasetAppareillageélectrique

VHS :45h00 (Cours : 1h30, TP : 1h30)

Crédits :3

Coefficient :2

## Objectifsde l’enseignement :

Apprendrelesdifférentstypesd’appareillagesdeprotectionetcommandedesinstallationsélectriques ainsi que la réalisation d’une installation électrique.

## Connaissancespréalablesrecommandées :

Notionsd’électricitéfondamentale,d'électrostatiqueetdemagnétostatiquedebase.

## Contenudelamatière :

ChapitreI :Appareillageélectrique

- Lesinterrupteurs(définition,rôleetcaractéristique)

- Lescommutateurs(définition,rôleetcaractéristique)

- Lesectionneur(définition,rôleetcaractéristique)

- Lecontacteur(définition,rôleetcaractéristique)

- Fusibles(rôleetfonctionnement,types,équations).

- Relaisthermique(définition,rôle,typeetcaractéristiques).

- Relaisélectromagnétique(définition, rôle,typeetcaractéristiques).

- Disjoncteurs(définition,rôle,typesetcaractéristiques).

- Lescapteursactifsetpassifs :symboles,rôlesetutilisations

ChapitreII :Élaborationdesschémasélectriques

- Symbolesnormalisésdel'appareillageélectrique. - Classificationdesschémasselonlemodedereprésentation. - Conventionsetnormalisation. - Règlesetnormesd’établissementd’unschémaélectrique

ChapitreIII.Circuitsd’éclairage

III.1. Montagesimpleallumage

III.2.Montagedoubleallumage

III.3.Montagevaet vient

III.4.Allumagepartélérupteur

III.5.Allumageparminuterie

III.5.1.Principed’uneminuterieraccordéeen4fils

III.5.2.Principed’uneminuterieraccordéeen3fils

ChapitreIV.Troismodesdecommande d'unmoteurélectrique

IV.1.Démarragedirectàun seulsens derotation

IV.2.Démarragedirectmoteuravecdoublesensde rotation

IV.3.Démarrageétoiletriangle

TravauxPratiques

TP1 :Lesprincipauxmontagespourl’éclairage :

Montagedeprisedecourant,montagesimpleallumage,montagedoubleallumage,montageVaet Vient, montage avec télérupteur, montage avec minuterie

## TP2 :Lacommandemanuelled’uncontacteuretdedeuxcontacteurs :

Parinterrupteur,parboutonpoussoir,àdistancepardeuxboutonsàimpulsions,àdistancepar plusieurs boutons poussoirs.

TP3 :Démarraged’unmoteurasynchronetriphaséàcageunseulsensdemarche TP4 :Démarrage d’un moteur asynchrone deux sens de marche

TP5 :Démarrageétoile/triangled’unmoteurasynchrone

Moded’évaluation :

Contrôlecontinu :40%;Examen :60%.

## Référencesbibliographiques :

- CahierdechargetechniqueSchneider.

- CahierdechargetechniqueLegrand.

- http ://www.yesss-fr.com/tech/symboles-electriques.php

- http ://www.repereelec.fr/dm2sm.htm

- «Mémentodeschémasélectriques»,ThierryGallauziaux,DavidFedullo EditionEyrolles,collection :Lescahiersdu bricolage ;2009(2eédition)

- «LeSchémaElectrique» ,HubertLargeaud,EditionEyrolles –1991(-3ème Édition)

- ChristophePrévé-,"Protectiondesréseauxélectriques",Hermès,Paris, 1998.

- S.H.Horowitz,A.G.Phadke,"Power SystemRelaying",secondedition,JohnWiley&Sons,1995.

- L.Féchant,"AppareillageélectriqueàBT,Appareilsdedistribution", Techniquesdel’Ingénieur,traitéGénie électrique, D 4 865.

Semestre :5

Unité d’enseignement : UEM3.5

Matière2 :CapteursetMétrologie

VHS :45h00 (Cours : 1h30, TP : 1h30)

Crédits :3

Coefficient :2

# Objectifsde l’enseignement :

Connaître les différents éléments constitutifs d’une chaine de mesure : Le principe de fonctionnement d’un capteur, les caractéristiquesmétrologiques,le conditionneurappropriéet les connaissances debase concernant la chaine d’acquisition de données.

# Connaissancespréalablesrecommandées :

Mesuresélectriquesetélectroniques,Electroniquedebase.

# Contenudelamatière :

## Chapitre1.Généralités	(2Semaines)

Lesélémentsconstitutifsd’unechainedemesure,lescapteurs(passifs,actifs),lescircuitsde conditionnement (diviseur, ponts, amplis et ampli d’instrumentation). Classification des capteurs

## Chapitre2.Lescapteursdetempérature	(2Semaines)

Sondedeplatine,thermistance,thermocouple,thermomètreàsemi-conducteur,pyromètreoptique

## Chapitre3.Lescapteursphotométriques	(2Semaines)

Grandeursphotométriques,Photorésistance,photodiode,phototransistor.

## Chapitre4.Lescapteursdeposition	(2Semaines)

Résistif,inductif,capacitif,digital,proximité.

## Chapitre5.Lescapteursdedéformation, forceetpression	(2Semaines)

Chapitre6.Lescapteursdevitessederotation	(2Semaines)

Tachymètreanalogique,numérique.

Chapitre7.Lescapteursdedébit,niveau, humidité	(2Semaines)

Chapitre8.Chained’acquisitiondedonnées

TP Capteurs et Métrologie

Le TP n°1 porte sur la mesure de température centrée autour de l’étude de fonctionnement du capteur intégré LM35 et la thermistance à coefficient négatif ‘‘CTN’’ ;

- Le TP n°2 porte sur le fonctionnement d’un transducteur tension fréquence afin de mesurer la température ;

- Le TP n°3 sera consacré pour présenter le fonctionnement d’une photodiode et d’un phototransistor dans un optocoupleur, d’un optoisolateur intégré ;

- Le TP n°4 présente une étude théorique et pratique du capteur de température à sonde platine Pt100 et d’un thermocouple ;

- Le TP n°5 porte sur le détecteur de proximité inductif et capacitif. L’objectif est de montrer l’influence du matériau de la pièce sur le comportement des capteurs de déplacements inductifs et capacitifs.

- Enfin, le dernier TP n°6 présente le capteur de proximité photoélectrique comme étant une des moyens de détecter les différents métaux en fonction de la variation de la distance du transducteur optique	(1Semaine)

# Mode d’évaluation :

Contrôlecontinu :40%;Examen :60%.

# Références bibliographiques :

- GeorgesAschetCollaborateurs,"Lescapteurseninstrumentationindustrielle",Dunod,1998.

- IanR.Sintclair,"Sensorsandtransducers",NEWNES,2001.

- J.G.Webster,"Measurement,InstrumentationandSensorsHandbook",Taylor&FrancisLtd.

- M.Grout,"Instrumentationindustrielle :Spécificationetinstallationdescapteursetdesvannesderégulation", Dunod, 2002.

- R.Palas-Areny,J.G.Webster,"Sensorsand signal conditioning",Wileyand Sons,1991.

- R.Sinclair,"Sensorsand Transducers",Newness,Oxford,2001.

Semestre :5

Unitéd’enseignement :UED3.5

Matière1 :Conceptiondessystèmesélectriques

VHS : 22h30 (Cours : 1h30)

Crédits :2

Coefficient :1

# Objectifsde l’enseignement :

Etrecapablede calculeretdimensionnerune machine électrique enfonctiondesexigencesd’un cahier des charges précis.

# Connaissancespréalablesrecommandées :

Elémentsconstitutifsetprincipesdefonctionnementdesmachinesélectriques.

# Contenudela matière :

## Chapitre1–Rappels	(1semaine)

Rappelsurlesmatériaux pourlesmachinesélectriques :Isolants;Conducteurs;Magnétiques

## Chapitre2.Transformateurs	(3Semaines)

Rappelsurleprincipedefonctionnementetleursutilisations

Dimensionnementd’untransformateurmonophasé,Choixdumatériauactif(circuitmagnétique, matériaux conducteurs et isolants, organes mécaniques).

## Chapitre3.Machinesélectriquesàcourantcontinu	(3Semaines)

Rappel sur le principe de fonctionnement et leurs utilisations Dimensionnementdelamachine,Choixdubobinage,plaquessignalétiques.

## Chapitre4.Machinesasynchrones	(3Semaines)

Rappelsurleprincipedefonctionnementetleursutilisations

Dimensionnementd’unemachineasynchrone,Choixdubobinage,Choixetsélectiondesmoteurs asynchrones.

## Chapitre5.Machinessynchrones	(3Semaines)

Rappel sur le principe de fonctionnement et leurs utilisations Dimensionnementd’unemachinesynchrone,Choixdubobinage.

## Référencesbibliographiques :

- http ://elearning.vtu.ac.in/06EE63.html

- Transformersdesing,A.Dymkov,MirBublishers,Moscow,1975

- Calculdesmachinesélectriques.TomeIetTomeII/M.LiwschitzDunod/cop.1967-1970

- Conceptiondesmoteursasynchronetriphasés,BOUCHARD&OLIVIER,EcoleploytechniquedeMontréal, 1997

- DesignofRotatingElectricalMachines,2ndEdition,JuhaPyrhonen,TapaniJokinen,ValeriaHrabovcova, ISBN : 978-1-118-70165-2, Sep 2013, 616 pages

- Théorieindustrielledel''électricitéetdesmachinesélectriques,parA.Verdurand,...1919

- Laconstructiondesmachinesélectriques,JulienDalemont,Librairiepolytechnique,1907-138pages

Semestre :5

Unitéd’enseignement :UET 5.1

Matière1 :Normes en Électrotechnique

VHS : 22h30 (Cours : 1h30)

Crédits :1

Coefficient :1

Partie I : Norme en électrotechnique

Différents organismes de normalisation

Norme Française NFC

Norme européenne EN

Norme internationale CEI

Normes et symboles

Partie II : Certification

I. Mise en place d’un système management qualité (SMQ)

Comment faire ?

Pourquoi faire ?

II. La qualité un moyen de faire prospérer l’entreprise

2-1 Politique qualité (PQ) ;

2-2 Démarche qualité (DM) ;

2-3 Responsable management qualité (RMQ) ;

2-4 Outil PCDA (Plan, Do, Check, Act)

III. Processus de certification

Certification de la norme ISO9001,

Étapes à suivre,

Sensibilisation, diagnostic, Actions,

Audit et dossier technique de certification

Mode d’évaluation : Examen : 100%.

Semestre :5

Unitéd’enseignement :UET3.5

Matière2 :Anglais technique en relation avec la spécialité

VHS : 22h30 (TD : 1h30)

Crédits :1

Coefficient :1

Objectifs de l’enseignement :

Initier l’étudiant au vocabulaire technique. Renforcer ses connaissances de la langue. L’aider à comprendre et à synthétiser un document technique. Lui permettre de comprendre une conversationen anglais tenue dans un cadre scientifique.

Connaissances préalables recommandées :

Vocabulaire et grammaire de base en anglais

Contenu de la matière :

‍

Un cours d'anglais spécialisé pour ingénieurs efficace devrait se concentrer sur le développement d'une gamme de compétences essentielles et aborder les aspects suivants :

‍

Vocabulaire spécifique

Chaque domaine de l'ingénierie possède un ensemble de termes techniques qui lui est propre. Les ingénieurs en informatique, par exemple, doivent connaître les différences subtiles entre des mots tels que 'compiler' et 'interpreter', tandis que ceux en aéronautique doivent maîtriser les nuances de 'thrust', 'drag', et 'lift'.

‍

Des organisations comme l'Engineering Council et Institution of MechanicalEngineers fournissent des glossaires utiles pour identifier les mots clés dans différents secteurs.

‍

Un bon cours aidera à :

- Identifier les termes techniques courants et leurs synonymes dans le domaine spécifique de l'apprenant.

- Contextualiser ces termes par des exercices pratiques pour qu'ils soient utilisés naturellement en communication.

- Simuler des situations réelles pour renforcer l'apprentissage, par exemple, dans des discussions techniques.

‍

Compétences en communication

Les ingénieurs doivent être capables de présenter des concepts techniques de manière claire lors de réunions, de négociations, ou d'exposés.

‍

Les cours d'anglais techniques devraient mettre l'accent sur :

- Présentations : Préparer et présenter des rapports techniques à un public anglophone.

- Réunions : Mener ou participer activement à des réunions techniques, en utilisant le jargon approprié.

- Négociations : Argumenter pour convaincre un client ou un partenaire lors de discussions professionnelles.

‍

Lecture et compréhension

La lecture de documents techniques est une partie essentielle du travail des ingénieurs. Les manuels, brevets, et articles scientifiques contiennent souvent des informations critiques.

‍

Un cours d'anglais pour ingénieurs doit inclure :

- Manuels : Lire et comprendre les manuels techniques complexes.

- Brevets : Décortiquer les brevets pour identifier l'innovation et les applications potentielles.

- Articles scientifiques : Interpréter les résultats de recherches publiées dans des revues spécialisées.

‍

Rédaction technique

Les ingénieurs doivent être capables de communiquer efficacement par écrit, que ce soit par des rapports, des mémos, ou des courriels.

‍

Les cours d'anglais devraient enseigner comment :

- Rédiger des rapports : Structurer et organiser des rapports techniques pour différents publics.

- Écrire des mémos : Transmettre rapidement des informations clés à un superviseur ou une équipe.

- Envoyer des courriels : Communiquer professionnellement par courriel en anglais avec un vocabulaire adapté.

‍

En abordant ces aspects, les cours permettent aux ingénieurs d'améliorer leur maîtrise de l'anglais technique et d'accroître leur impact professionnel.

Mode d’évaluation :

Examen :60%.Contrôle continu : 40 %

Références bibliographiques :

1. P.T. Danison, Guide pratique pour rédiger en anglais : usages et règles, conseils pratiques, Editions d’organisation 2007

2. A.Chamberlain, R. Steele, Guide pratique de la communication : anglais, Didier 1992

3. R. Ernst, Dictionnaire des techniques et sciences appliquées : français-anglais, Dunod 2002.

4. J. Comfort, S. Hick, and A. Savage, Basic Technical English, Oxford University Press, 1980

5. E. H. Glendinning and N. Glendinning, Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering,Oxford University Press 1995

6. T. N. Huckin, and A. L. Olsen, Technical writing and professional communication for nonnativespeakers of English, McGraw-Hill 1991

7. J. Orasanu, Reading Comprehension from RES arch to Practice, Erlbaum Associates 1986

Programmes détaillés des matières du 6ème semestre

Semestre :7

UE Fondamentale Code : UEF 3.6.1

Matière 1 : MachinesélectriquesapprofondiesVHS :67h30 (Cours :1h30, TD : 1h30, TP : 1h30)

Crédits : 5

Coefficient :3

# Objectifsdel’enseignement

A la fin de ce cours, l’étudiant sera capabled’établir les équations générales de conversiond'énergie électromécanique appliquées aux machines synchrones, asynchrones et à courantcontinu et sauradéterminer leurs caractéristiques en régimes statiques ou variables. Ce quipermetnotammentdeprendreencomptel'associationdesmachinesauxconvertisseursstatiques.

# Connaissancespréalablesrecommandées

-Circuitsélectriquestriphasés,àcourantsalternatifs,puissance.Circuitsmagnétiques,Transformateursmonophasésettriphasés,Machinesélectriquesàcourantscontinuetalternatif(fonctionnementmoteuretgénératrice).

# Contenudelamatière :

Chapitre1 :Principesgénéraux	(3semaines)

Principe de la conversion d'énergie électromécanique. Principe du couplagestator/rotor : la machine primitive. Bobinages des machines électriques. calcul des forcesmagnétomotrices.Équationmécanique;

Chapitre2 :Machinessynchrones	(4semaines)

Généralités etmiseenéquations de la machine synchrone à pôles lisses. Étude du fonctionnement de la machinesynchrone.Différentssystèmesd’excitation.Réactionsd’induit.Élémentssurlamachinesynchrone à pôles saillants sans et avec amortisseurs. Diagrammes de Potier, diagramme desdeux réactances et diagramme de Blondel. Éléments sur les machines à aimants permanents.AlternateursetCouplageenparallèle.Moteurssynchrones,démarrage…

Chapitre3 :Machinesasynchrones	(4 semaines)Généralités.Miseenéquation.Schémaséquivalents.Coupledelamachineasynchrone.Caractéristiquesetdiagrammedelamachineasynchrone.Fonctionnementmoteur/générateur, démarrage, freinage.Moteurs à encoches profondes et à double cages,Moteursasynchronesmonophasés.

# Chapitre4 :Machinesàcourantcontinu	(4semaines)

Structure des machines à courant continu. Équations des machines à courant continu. Modesde démarrage, freinage et réglage de vitesse des moteurs à courant continu. Phénomènes decommutation. Saturationetréactiond'induit.Pôlesauxiliairesdecommutation.

Fonctionnementmoteur/générateur.

TP Machines électriques approfondies :

- Caractéristiquesélectromécaniquedelamachineasynchrone;

- Diagrammedecercle;

- Génératriceasynchronefonctionnementautonome;

- Couplaged’unalternateurauréseauetsonfonctionnementaumoteursynchrone;

- Déterminationdesparamètresd’unemachinesynchrone;

# Moded’évaluation :

Contrôlecontinu :40%; Examen :60%.

# Référencesbibliographiques :

- J.-P.Caron,J.P.Hautier :Modélisationetcommandedelamachineasynchrone,Technip,1995.

- G.Grellet,G.Clerc :Actionneursélectriques, Principes,Modèles,Commandes,Eyrolles,1996.

- J. Lesenne, F. Notelet, G. Séguier : Introduction { l’électrotechnique approfondie, Technique etDocumentation,1981.

- Paul C.Krause, Oleg Wasyzczuk, Scott S, Sudhoff, “Analysis of Electric Machinery and DriveSystems”,JohnWiley,SecondEdition,2010.

PSBimbhra,“GeneralizedTheoryofElectricalMachines”,KhannaPublishers,2008.

- A.E,Fitzgerald,CharlesKingsley,Jr,andStephanD,Umanx,“ElectricMachinery”,TataMcGrawHill,5thEdition,1992

Semestre :6

Unité d’enseignement : UEF 3.6.1

Matière 2 : Régulation industrielle

VHS :67h30(Cours :1h30,TD :1h30, TP : 1h30)

Crédits :5

Coefficient :3

# Objectifsde l’enseignement :

Maîtriserleprincipeetlastructuredes boucles derégulations. Choisir le régulateurappropriépour un procédé industriel afin d’avoir les performances requises (stabilité, précision).

# Connaissancespréalablesrecommandées :

ConnaissancesenAsservissementslinéairescontinusetenElectricitégénérale.

# Contenudela matière :

Chapitre 1. Introduction à la régulation industrielle	(2Semaines) Notions de procédé industriel, Organes d'une boucle de régulation (procédé industriel, actionneurs, capteurs, régulateurs, conditionneur des signaux, consigne, mesure, perturbation, grandeurs caractéristiques, grandeurs réglantes, grandeurs réglées, grandeurs perturbatrices), Schéma d'un système régulé, Eléments constitutifs d'une boucle de régulation, symboles, schémas fonctionnels et boucles, critères de performance d'une régulation.

Chapitre 2. Régulateur tout-ou-rien	(2 Semaines) Régulateurtout-ou-rien, Régulateurtout-ou-rienavec seuil, Régulateurtout-ou-rienavec hystérésis, Régulateur tout-ou-rien avec seuil et hystérésis.

## Chapitre3.Identificationdessystèmesenboucleouverteetfermée	(2Semaines)

Butdel’identification,choixdumodèle,identificationenchainesouvertes(courbesenS,courbe intégratrice, courbe oscillatoire), identification en chaines fermées (méthodes des oscillations).

Chapitre 4.Les régulateurs standards : P, PI, PD, PID	(2Semaines) Caractéristiques,StructuresdesrégulateursPID (parallèle,série,mixte),Réalisationsélectroniqueset pneumatiques.

## Chapitre5.Choixetdimensionnementdesrégulateurs	(4semaines)

Critèresdechoix,Méthodesdedimensionnement(critèreméplat,critèresymétrique,méthodede Ziegler Nichols, ….), Réglage des Régulateurs par imposition d'un modèle de poursuite.

## Chapitre6.Applicationsindustrielles	(3Semaines)

Régulationsdetempérature,débit,pression,niveau.

TP1 :Réponsesfréquentiellesetidentificationdessystèmes.

TP2 :Caractéristiquesdesrégulateurs.

TP3 :Régulationanalogique(PID)deniveaude fluide.

TP4 :Régulationdevitessed’unmoteurMCC. TP5 :Régulation de pression.

TP6 :Régulationde température.

# Mode d’évaluation :

Contrôlecontinu :40%;Examen :60%.

# Références bibliographiques :

- E.Dieulesaint,D.Royer,"Automatiqueappliquée",2001.

- P.DeLarminat,"Automatique :Commandedessystèmeslinéaires. Hermes1993.

- K. J. Astrom, T. Hagglund, "PID Controllers : Theory, Designand Tuning", Instrument Society of America,RES arch Triangle Park, NC, 1995.

- A.Datta,M.T.Ho,S.P.Bhattacharyya,"StructureandSynthesisofPIDControllers",Springer-Verlag, London, 2000.

- Jean-MarieFlaus,"Larégulationindustrielle",Editions,Hermes,1995.

- P.Borne,"Analyseetrégulationdesprocessusindustrielstome1 :Régulationcontinue".EditionsTechnip.

- T.Hans,P.Guyenot,"Régulationetasservissement"Editions,Eyrolles.

- R.Longchamp,"Commandenumériquedesystèmesdynamiquescoursd'automatique",Presses Polytechniques et universitaires romandes, 2006.

- http ://www.technologuepro.com/cours-genie-electrique/cours-6-regulation-industrielle/.

Semestre :6

Unité d’enseignement : UEF 3.6.2

Matière 1 : Production de l’énergie électrique

VHS :67h30(Cours :1h30,TD :1h30, TP : 1h30)

Crédits :5

Coefficient :3

Objectifs de l’enseignement:

Comprendre, maîtriser et acquérir les principes de base des différents modes de production de

l’énergie électrique. A l’issue de cette matière, l’étudiant doit prendre conscience de l’enjeu

énergétique en général, et de l’impact de l’énergie électrique sur la vie socioéconomique, en

particulier.

Connaissances préalables recommandées:

Avoir des notions de thermodynamique et de mécanique des fluides et surtout des connaissance de

base d’électrotechnique fondamentale (électricité et circuit, champ électrique et magnétique,

puissance, régime triphasé, alternateur, moteur, transformateur).

Contenu de la matière:

Chapitre 1. Généralités (2 semaines)

Historique de la production d’électricité. Historique de l’évolution de la production de l’énergie

électrique en Algérie. Eco-conception et développement durable, énergies renouvelables et non

renouvelables, aspects économiques.

Chapitre 2. Les centrales thermiques (2 semaines)

Chapitre 3. Les groupes électrogènes (2 semaines)

Chapitre 4. Les centrales nucléaires (2 semaines)

Chapitre 5. Les centrales hydrauliques (2 semaines)

Chapitre 6. Energies éoliennes (2 semaines)

Principe d’aérodynamisme et types d’éoliennes, principe de fonctionnement, interfaçage au réseau,

protection et réglage de la tension.

Chapitre 7. L’énergie solaire (2 semaines)

Principe de fonctionnement et technologies, caractéristique et point de fonctionnement optimum.

Chapitre 8. Les piles à combustible (1 semaine)

Types de piles à combustibles et principe de fonctionnement

TPProduction de l’énergie électrique

TP N°1 Centrale thermique

TP N°2 Centrale hydraulique

TP N°3 Centrale nucléaire

TP N°4 Centrale solaire

Mode d’évaluation:

Contrôlecontinu :40%;Examen :60%.

Références bibliographiques:

1. Sabonnadière Jean Claude, Nouvelles technologies de l’énergie 1: Les énergies renouvelables,

Ed. Hermès.

2. Gide Paul, Le grand livre de l’éolien, Ed. Moniteur.

3. A. Labouret, Énergie Solaire photovoltaïque, Ed. Dunod.

4. Viollet Pierre Louis, Histoire de l’énergie hydraulique, Ed. Press ENP Chaussée.

5. Peser Felix A, Installations solaires thermiques: conception et mise en œuvre, Ed. Moniteur,

Dunod/L’Usine nouvelle, 2013.

P a g e | 111

Intitulé de la Licence: Electromécanique Année: 2018-2019

CPNDST Université

6. B. Robyns et al, Production d'énergie électrique à partir des sources renouvelables (Coll.

Sciences et technologies de l'énergie électrique), Lavoisier, 2012.

7. G. Laval, La fusion nucléaire : de la recherche fondamentale à la production d’énergie ?, EDP

Sciences, 2007.

8. V. Crastan, Centrales électriques et production alternative d'électricité, Hermès-Lavoisier,

2009.

Semestre :6

Unitéd’enseignement :UEF 3.6.2

Matière 2 :Protectiondesréseauxélectriques

VHS : 67h30 (Cours : 1h30, TD :1h30, TP :1h30)

Crédits :1

Coefficient :1

# Objectifsde l’enseignement :

Se familiariser avec les différents procédés et techniques de protection des réseaux électriques et deses éléments contre les différentes contraintes et assurer une meilleure protection.

# Connaissancespréalablesrecommandées :

Notionsfondamentalesdel’électricité,Schémas équivalentsdes circuitsélectriques,Réseauxd’énergie électrique (constitution, modélisation et calcul).

# Contenudela matière :

Chapitre 1. Introduction à la protection

(2semaines) Notions générales sur les principaux défauts pouvant survenir dans un réseau d’énergie électrique, Généralités sur la protection(Définitions ; Sélectivité ; Sensibilité ; Rapidité et fiabilité), Protections ampérométrique et volumétrique, Mode de sélectivité.

Chapitre2 : (02semaines)

Appareils de mesures et réduction des grandeurs électriques caractérisant les différents défauts (transformateur de courant, transformateur de potentiel, mesure d’impédances, mesure de puissance

Chapitre 3. Eléments du système de protection

(3semaines) Modèle structural de principe, Technologie – fonctionnement et applications des différents types de relais (Relais d’intensité, relais de tension, relais différentiel de courant, relais directionnels de puissances, relais de distance, …), Transformation de tension et de courant.

Chapitre 4. Protection des éléments du réseau

(6semaines)Protection des jeux de barres aux postes HTB/HTA, Protection des transformateurs de puissance, Protection des lignes HTB/HTA, Plan de protection, schémas unifilaire.

Chapitre 5 :généralités sur les composantes symétriques et les courants de défauts

(2 semaines) Définitiondescomposantessymétriques,Transformationdesimpédancesdeschargesen composantessymétriques,Composantessymétriquesdesimpédances"série",Schémasmonophasés équivalentsdesséquencesdesmachinestournantes,Expressiondelapuissanceapparenteen composantessymétriques,schémaséquivalents(Direct,inverseethomopolaire,relationsdes différents types de défauts)

TP Protectiondesréseauxélectriques

Protection des jeux de barres aux postes HTB/HTA,

Protection des transformateurs de puissance,

Protection des lignes HTB/HTA

Composantes symétriques

## Moded’évaluation :

Contrôlecontinu :40%; Examen : 60 %

## Référencesbibliographiques :

- HadiSaadat,"Powersystemanalysis",Edition2,2004.

- FuranGonon,"ElectricPowerdistributionsystemengineering",Edition,1980.

- ChristophePrévé,"Protectiondesréseauxélectriques",HermesParis,1998.

- S.H.Horowitz,A.G.Phadke, "Power SystemRelaying",secondedition,JohnWiley&Sons,1995.

- L.Féchant," AppareillageélectriqueàBT,Appareilsdedistribution",Techniquesdel’Ingénieur,traité Génie électrique, D 4 865.

- S.Vacquié,A.Lefort,"Étudephysiquedel’arcélectrique,L’arcélectriqueet ses applications",Tome1,éd. du CNR,S 1984.

Semestre :6

Unité d’enseignement : UEM 3.6

Matière1 :Informatique appliquée au génie électrique

VHS : 45h00 (Cours : 1h30, TP :1h30)

Crédits :3

Coefficient :2

## Objectifsde l’enseignement :

Connaitreleslogicielsdesimulation,êtrecapabledereproduireunsystèmeélectro-énergétiqueen vue de son étude et sa simulation.

## Connaissancespréalablesrecommandées :

Notionsdeprogrammation,notionsde Matlab.

# Contenudela matière :

Chapitre 1 : Prise en main de MATLAB	(02semaines) 1.1 -	Introduction

1.2 -	EnvironnementMATLAB 1.3 -	Démarrage de MATLAB

Fenêtredecommandes,Fenêtredesvariablesdéfinies(l’espacedetravail) ,Fenêtredurépertoire de travail, Fenêtre de l’historique des commandes

1.4-	Présentationet généralités

Obtenir de l’aide, Les premiers pas, L’espace de travail, Syntaxe d’une ligne d’instructions, Gestion desfichiersdurépertoiredetravail,Opérations arithmétiques,Opérationsetfonctionsportantsur les scalaires, Variables spéciales et constantes, Format des nombres et précision des calculs, Historique des commandes

Chapitre 2 : Types de données et variables	(02semaines) 2.1 -	Les types de données

2.2-	Les variables

Lesnombrescomplexes,Variablesbooléennes,Chaînesdecaractères,LesVecteurs,LesMatrices, Les polynômes.

Chapitre3 :Les graphiques	(01semaine)

3.1 -	Gestiondesfenêtresgraphiques 3.2 -	Représentation graphique 2D

Graphiquesencoordonnéescartésiennes,Améliorerlalisibilitéd’unefigure,Graphiquesen coordonnées polaires, Les diagrammes.

3.3 -	Lesgraphiques3D Courbes 3D, Surfaces

Chapitre 4 : Programmer sous MATLAB	(02semaines) 4.1 -	Opérateurs arithmétiques, logiques et caractères spéciaux

4.2 -	Lesfichiers-M(M-Files) 4.3 -	Scripts et fonctions

(Scripts,Fonctions)

4.4-	Instructionsde contrôle

(BoucleFOR,BoucleWHILE,L’instructionconditionnéeIF)

Chapitre5 :PriseenmaindeSIMULINK	(03semaines)

5.1-	LeslibrairiesdeSIMULINK

LibrairiesSources,Sinks,Continuous,MathOperations,CommonlyUsedBlocks,Signal Routing,Logic and Bit Operations,User-Defined Functions, Ports & Subsystems,…….

5.2-	Priseenmain rapide

5.3-Masquesetsous-systèmes

5.2.1-Sous-systèmes

5.3.2-Masquagedessous-systèmes

Masquagedusous-système,UtilisationdesCallbacks 5.4 -	Etude de quelques exemples de simulation

Chapitre6 : Power System Blockset (PSB)	(02semaines) 6.1 -	Présentation du Power System Blockset

6.2-	Etuded’un exempledesimulation

Chapitre 7 : Simulation et co-simulation avec d'autres logiciels	(03semaines) 7.1 -	Simulation par PSim et co-simulation Simulink-PSim

7.2-	Simulationavecd'autreslogiciels :PSpice,Proteus,Scilab,….

## Moded’évaluation :

Examen :100%.

## Référencesbibliographiques :

- A.Lanton,"Méthodesetoutilsdelasimulation",Edition,Hermès,2000.

DocumentationdeMatlabon-line

Semestre :6

Unitéd’enseignement :UEF3.6

Matière2 :Matériauxen électrotechnique

VHS : 45h00 (Cours : 1h30, TD : 1h30)

Crédits :3

Coefficient :2

# Objectifsdel’enseignement :

Choisir le matériau approprié par rapport aux conditions de son fonctionnement et de son environnement.

# Connaissancespréalablesrecommandées :

Constitutiondelamatière,lathéorieduchampélectriqueetladéchargeélectrique disruptive.

# Contenudela matière :

## PartieI-Matériaux électrotechniques

Chapitre1.Matériauxconducteurs	(1Semaine)

Notionsdebase,Classificationdesconducteursetpropriétésselonleurutilisation.

## Chapitre2.Matériauxmagnétiques	(3Semaines)

Magnétisme à l’échelle microscopique et à l’échelle macroscopique, Classification des matériaux magnétiques, Mécanismes d’aimantation et caractéristiques techniques d’aimantation, Matériaux ferromagnétiques doux, Domaines d’utilisation, Matériaux ferromagnétiques durs, Caractéristiques et domaines d’applications des aimants permanents, Notions d’énergie dans les matériaux magnétiques, Pertes magnétiques, mesure des pertes en champ fixe et en champ tournant.

Chapitre 3.Matériaux diélectriques	(2Semaines) Phénomènes de polarisation, Résistivité, Rigidité diélectrique et Pertes diélectriques, Propriétés physico-mécaniques, Matériaux électro-isolants.

## Chapitre4.Matériaux Semi-conducteurs :	(1Semaine)

GénéralitéssurlesSemi-conducteursetleursapplications.

## Chapitre5.MatériauxSupraconducteurs	(1Semaine)

GénéralitéssurlesSupraconducteursetleursapplications.

## Moded’évaluation :

Contrôlecontinu :40%;Examen :60%.

## Référencesbibliographiques :

- P.Robert,"Matériauxdel’électrotechnique",Dunod.

- F.Piriou, "Matériauxdugénieélectrique",MGE2000, Germes.

- GéraldRoosen,"Matériauxsemi-conducteursetnitrurespourl'optoélectronique",Hermès.

- P.Tixador,"Matériauxsupraconducteurs",Hermès.

- M.Aguet, "M.Ianovici,HauteTension",volXXII,EditionGeorgi, 1982.

- G. LeRoy, C. Gary, B. Hutzler, J. Hamelin, J. Fontaine, "Les propriétés diélectriques de l’air et les très hautes tensions", Editions Eyrolles, 1984.

- D.Kind,H.Kärner."Highvoltageinsulationtechnology :TextbookforElectricalEngineers",FriedrVieweg&Sohn,1985.

- J.P.Holtzhausen,W.L.Vosloo,"HighVoltageEngineering,PracticeandTheory".

- AndréFaussurier,RobertServan,"Matériauxenélectrotechnique",DunodParis,1971.

- A.Chabloz,"Technologiedesmatériaux",Suisse 1980.

Semestre :6

Unité d’enseignement : UEM 3.6

Matière3 :Maintenanceindustrielle VHS : 22h30 (Cours : 1h30)

Crédits :2

Coefficient :1

# Objectifsde l’enseignement :

Assurer la continuité de service d’une installation industrielle, identifier les fonctions et les composants des équipements électriques et électroniques, déterminer les causes de défaillance des systèmes et les réparer.

# Connaissancespréalablesrecommandées :

Statistiques,appareillages,mesuresetinstrumentation.

# Contenudela matière :

Chapitre 1. Généralités sur la maintenance	(4 Semaines) Historique(concepts et terminologie normalisés, …), Rôle de la maintenance et du dépannage des équipements dans l’industrie, Eléments de mathématiques appliquées à la maintenance, Comportement du matériel en service, Taux de défaillance et lois de fiabilité, Modèles de fiabilité, Les différentes formes de la maintenance, Organisation d’entretien et de dépannage des équipements électriques, Classification de la maintenance planifiée des équipements électriques.

Chapitre 2. Organisation et gestion de la maintenance	(4 Semaines) Structuredesateliersspécialisésdansledépannagedesconvertisseursélectromécaniques, Organisationdesopérationsdemaintenance,Etapesprincipalesdetechnologiededépannagedes machinesélectriques,Etudedesdifférentespannesdesmachinesélectriquesetméthodesdeleur détection, Technique de démontage et de remontage, Essais et diagnostics avant le dépannage.

Chapitre 3.Dépannage des différentes parties des machines électriques	(4Semaines) Dépannage de la partie mécanique, Dépannage de la partie électrique, Calcul et vérification des paramètres des systèmes électro-énergétiques, Recalcul des systèmes électro-énergétiques sur d’autresdonnées de laplaque signalétique, Travauxde montage et méthode d’essais après dépannage.

Chapitre4.Généralitéssurlamaintenanceassistéeparordinateur(MAO)	(3Semaines)

# Moded’évaluation :

Examen :100%

# Références bibliographiques :

- G.Zwingelstein,"Diagnosticdedéfaillance",Hermès,Paris,1997.

- "Lamaintenancebaséesurlafiabilité",Hermès, Paris,1997.

- JeanHenq,"Pratiquedelamaintenancepréventive",Dunod, 2000.

- RaymondMagnan,"Pratiquedelamaintenance industrielle",Dunod,2003.

- YvesLavina,"Maintenanceindustrielle,Fonctiondel'entreprise",2005.

- M.François,"Maintenance :méthodeetorganisation",Dunod,Paris, 2000.

- M.François,"Maintenance :méthodeetorganisation",Dunod,Paris, 2000.

- A.Boulenger,C.Pachaud,"Diagnosticvibratoireenmaintenancepréventive",Dunod,Paris,2000.

- JeanHenq,"Pratiquedelamaintenancepréventive",Dunod,,Paris,2002.

- R.Cuigent,"Managementdelamaintenance",Dunod,Paris,2002.

- RachidChaib,"Lamaintenanceetla sécuritéindustrielledansl’entreprise",DarElHouda,,Alger,2007.

- S.Robert,S.Stéphane,"Maintenance :laméthodeMAXER",Dunod,Paris,2008.

- J.F.D.Beaufort,"Emploidesrelaispour laprotectiondesinstallations",1972.

- MichelPierreVilloz,"Protectionetenvironnement",Techniqueetingénieur,2006.

- NichonMargossian,"Risquesprofessionnelle",Techniqueetingénieur,2006.

Semestre :6

Unité d’enseignement : UEM 3.6

Matière4 :Stage en entreprise 1

VHS :22h30 (TP :1h30)

Crédits :1

Coefficient :1

# Objectifsde l’enseignement :

Assimiler de manière globale et complémentaire les connaissances des différentes matières. Mettre en pratique de manière concrète les concepts inculqués pendant la formation. Encourager le sens de l’autonomie et l’esprit de l’initiative chez l’étudiant. Lui apprendre à travailler dans un cadre collaboratif en suscitant chez lui la curiosité intellectuelle.

# Connaissancespréalablesrecommandées :

ToutleprogrammedelaLicence.

# Contenudela matière :

Le thème du Projet de Fin de Cycle doit provenir d'un choix concerté entre l'enseignant tuteur et un étudiant (ou un groupe d’étudiants : binôme voire trinôme). Le fond du sujet doit obligatoirement cadreraveclesobjectifsdela formationetlesaptitudesréellesdel’étudiant(niveauLicence).Ilestpar ailleurs préférable que ce thème tienne en compte l’environnement social et économique de l’établissement. Lorsque la nature du projet le nécessite, il peut être subdivisé en plusieurs parties.

## Remarques :

Durant les semaines pendant lesquelles les étudiants sont en train de s’imprégner de la finalité de leur projet et de sa faisabilité (recherche bibliographique, recherche de logiciels ou de matérielsnécessaires à la conduite du projet, révision et consolidation d’un enseignement ayant un lien direct avec le sujet, …), le responsable de la matière doit mettre à profit ce temps présentiel pour rappeleraux étudiants l’essentiel du contenu des deux matières ‘’Méthodologie de la rédaction’’ et ‘’Métho- dologie de la présentation’’ abordées durant les deux premiers semestres du socle commun.

Al’issuedecetteétude,l’étudiantdoitrendreunrapportécritdanslequelildoitexposerdelamanière la plus explicite possible :

- Laprésentationdétailléeduthèmed'étudeeninsistantsursonintérêtdansson environnement socio-économique.

- Les moyens mis en œuvre : outils méthodologiques,références bibliographiques,contacts avec des professionnels, etc.

- L'analysedesrésultatsobtenusetleurcomparaisonaveclesobjectifs initiaux.

- Lacritiquedesécartsconstatésetprésentationéventuelled’autresdétails additionnels.

- Identificationdesdifficultésrencontréesensoulignantleslimitesdutravaileffectuéetles suites à donner au travail réalisé.

L’étudiant ou le groupe d’étudiants présentent enfin leur travail (sous la forme d’un exposé oral succinct ou sur un poster) devant leur enseignant tuteur et un enseignant examinateur qui peuvent poser des questions et évaluer ainsi le travail accompli sur le plan technique et sur celui de l’exposé.

# Mode d’évaluation :

Contrôlecontinu :100%.

Semestre :6

Unitéd’enseignement :UET3.6

Matière1 :Entrepreneuriat et management d'entreprise

VHS : 22h30 (Cours : 1h30)

Crédits :1

Coefficient :1

# Objectifsde l’enseignement :

Se préparer et maîtriser les outils méthodologiques nécessaires à l’insertion professionnelle en fin d’études, se préparer à la recherche d’emploi. Etre sensibilisé à l’entrepreneuriat par la présentation d’un aperçu des connaissances de gestion utiles à la création d’activités et pouvoir mettre en œuvre un projet.

# Contenudela matière :

Chapitre1 :L’entrepriseetlasociété	(3semaines)

L’entreprise :Définitionetobjectifsdel’entreprise.Différentesformesd’entreprise, structure de l’entreprise, personnel et	partenaire de l’entreprise.

Différentstypesd’entreprise(TPE,PME,PMI,ETI,GE) La société :Définition et objectifs de l’entreprise Différentstypesd’entreprise(SARL,EURL,SPA,SNC,) Différence entre entreprise et société.

# Chapitre2 :Fonctionnementetorganisationdel’entreprise	(2semaines)

Moded’organisationetdefonctionnementdel’entreprise

Lesprincipalesfonctionsdel’entreprise(entreprisedeproduction,deservice,...) Structure de l’entreprise (définition et caractéristiques)

Différentstypesdestructures(structurefonctionnelle,divisionnelle,multidivisionnelle,Hiérarchico-fonctionnelle ‘’staff and line’’).

Activitésannexesdel’entreprise(partenariat,sous-traitance,...).

Chapitre 3 :Commentaccéder dans une entreprise	(3 semaines) Lesbesoinsetqualitéenpersonnels(cadressupérieurs,gestionnaire,techniciens, ouvriers...)

Oùtrouverl’offred’emploi?(ANEM,rubrique,internet,...) Comment s’y prendre ? (la demande, le CV)

Lesdifférentstypesd’entretiend’embaucheetcomments’y prendrepourunentretien. Les types de contrat de travail (CDI et CDD)

Salaire(commentoncalculeunefichedepaye).

Chapitre 4 :Commentcréer sa propre entreprise	(3semaines) Le parcours du créateur d’entreprise (l’idée, le capital, aide financière, ...) Comment trouver une bonne idée ?

Dispositifsd’aidesfinancièresàl’investissement(ANSEJ,CNAC,ANDI,ANGEM,PNR)

# Chapitre5 :Etuded’unprojetdecréationd’entreprise	(4semaines)

L’étuded’un projet de création d’entreprise demande au promoteur l’effort de prévoir etd’écrireendétaillesphases etlesdémarchesqu’ildevraeffectuer pourarriveràfaire démarrer son affaire.

Etudedemarché(servicecommercialisation,marketing, ...).

Etudetechnique(lieud’implantation,besoinsenmatérielsetmachines,capacitéen production, ...).

Etudefinancière(chiffred’affaire,chargessalariales,dépensesetconsommations, taxes et impôts, ...).

Miniprojetpourl’étuded’unprojetde créationd’entreprise.

Moded’évaluation :examen100%

# Référencesbibliographiques :

- -AntoineMelo‘’Gestiond’entreprise’’éditionMeloFrance2016

- -ThomasDurand‘’Managementd’entreprise’’éditionBroché 2016

- -PhilippeGuillermic‘’Lagestiond’entreprisepasàpas‘’éditionPoche2015

- -GuyRaimbault‘’Outilsdegestion’’éditionChihabAlger 1994

- -Institutdetechnologiefinancière‘’Initiationcomptable‘’OPUAlger1993

- -ChristianBultez‘’Guideetmoded’emploidesdémarches‘’éditionNathanParis1993

Programmes détaillés des matières du 7ème semestre

Semestre :7

UEFondamentaleCode :UEF4.7.1

Matière :Réseauxdetransportetdedistributiond’énergieélectrique

VHS :67h30(Cours :1h30,TD :1h30, TP : 1h30)

Crédits :5

Coefficient :3

Objectifsdel’enseignement :

L’objectifdececours peutêtrediviséendeux :d’unepart l’élargissementdes connaissancesacquises durant le cours de ‘Réseaux électriques’ en Licence, et d’autre part introduire lesconnaissancesnécessairessurlagestionet l’exploitation desréseauxélectriques.

# Connaissancespréalablesrecommandées :

Lois fondamentales d’électrotechnique (Loi d’Ohm, les lois de Kirchhoff….etc), Analyse descircuitsélectriquesàcourantalternatif,calculcomplexe.Modélisationdeslignesélectriques(CoursréseauxélectriqueenLicence).

# Contenudelamatière :

Chapitre1.Architecturesdespostesélectriques	(2 semaines)

Architecture globale du réseau électrique, équipements et architecture des postes (postes àcouplage de barres, postes à couplage de disjoncteurs), topologies des réseaux de transport etdedistributiond’énergie.

# Chapitre2.Organisationdutransportdel'énergieélectrique

  - Lignesdetransportd’énergie	(3semaines)

Calculdeslignesdetransport :Choixdelasectiondesconducteurs,isolation,calculmécanique des lignes, Opération des lignes de transport en régime établi. Opération des lignesdetransportenrégimetransitoire.Transportd’énergieencourantcontinu(HVDC).

# Réseauxdedistribution	(2semaines)

Introduction{ladistributiond’énergieélectrique,distributionprimaire,distributionsecondaire,transformateursdedistribution,compensationd’énergieréactivedanslesréseauxdedistribution,fiabilitédedistribution.

# Chapitre3.ExploitationdesréseauxélectriquesMTetBT	(3semaines)

ProtectiondespostesHT/MTcontrelessurintensitésetlessurtensions).Modèlesdeséléments du réseau électrique. Réglage de la tension, Dispositifs de réglage de la tension, -Contrôledelapuissanceréactivesurunréseauélectrique

# Chapitre4.Régimes deneutre	(2semaines)

Lesrégimesdeneutre(isolé,miseàlaterre,impédant), neutreartificiel.

# Chapitre5.Réglagedelatension	(3semaines)

Chutedetensiondanslesréseauxélectrique,méthodederéglagedelatension(réglageautomatique de la tension aux bornes des générateurs, AVR, compensation d’énergie réactiveparlesmoyensclassiquesetmodernes,réglagedelatensionparautotransformateur),introduction àlastabilitédelatension.

TPN°1 :Modélisation des lignes électriques

TP N° 2 : Répartition des puissances et calcul de chutes de tension

TPN°3 :Réglagedetensionparcompensationdel’énergieréactive

TPN° 4 :Calcul d`écoulement de puissance dans un réseau de distribution

TPN°5 :Régimes du neutre

# Moded’évaluation :

Contrôlecontinu :40%;	Examen :60%.

# Référencesbibliographiques :

- F.Kiesslingetal,‘OverheadPowerLines,Planning,design,construction’.Springer,2003.

- T.Gonenetal,‘Powerdistribution’,bookchapterinElectricalEngineeringHandbook.ElsevierAcademicPress,London,2004.

- E.AchaandV.G.Agelidis,‘PowerElectronic ControlinPowerSystems’,Newns,London2002.

- TuranGönen :Electricpowerdistributionsystemengineering.McGraw-Hill,1986

- TuränGonen :Electricpowertransmissionsystemengineering.AnalysisandDesign.JohnWiley&Sons,1988

Semestre : 7

UE Fondamentale Code : UEF 4.7.1

Matière2 :Electroniquedepuissanceavancée

VHS :67h30 (Cours :1h30, TD :1h30, TP : 1h30)

Crédits : 4

Coefficient :2

# Objectifsdel’enseignement :

Pour fournir les concepts de circuit électrique derrière les différents modes defonctionnementdesonduleursafindepermettrelacompréhensionprofondedeleurfonctionnement

PourdoterdescompétencesnécessairespourobtenirlescritèrespourlaconceptiondesconvertisseursdepuissancepourUPS,Drivesetc.,

Capacitéd'analyseretdecomprendrelesdifférentsmodesdefonctionnementdesdifférentesconfigurationsdeconvertisseursde puissance.

Capacitéàconcevoirdifférentsonduleursmonophasésettriphasés

# Connaissancespréalablesrecommandées :

Composantsdepuissance,l’électroniquedepuissancedebase,

# Contenudelamatière :

Chapitre 1 : Méthodes de modélisation et simulationdes semi-conducteurs de puissanceCaractéristique idéalisée des différents types de semi-conducteurs, équations logiques dessemi-conducteurs,méthodesdesimulationsdesconvertisseursstatiques(2semaines)

Chapitre 2 : Mécanismes de commutation dans les convertisseurs statiques Principe decommutationnaturelle,principedecommutationforcée,calculdespertesparcommutation.(3semaines)

Chapitre3 :MéthodesdeconceptiondesconvertisseursstatiquesàcommutationnaturelleRèglesdecommutation,définitiondelacelluledecommutation,différents typesdesources,règles d’échange de puissance, convertisseurs direct et indirect exemple : étude d’un cycloconvertisseur.(2semaines)

Chapitre4 :Méthodesdeconceptiondesconvertisseursstatiquesàcommutationforcée

- OnduleurMLI

- Redresseuràabsorptionsinusoïdale

- GradateurMLI

- Alimentationsàdécoupage(3semaines)

Chapitre5 :Onduleurmulti-niveaux	(3semaines)Concept multi niveaux, topologies, Comparaison des onduleurs multi-niveaux. Techniques decommandePWMpouronduleurMLI-monophasésettriphasésdesourced'impédance.

Chapitre6 :Qualitéd’énergiedesconvertisseursstatiques(3semaines)

- Pollution harmonique due aux convertisseurs statiques (Etude de cas : redresseur,gradateur).

- Etudedesharmoniquesdanslesonduleursdetension.

- Introductionauxtechniquesdedépollution

# Moded’évaluation :

Contrôlecontinu :40%; Examen :60%.

# Référencesbibliographiques :

- Electroniquedepuissance,delacelluledecommutationauxapplicationsindustrielles.Coursetexercices,A.Cunière,G.Feld,M.Lavabre,éditionsCasteilla, 544p. 2012.

- -Encyclopédie technique « Les techniques de l’ingénieur »,traité de Génie Electrique, vol. D4articlesD3000à D3300.

Semestre :7

UE Fondamentale Code : UEF 1.1.1

Matière 3 :µ-processeurs et µ-contrôleurs

VHS :67h30(Cours :1h30, TD :1h30, TP : 1h30)

Crédits :5

Coefficient :3

# Objectifsdel’enseignement

Connaitrelastructured’unmicroprocesseuretsonutilité.Fairela différenceentremicroprocesseur,microcontrôleur et un calculateur. Connaitre l’organisation d’une mémoire. Connaitre laprogrammation enassembleur. Connaitrel’utilisation desinterfacesd’E/Setlesinterruptions.

Utilisationdumicrocontrôleur(programmation,commandedesystème).

# Connaissancespréalablesrecommandées

Logiquescombinatoireetséquentielle,automatismesindustriels

# Contenudela matière :

Chapitre1 :Architecture etfonctionnementd’unmicroprocesseur(3semaines)

Structured’uncalculateur,Circulationdel’informationdansuncalculateur,Descriptionmatérielled’unmicroprocesseur,Fonctionnement d’un microprocesseur,lesmémoires

Exemple :LemicroprocesseurIntel8086

# Chapitre2 :Laprogrammationenassembleur(2semaines)

Généralités, Lejeud’instructions,Méthodedeprogrammation.

# Chapitre3 :Lesinterruptionsetlesinterfacesd’entrées/sorties(3semaines)

Définitiond’uneinterruption,Priseencharged’uneinterruptionparlemicroprocesseur,Adressagesdessousprogrammesd’interruptions,

Adressagesdesportsd’E/S,Gestiondesportsd’E/S

# Chapitre4 :Architectureetfonctionnementd’unmicrocontrôleur(3semaines)

Description matérielle d’un µ-contrôleur et son fonctionnement. Programmation du µ-contrôleurExemple : Leµ-contrôleur PIC

# Chapitre5 :Applications desmicroprocesseurset microcontrôleurs(4semaines)

InterfaceLCD - Clavier Interface- Génération de signaux des ports Porte pour convertisseurs –Moteur- Contrôle - Contrôle des appareils DC / AC -mesure de la fréquence - système d'acquisitiondedonnées

TP µ-processeurs et µ-contrôleurs

TP1 :Priseenmaind’unenvironnementde programmationsurµ-processeur(1semaine)

TP2 : Programmation des opérations arithmétiques et logiques dans un µ-processeur(1semaines)

TP3 : Utilisation de la mémoire vidéo dans un µ-processeur (1 semaines)TP4 :Gestiondelamémoireduµ-processeur.(2semaines)

TP5 : Commande d’un moteur pas { pas par un µ-processeur(2 semaines)TP6 :Gestiondel’écran(1semaines)

TP7 :Programmationduµ-microcontrôleurPIC(2semaines)

TP8 :Commanded’unmoteurpasàpasparunµ-microcontrôleurPIC(2semaines)

# Moded’évaluation :

Contrôlecontinu :40%; Examen :60%.

# Référencesbibliographiques :

  - M.TischeretB.Jennrich.LabiblePC–Programmationsystème.MicroApplication,

    - Paris,1997.

  - R.Tourki.L’ordinateurPC –Architectureetprogrammation–Coursetexercices.

    - CentredePublicationUniversitaire,Tunis,2002.

  - H.Schakel.ProgrammerenassembleursurPC.MicroApplication,Paris,1995.

  - E.Pissaloux.Pratiquedel’assembleurI80x86–Coursetexercices.Hermès,Paris,1994

  - RZaksetA.Wolfe.Ducomposantausystème–Introductionauxmicroprocesseurs.Sybex,Paris,1988.

Semestre :7

UE Fondamentale Code : UEF 4.7.2

Matière 1 : Modélisation des Machines Electriques

VHS :67h30(Cours :1h30, TD :1h30, TP : 1h30)

Crédits : 3

Coefficient :2

Objectifs de l’enseignement :

L’objectif principal est d’approfondir les connaissances des étudiants sur les différents modèles mathématiques dédiés à l’étude du comportement dynamique des machines électriques

Connaissances préalables recommandées:

Notions de base sur les machines électriques.

Contenu de la matière :

## I : Procédés physiques et mathématiques d’étude.

- Rappels sur les circuits couplés magnétiquement

- conversion électromécanique de l’énergie

- Inductance de la machine

- Composantes symétriques et relatives

## II : Théorie de la machine électrique généralisée

- Machine électrique idéalisée

- Machine électrique idéalisée dans le repère naturel

- Modèle triphasé de la machine électrique généralisée

- machine électrique généralisée sous forme complexe

- Passage d’un système triphasé au système biphasé et inversement

- Equation de mouvement de la machine électrique

## III : Modélisation des machines électriques  à courant continu

- Modèle de la machine à courant continu sur les axes d, q

- Application de la théorie généralisée aux divers modes d’excitation

- Fonctionnement en génératrice

- Fonctionnement en moteur

## IV : Modélisation des machines asynchrones

- Modèle de la machine asynchrone triphasée linéaire

- Modèle de la machine asynchrone triphasée saturée

- Modèle des moteurs asynchrones monophasés à condensateur permanent

## V : Modélisation des machines synchrones

- Modélisation des moteurs synchrones sans et avec amortisseurs

- Modélisation des génératrices synchrones sans amortisseurs

TP Modélisation des Machines Electriques

- Modélisation et simulation d’un moteur à courant continu à excitation séparée ;

- Modélisation et simulation d’un moteur asynchrone triphasé ;

- Modélisation et simulation d’une génératrice synchrone à aimants permanents.

Mode d’évaluation:Contrôle continu: 40% ; Examen: 60%.

Références bibliographiques:

1.R. Abdessemed, "Modélisation et simulation des machines électriques", Ellipses, Collection ,2011.

2.M. Jufer, "Les entraînements électriques: Méthodologie de conception", Hermès, Lavoisier, 2010.

3.G. Guihéneuf, "Les moteurs électriquesexpliqués aux électroniciens, Réalisations : démarrage, variation de vitesse, freinage", Publitronic, Elektor, 2014.

4.P. Mayé, "Moteurs électriques industriels, Licence, Master, écoles d'ingénieurs", Dunod, Collection : Sciences sup, 2011.

5.S. Smigel,"Modélisation et commande des moteurs triphasés. Commande vectorielle des moteurs synchrones", 2000.

6.J. Bonal, G. Séguier, "Entrainements électriques à vitesses variables". Vol. 2, Vol. 3.

Semestre :7

UEFondamentaleCode : UEF4.7.2

Matière 2 : Méthodesnumériquesappliquéesetoptimisation

VHS :67h30 (Cours :1h30, TD : 1h30,TP : 1h30)

Crédits : 5

Coefficient :3

# Objectifsdel’enseignement :

L'objectifdecetenseignementestdeprésenterlesoutilsnécessairesd'analysenumériqueetd'optimisationpouratteindrecetriple but.L'enseignement combineradesconcepts

mathématiquesthéoriquesetunemiseenœuvrepratiquesurdesexemples d'applicationsconcrètes.

# Connaissancespréalablesrecommandées :

Mathématique,maitrisedel’environnementMATLAB

# Contenudelamatière :

Chapitre1 :Rappelssurquelquesméthodesnumériques(3semaines)

Résolutiondessystèmesd’équationslinéairesetnonlinéairesparlesméthodesitératives;Intégrationetdifférentiation,etc.

Equationsdifférentiellesordinaires(EDO)

- Introductionetformulationcanoniquedeséquationsetsystèmesd’équationsdifférentiellesordinaires;

- Méthodesderésolution :Méthodesd’Euler ;MéthodesdeRunge-Kutta;Méthoded’Adams.

# Chapitre2 :Equationsauxdérivéespartielles(EDP)(6semaines)

- Introductionetclassificationsdesproblèmesauxdérivéespartiellesetdesconditionsauxlimites;

- Méthodesderésolution :

  - Méthodedesdifférencesfinies (MDF);

  - Méthodedesélémentsfinis(MEF).

# Chapitre3 :Techniquesd’optimisation(6semaines)

Définitionetformulation :problèmesd'optimisation.Techniquesd'optimisationclassiques.Optimisationuniqueetmultiple avecetsanscontraintes.

Algorithmesd’optimisation :Laprogrammationlinéaire,modèlemathématique,techniquedelasolution,ladualité,  Programmationnonlinéaire.

TP Méthodesnumériquesappliquéesetoptimisation

- Initialisation{l’environnementMATLAB (Introduction,Aspectsélémentaires,lescommentaires, les vecteurs et matrices, les M-Files ou scripts, les fonctions, les boucles etcontrôle,les graphismes,etc.);(1 semaine)

- Ecrirelesprogrammessuivants pour :

- Calculer de l’intégrale par les méthodes suivantes : Trapèze, Simpson et générale ;(1semaine)

- Résolutiondeséquationsetsystèmesd’équationsdifférentiellesordinairesparlesdifférentesméthodesEuler,RK-4;(2semaines)

- Résoudredessystèmesd’équationslinéairesetnon-linéaires :Jacobi;Gauss-Seidel;Newton-Raphson; (1 semaine)

- RésoudredesEDPparlaMDFetlaMEFpourlestrois(03)typesd’équations(Elliptique,paraboliqueetelliptique);(6 semaines)

- Minimiser d’unefonction{plusieursvariablessans contraintes	(2 semaines)

- Minimiser d’une fonction { plusieurs variables avec contraintes (inégalités et égalités)parlesméthodes : gradient projeté etLagrange -Newton.(02semaines)

Remarque :Les3premièresséancespeuventêtreeffectuéescomme travailpersonnel

# Moded’évaluation :

Contrôlecontinu :40%;	Examen :60%.

# Référencesbibliographiques :

- G.Allaire,AnalyseNumériqueetOptimisation,Editiondel’écolepolytechnique,2012

- ComputationalmethodsinOptimization,Polak,AcademicPress,1971.

- OptimizationTheorywithapplications,PierreD.A.,WileyPublications,1969.

- Taha, H. A., Operations RES arch : An Introduction, Seventh Edition, Pearson Education Edition,Asia,NewDelhi,2002.

- S.S.Rao,‘Optimization–TheoryandApplications’,Wiley-EasternLimited,1984

Semestre :7

Unité d’enseignement : UEM4.7

Matière1 : Systèmes de conversion de l’énergie Photovoltaïque

VHS : 45h00 (Cours : 1h30, TP : 1h30)

Crédits :2

Coefficient :2

Objectifs de l’enseignement :

Le but de cet enseignement est de présenter les principes de la conversion photovoltaïque de l’énergie solaire, sa mise en œuvre et le mode de production de l’électricité en utilisant les cellules solaires photovoltaïques.

Connaissances préalables recommandées :

Notions de base sur : Circuit électrique, physique des semi-conducteurs.

Chapitre 1 Conversion photovoltaïque (PV)

1.1 Historique

1.2 Notion de la conversion PV

1.3 Principe d’une cellule solaire et réduction de pertes de réflexions

1.4 Technologies des cellules solaires

1.5 Schéma équivalent de la cellule PV

1.6 Caractéristiques I-V et P-V

1.7 Architecture classique de différentes chaînes de conversion photovoltaïque

Systèmes autonomes

1- Connexion directe entre le panneau photovoltaïque et la charge

2-Connexion entre le panneau photovoltaïque et la charge vie un étage d’adaptation

-Systèmes de conversion raccordés au réseau.

Chapitre 2 Systèmes photovoltaïques

2.1 Définition des systèmes PV

2.2 Classification des systèmes PV

2.2.1 Systèmes Autonomes

2.2.1.1 Systèmes au fil du soleil

2.2.1.2 Systèmes avec stockage

2.2.2 Systèmes à Injection aux réseaux

2.2.2.1 Systèmes décentralisés

2.2.2.2 Systèmes centralisés

2.3 Constitution des champs PV

2.3.1 Modules, Panneaux et champs PV

2.3.2 Caractéristiques I-V et PV

2.3.3 Effets de l’éclairement, la température, les résistances série et résistance shunt.

2.3.4 Connexion des modules

2.3.5 Emplacements des champs PV

2.4 Modélisation des systèmes photovoltaïques

Chapitre 3 Les convertisseurs statiques utilisés

3.1 Définition et types des convertisseurs

3.2 Convertisseurs DC/DC (hacheurs)

3.2.1 Définition et types

3.2.2 Principe d'un adaptateur d'impédance

3.2.3 Algorithme de Poursuite du point de puissance maximale d'un système MPPT

3.4 Convertisseurs DC/AC (onduleurs)

3.4.1 Classification des Onduleurs

3.4.2 Onduleurs autonomes

3.4.3 Onduleurs connectés aux réseaux

3.4.4 Topologies des onduleurs couplés au réseau

Chapitre 4 Systèmes de stockage

4.1 Nécessité et définition

4.2 Type de stockage

4.3 Batteries au plomb

4.4 Caractéristique de charge et de décharge

4.5 Couplage d’une batterie au générateur PV

Chapitre 5 : Les régulateurs de charge

5.1 Fonctions du régulateur de charge

5.2 Déconnexion à basse tension

5.3 Régulateurs de charge et protection anti-surcharge

5.4 Régulateurs de charge et connexions

5.5 Autres fonctions des régulateurs de charge et dispositifs de gestion des charges

5.6 Choix du régulateur de charge

5.7Gestion d’installation ne comportant pas de régulateur de charge

Chapitre 6 Dimensionnement des systèmes PV

6.1 Systèmes sans stockage

6.2 Systèmes avec stockage

Chapitre 7 : Applications

Pompage, froid, dessalement ….

TPSystèmes de conversion de l’énergie Photovoltaïque

TP1 : Détermination de la réponse spectrale d’une cellule solaire mono-jonction.

TP2: Caractérisation électrique de modules Photovoltaïques sous conditions climatiques normales(module totalement éclairé) (simulation et/ou expérimental)

TP3: Caractérisation électrique de modules Photovoltaïques) sous l’effet de l’ombrage etCompréhension du rôle des diodes By-Pass (simulation et/ou expérimental)

TP4 : Etude d’un système Photovoltaïque avec stockage et sans stockage (simulation et/ouexpérimental)

TP5 : Etude d’un système de pompage photovoltaïque (au fil du soleil, et/ou avec stockage.(Simulation et/ou expérimental)

TP6 : Connexion du panneau photovoltaïque à une charge avec adaptation

Mode d’évaluation :

Contrôle continu : 40%, Examen : 60%.

Références :

- Anne Labouret, Michel Villoz, Energie solaire photovoltaïque, édition Dunod, 2005.

- Rekioua, D., Matagne, E., Optimization of photovoltaic power systems :Modelization, Simulation and Control2012 Series : Green Energy and Technology. Ed Springerhttp ://www.springer.com/gp/book/9781447123484.

- T. Markvart et L. Caslaner. Practical hand book of photovoltaics : fundamentals and applications.Elsevier, UK, 2003.

- Luis Castaner and Tom Markvart, Practical Handbook of Photovoltaics : Fundamentals andApplications, , Edition : Elsevier Science Ltd, 2003.

- M. Tissot, "Le guide de l’énergie solaire et photovoltaïque", Eyrolles, 2008.

- L. Protin, S. Astier, "Convertisseurs photovoltaïques", Technique de l’Ingénieur, Traité GénieElectrique, 1997.

- Alain Ricaud, Convertisseurs photovoltaïques, 2007.

- LeonFreris, David Infield, Les énergies renouvelables pour la production d’électricité, éditionDunod, 2009.

- Pierre Odru, Le stockage de l’énergie, édition Dunod, 2010.

- G. N. Tiwari and SwapnilDubey, Fundamentals of Photovoltaic Modules and Their Applications,RSC Publishing, New Delhi, India, 2010.

- Antonio Luque and Steven Hegedus, Handbook of Photovoltaic Science and Engineering, JohnWiley & Sons Ltd, 2003.

- W. Palz et P. Chartier. Energy from biomass in Europe. Applied science Publishers, Ltd,Londres, 1980.

- I.T. Cabirol, A. Pelisson et D. Roux. Le chauffage eau solaire. Edisud, Aix-en Provence, 1976.

- A. Laugier, J. A. Roger, Les photopiles solaires, Techniques et documentation, 1981.

- R. Patel Mukund, Wind and solar power systems, Taylor & Francis, 2006.

- BentSorensen. Renewable Energy. Elsevier, UK, 2004.

- J. Royer et al. Le pompage photovoltaïque. Canada, 1998.

Semestre : 7

UEDécouverteCode : UED4.7

Matière 1 : Propagation des ondes électriques sur le réseau d’énergie

VHS :22h30 (Cours :1h30)

Crédits : 1

Coefficient :1

# Objectifsdel’enseignement

Maîtriserla modélisationdesperturbationsinternesetexternesdansle réseauélectrique.

Connaissances préalables recommandéesNotions sur Les réseaux électriques lignes et câblesContenude lamatière :

# Equationsgénéralesdelignescouplées,

  - solutiondes équationsdeslignesdans ledomainedesphases,- lignesinterconnectés

  - analysemodale,-solutiondeséquationsdeslignesdansledomainedesmodes

-représentationd’uneligneparmatriceimpédance,-représentationd’uneligneparmatriceadmittance, - notions d’impédance et de coefficients de réflexion, -représentation d’unelignepar matricechaîne(F),-représentationd’uneligneparmatriceS

# CalculdesparamètreslinéiquesenBFetenHF,

  - d’une ligne multifilaire aérienne dont le retour s’effectue par un sol parfait ou deconductivitéfinie,-d’uncâbleblindéenterrédans unsolparfaitoudeconductivitéfinie,

  - d’uncâbleblindéaérienaudessusd’unsolparfaitoudeconductivitéfinie,

# Modélisationd’unelignemultifilaire

- modélisationenfréquentiel

- modélisationentemporel

# Solutionsgénéralesdeséquationsdeslignes,

- enfréquentiel

- entemporel par différencefinies(FDTD)

# Modélisationparleformalismetopologiquedelapropagationd’uneondeélectriquedansunréseaumailléde lignesoudecâblesentenant comptedelaconductivitédusol.

  - enfréquentiel(signauxHF)

  - entemporel

# Moded’évaluation

Examen 100%

# Référencesbibliographiques

- Jean-PaulVABRE,Leslignes,EditionEllipses,ISBN :27298936951993,1993

- C. R. Paul, "Analysis of Multiconductor Transmission Lines", a wiley-intersciencepublication, Copyright -1994byJohnWiley&Sons,Inc.

- MichelAguet,Jean-JacquesMorf,Traitéd'électricité :Energieélectrique,Volume12,PressesPolytechniquesRomandes,1981.

- Michel Aguet et Michel Ianoz, Haute tension, PPUR - Collection : Traité d'Électricité – 2dédition -26/11/2004(TEvolumeXXII).

- FredGardiol,Electromagnétisme,Traitéd'électricité,volume3 :PressesPolytechniquesetUniversitairesRomandes(PPUR) (29mai2002)

Semestre :7

Unité d’enseignement : UET 4.7

Matière : Sécurité électrique

VHS : 22h30 (Cours : 1h30)

Crédits :1

Coefficient :1

# Objectifsdel’enseignement

Cette matière a pour objectif d’informer le futur licencié sur la nature des accidents électriques, les méthodes de secours des accidentés électriques et de leurs donner des connaissances suffisantes pour leurs permettre de dimensionner au mieux les dispositifs de protection du matériel et du personnel intervenant dans l’industrie et d’autres domaines d’utilisation de ces équipements

Connaissances préalables recommandéesNotions sur Les réseaux électriques lignes et câblesContenude lamatière :

Chapitre 1 "risque électrique" : but de la sécurité du travail, Légende et historique du risque électrique,

Organisme de normalisation, Statistiques sur les accidents électriques.

Chapitre 2.  " Nature des accidents électriques et dangers du courant électrique". Les fondamentaux du choc électrique et du courant électrique passant à travers le corps humain.

Chapitre 3  " Mesures de protection " : les mesure de sécurité, protection des personnes , du matériels, règles de construction d'installation des ouvrages, des installations électriques à savoir les travaux hors tension,

Chapitre 4 " Mesures de sécurité contre les effets indirects du courant électrique" : Les incendies, Les matières nuisibles, Les explosions, Les bruits et les vibrations.

Chapitre 5  "Mesures de secours et soins"

# Moded’évaluation

Examen 100%

# Référencesbibliographiques

[1] Programme Pédagogique Socle commun 4eme semestre Filière Electrotechnique.Ministère de l’enseignementsupérieuret de la recherche scientifique.

[2] Institut Schneider formation Algérie AS. « Habilitation électriques B0-B0V, B1-B1V, B2-B2V, BR,BC"Support de cours

[3] A. Christian ET S.Dominique." Prevention des accidents électriques - Présentationgénérale" Les Techniquesdel'ingénieur, Génie électrique. Reference D5101. Date de publication 10 Nov. 2012.

[4] Habilitation électriques. Textes et normes réglementaires. 101. ED 1522 – 1995. Textes ... livre II - titre III. Mise enœuvre des installations électriques.... 15-100: Basse Tension. 13-100: Haute Tension (Non traitée dans Ce chasseur)...

[5] F. Fauchie, G.poutouETG.ragel ."Guide de la Sécurité pour les metiers de l'électricité". Livre de l'élève Paruen juillet 2003 - Scolaire / Universitaire (broché)

[6] ww2.ac-poitiers.fr/.../IMG/pdf/prevention_des_risques_electriques.pdf

[7] eduscol.education.fr/sti/sites/eduscol...fr.../1879-1-pre-statistiques.pptx

[8] R CHOQUET ET J.-C GILET. Vade-mecum de la sécurité électrique. Techniques de prévention, EditionsRGS, Société alpine de publications, 1991, 354 p

[9] BUCHIN T. La nouvelle philosophie des chocs électriques", Journal de l'équipement électrique etélectronique (J3E),n°701, mars 2001, pp. 18

III-Programmedétailléparmatière dusemestreS8

Semestre :8

UEFondamentaleCode :UEF4.8.1

Matière1 : Modélisationetoptimisationdesréseauxélectriques

VHS :67h30 (Cours : 1h30, TD : 1h30, TP : 1h30)

Crédits : 5

Coefficient :3

# Objectifsdel’enseignement

Al’issuedecettematière l’étudiantsera capabledemodéliserunréseauélectrique,defairelecalcul d’écoulement de puissance, le calcul des courants de défauts, de traiter le problème ducalculoptimaldelapuissancedelaprédictionde l’étatd’unréseau.

# Connaissancespréalablesrecommandées

- Electrotechnique fondamentale, - Réseauxde transport et de distribution d’énergieélectrique.CalculMatriciel(Méthodesnumériques)

# Contenudelamatière

- Modélisationdebaseesréseauxélectriques	3semaine

Rappelsur(Représentationdessignauxsinusoïdaux,Modélisationdesélémentsduréseauélectrique(Source,Ligne,Transformateur,Charge),Systèmed’unitésrelatives).

Théoriedesgraphesappliquéeauxréseauxélectriques,Algorithmedeformationdesmatrices admittance et impédance d’un RE, -Modificationetinversiondelamatriceadmittance,Techniquesdesmatricescreuses.

# Calculdescourantsdedéfauts	3semaines

Rappel (Composantes symétriques, Analyse de court circuit : circuit équivalent deThevenin), Courants de court-circuit symétriques et asymétriques d’un réseau de grandetaille, Tensions de défaut, Courants de défaut dans les lignes, les générateurs et moteurs,Réajustement du déphasage des tensions, Calcul de la puissance de court-circuit,Algorithmedecalculdescourantsdedéfaut.

# Ecoulementdepuissance	3semaines

Introduction,

Equationsderépartitiondes charges,

Méthodesnumériquesappliquéespourlarésolutiondel’écoulementdecharges(Gauss-Seidel,NewtonRaphson,Méthodedécoupléerapide, autres…,Algorithmesetexemples)

- Répartitionoptimaledel’écoulementdepuissances	3 semaineIntroduction, Fonction non linéaire d’optimisation, Caractéristiques coûts -Production,Méthodesnumériquesappliquéesàunréseausanscontraintesetaveccontraintes

Calculéconomiquedepuissancesanspertes,Calculéconomiquedepuissanceavecpertes.

# Estimationdel’étatd’unréseauélectrique	3semaines

MesuresdeP, Q,IetV,

Méthodes appliquées pour l’Estimation de l’état d’un réseau électrique, Détection etidentification des mauvaises mesures, Observabilité du réseau et pseudo-mesures, Prise enconsidération decontraintesd’écoulementdepuissance.

TP Modélisationetoptimisationdesréseauxélectriques

TP 1 :Constructiondesmatrices d’admittanceetd’impédancedejeudebarre

TP 2 :Modélisation de l’écoulement de puissance par l’algorithme de Gauss-seidel

TP 3 :Modélisation de l’écoulement de puissance par l’algorithme Newton-Raphson

TP4 :Calculdesdéfautssurunréseauélectrique

TP5 :Dispatchingéconomique

# Moded’évaluation :

Contrôlecontinu :40%;Examen :60%.

# Référencesbibliographiques

- F.Kiesslingetal,‘OverheadPowerLines,Planning,design,construction’.Springer,2003.

- T.Gonenetal,‘Powerdistribution’,bookchapterinElectricalEngineeringHandbook.ElsevierAcademicPress,London,2004.

- E.AchaandV.G.Agelidis,‘PowerElectronicControlinPowerSystems’,Newns,London2002.

- TuranGönen :Electricpowerdistributionsystemengineering.McGraw-Hill,1986

- TuränGonen :Electricpowertransmissionsystemengineering.AnalysisandDesign.JohnWiley&Sons,1988

Semestre :8

UE Fondamentale Code : UEF 4.8.1

Matière2 : Qualitédel’énergieélectrique

VHS : 67h30 (Cours : 1h30, TD : 1h30, TP : 1h30)

Crédits : 5

Coefficient : 3

# Objectifsdel’enseignement

L’objectif de la matière est d’étudier la qualité de l’énergie électrique d’un réseau électrique {traversladégradationdelatensionet/ouducourant,lesperturbationssurlesréseauxélectriques. Il s’agit aussi de comprendre en quoi les charges non linéaires peuvent-elles enêtre incriminées. Etudier les solutions pour améliorer la qualité de l’énergie électrique enremédiant aux perturbationsen évitant qu’ellesse produisent lorsque c’est possible ou bienenlesatténuantslorsqu’ellessontinévitables.

# Connaissancespréalablesrecommandées

Electrotechniquefondamentale.ElectroniquedePuissance.

# Contenudelamatière

- Introductionauxnotionsdelaqualitédel’énergie	(1semaine)

# Dégradationdela qualitédel’énergie	(6semaines)

  - Déformation de l’onde de tension et de courant : creux de tension, fluctuations, distorsionsharmoniques.

  - Origines de la dégradation de la qualité de l’énergie : Charges non linéaires, défauts réseaux,chargesspéciales.

  - Caractérisation des déformations de l’onde : Rappel sur la décomposition fréquentielle d’unsignal périodique non sinusoïdal. Grandeurs électriques en présence de signaux nonsinusoïdaux (Valeur efficace, puissances instantanées, puissances moyennes, facteur depuissance et pertesJoule…etc).

  - Effets de la dégradation de la qualité de l’énergie : Effets instantanés et effets à terme sur leréseauetlescharges.

# Normesenvigueurs :NormesIECetIEEEconcernantl’émissiondesharmoniquesenbasseetmoyennetension	(1semaine)

  - Rappelsurladécompositionfréquentielled’unsignalpériodiquenonsinusoïdal.

  - Valeurefficace,puissancesinstantanées,puissancesmoyennes,facteurdepuissanceetpertesJoule.

# Solutionspourl’améliorationdelaqualitédel’énergie	(5semaines)

  - Solutionspréventives :Renforcementduréseau,modificationdescaractéristiquesdescharges(Chargesàprélèvementsinusoïdal).

  - Solutioncorrectives :Filtragepassif(Choixetcalculdesfiltrespassifs),Filtrageactif(choixetcalculdesfiltres actifs).

  - Solutionspourminimiserlesdéséquilibresetlescoupures

TP Qualitédel’énergieélectrique

TP1 :Simulationdechargesnonlinéairesusuelles(mesuredecourantetdetension,spectresharmoniques,puissance).

TP2 :Propagationdes harmoniquesdansunréseauélectrique.

TP3 :Améliorationdela qualité de l’ondeparstructures{prélèvementsinusoïdal.

TP4 :Améliorationdela qualitédel’ondeparFiltragepassif.

TP5 :Améliorationdelaqualitédel’ondeparFiltrageactif(TPdedémonstration).

# Moded’évaluation

Contrôlecontinu :40%,Examen : 60%.

# Référencesbibliographiques

- G.J.WAKILEH,‘Powersystemharmonics-FundamentalAnalysisandFilterDesign’,Springer-Verlag,2001.

- RogerC.Dugan,MarkF.Granaghan,‘ElectricalPowersystemQuality’,McGrawHill,2001

- Qualitédel’énergie–CoursdeDelphineRIU –INPGrenoble

- CahierstechniquesScheiderN°CT199,CT152,CT159,CT160etCT1

Semestre : 8

UEFondamentaleCode :UEF4.8.2

Matière : Planificationdesréseauxélectriques

VHS : 45h00 (Cours : 1h30, TD : 1h30)

Crédits :4

Coefficient :2

# Objectifsdel’enseignement

L’objectifestdepermettreauxétudiantsdemaitriserlesquestionsdeplanificationdesréseauxélectriques { court, { moyen et { long terme, principalement l’extension de la production, du transportet deladistribution ainsique laplanificationdel’énergieréactive decompensation.

# Connaissancespréalablesrecommandées

- Réseauxde transport et de distribution d’énergie électrique, - Méthodes numériques appliquées etoptimisation.

# Contenudelamatière :

IIntroductionàlaPlanificationdesréseauxélectriques	(2semaines)

- Laplanificationdesréseauxélectriques(Enjeuxetcontextepolitico-économique),-Objetdelaplanification (Qualité de l’énergie électrique, Tenue de la tension, Intensité maximale admissible par lesconducteurs, les pertes électriques), - Données de travail (données des consommateurs, données des moyensdeproduction,politiqueénergétique dupays,donnéesphysiques duréseau,…),-Horizondela planification,

- Etatduréseauactueletfuture(extensionenprofondeur,extensionensurface,dégradationspossibles,…),

# PlanificationdesréseauxdedistributionBT	(2semaines)

- La méthodologie d’étude et de développement du réseau BT (collecte et traitement des données, , analysesdesrésultatsobtenuesetprisededécisions),-Exempledeplanificationd’unréseaudedistributionBT

# PlanificationdesréseauxdedistributionMT	(3semaines)

- Calcul technico-économique, -Connaissance des charges,- Qualité du produit électricité, -Méthodologie(stylisation du réseau,période d’étude,prévision des charges,détermination et sélection des stratégiespossibles,Évaluationdescoûtsdanslesdifférentesstratégies, Choixdelasolutionoptimale),

- Outilsinformatiques(Basededonnéesdu réseau,Typesdeprogrammesutilisésenplanification),-Organisation et nature des études de planification (étude dedétermination des grands choixtechniques,étudesdeschémasdirecteurs,étudesdécisionnelles),-Planificationbudgétairedesinvestissements,-Exempledeplanificationd’unréseaudedistributionMT.

# IV :Planificationdusystèmeproduction-transport	(4 semaines)

- Evolution des méthodes de planification : des situations déterministes aux situations probabilistes.Traitementdel’incertitude :-Méthodedesscenarios,-Théorieéconomiquedelaplanificationdesréseauxélectriques(Définitionsetobjectifsdelaplanificationdesréseaux,cadredelaplanificationàlongterme,horizondeplanification,étatduréseau,configurationduréseauetdégradationspossibles,-Leshypothèsesdetravail(consommation,production),-Lalocalisationdesmoyensdeproduction,-Laplanificationàlongterme.

Laplanificationàcourtterme :-Techniquesd'optimisationetprincipeséconomiques(Descriptionduproblème, Solution Algorithmique, techniques mathématiques et heuristiques, définitions des termes, Flux detrésorerie "Cash-flow",Analyseéconomique (méthodes de valeuractuelle, de coût annuel, du tauxderetour).

# Outilsdeplanificationdusystèmeproduction-transport	(2semaines)

- Différentsmodèles

- Systèmeinformatiquecohérent

Moded’évaluation :Contrôle continu :40%, Examen60%

# Référencesbibliographiques :

  - D4210Réseauxdedistribution StructureetPlanificationparPhilippeCARRIVE

  - D4240Exploitationdesréseauxdedistribution :systèmesinformatiquesparMarcLECOQetRobertMICHON

  - D 4070 réseaux de transport et d’interconnexion de l’énergie électrique, développement et planification. ParFrançoisMESLIERetHenri PERSOZ.

  - Planificationdesréseauxélectriques¨,EditionEDF,collectionEYROLS

  - Règlestechniquesderaccordementauréseaudetransportdel’électricitéetrèglesdeconduitedusystèmeélectrique,parMinistèrede l’énergieetdesmines,2008

Semestre :8

Unitéd’enseignement :UEF 4.8.2

Matière2 :Commandedesmachinesélectriques VHS : 67h30 (Cours : 1h30, TD : 1h30, TP : 1h30)

Crédits :5

Coefficient :3

# Objectifsde l’enseignement :

• Etablir un modèle de simulation d’un système électrique comprenant moteur, électronique de puissance et commande

• Simuler un modèle dans l’environnement Matlab/Simulink

# Connaissancespréalablesrecommandées :

Machinesélectriques,convertisseurstatique,systèmesasservis,régulationenboucleouverteeten boucle fermée.

# Contenudela matière :

## Chapitre1.Introductionàlacommandedesmachines électriques	(1Semaine)

1. Modélisation des Onduleurs triphasés dédiés à la commande des Machines Electriques

2. Commande Scalaire des Machines Asynchrone

3. Commande Vectorielle des Machines Asynchrone

4. Commande vectorielles des machines synchrones à aimants permanents

5. Commande directe du couple des moteurs asynchrones (DTC)).

TP Commande des Machines Electriques

- Simulation de la commande MLI d’un Onduleur Triphasé de tension;

- Simulation de la commande scalaire d’une machine asynchrone;

- Simulation de la commande vectorielle d’une machine asynchrone;

- Simulation de la commande vectorielle d’une machine synchrone à aimants permanents

# Mode d’évaluation :

Contrôlecontinu :40%;Examen :60%.

# Références bibliographiques :

- Electrotechnique industrielle, Guy Séguier et Francis Notelet, Tech et Doc, 1994

- L’Electronique de puissance, Guy Séguier, Dunod, 1990

- Modélisation et commande de la machine asynchrone, J.P. Caron et J.P. Hautier, Technip, 1995

- Control of Electrical Drives, W. Leonard, Springer-Verlag, 1996

- Vector control of AC machines, Peter Vas, Oxford university press, 1990

- Commande des machines à vitesse variable, Techniques de l’ingénieur, vol D3.III, n°3611, 1996

- Actionneurs électriques, Guy Grellet et Guy Clerc, Eyrolles, 1997

- Modélisation contrôle vectoriel et DTC, sous la direction de C. Canudas de Wit, Hermes, 2000.

Semestre :8

Unitéd’enseignement :UEM 4.8

Matière1 :Systèmes de conversion de l’énergie éolienne VHS : 45h00 (Cours : 1h30, TP : 1h30)

Crédits :3

Coefficient :2

Objectifs de l’enseignement :

Permettre aux étudiants d’acquérir des connaissances théoriques et pratiques approfondies suréléments constitutifs des machines éoliennes de production d’électricité (aérogénérateurs).

Connaissances préalables recommandées :

Cours de production de l’énergie électrique

Contenu de la matière :

Chapitre 1Caractéristiques du vent

Météorologie du vent, distribution, variation de la vitesse du vent

Chapitre2Les systèmes de conversion éolienne (CCE)

Définition, principe de fonctionnement, types d’éoliennes (Autonomes, connectés aux réseaux),Architectures, la partie mécanique de la turbine

Chapitre 3 Conversion de l’énergie du vent

Transformation de l’énergie cinétique en énergie mécanique, coefficient de puissance,limite de Betz,vitesse spécifique (TSR), ...

Chapitre 4 Modélisation et simulation du système mécanique de l’éolien

Conversion électrodynamique, modèle de la turbine, caractéristique de puissance,techniques d’extraction de maximum de puissance avec et sans asservissement de lavitesse, limitation de puissance dans la zone de survitesse (Pitch contrôle).

Chapitre 5 Topologies des systèmes éoliens

Etat de l’art des systèmes éoliens, les différentes machines utilisées dans les systèmes de conversionéolienne (modélisation et simulation) : MAS, MSAP, MADA, GRV,…..,les convertisseurs utilisés dans les systèmes de conversion éolienne (modélisation et simulation) :

Convertisseur AC/DC, Convertisseur DC/AC, Convertisseurs DC/DC pour l’adaptationd’impédance, principe de raccordement de la chaine éolienne au réseau électrique.

Chapitre6 Applications

TP Systèmes de conversion de l’énergie éolienne

TP1:Modélisationet simulation du vent

TP2:Modélisation et simulation d’une turbine éolienne

TP3 : Modélisationet simulation des convertisseurs de puissance utilisés dans l’éolien (onduleur,redresseur).

TP4 :Modélisationet simulation d’une chaîne de conversion éolienne

TP5 : Contrôle des puissances et qualité d’énergie

TP 6 : Optimisation du rendement aérodynamique d’un aérogénérateur (Coefficient de puissance :

(Cp) en fonction de la vitesse spécifique et l’angle de calage.

Mode d’évaluation :

Contrôle continu : 40%, Examen : 60%.

Références :

 Multon et al., Aérogénérateurs électriques », Techniques de l'Ingénieur, Traités de Génie

Electrique, 2004.

Rekioua, Djamila, Wind Power Electric Systems: Modeling, Simulation and Control 2014

Series:Green Energy and Technology,EdSpringer,

http://www.springer.com/energy/renewable+and+green+energy/book/978-1-4471-6424-1

 . Hau, Wind-Turbines, Springer, 2000.

 J.F. Manwell, J,G. McGowan and A,L. Rogers , Wind energy explained theory ,design and

application, University of Massachusetts, Amherst, USA

 Gary L.Johnson, Wind energy systems, 2006

 Hills, R. L. (1994) Power from Wind. Cambridge UniversityPress, Cambridge, UK

 Nelson, V. (1996) Wind Energy and Wind Turbines. Alternative Energy Institute, Canyon, TX.

Freris, L. L. (1990) Wind Energy Conversion Systems, Prentice Hall, London.

 Jamil, M. (1994) Wind Power Statistics and Evaluation of Wind Energy Density. Wind

Engineering

 R. Patel Mukund, Wind and solar power systems, Taylor & Francis, 2006.

 Pierre Le Chapellier. Le vent, les éoliennes et l’habitat. Ed Eyrolles, 1981.

 P Gipe. Wind energy comes of age. Wiley& sons Inc. New York, 1995.

 Tony Burton et al. Wind Energy, Handbook, JOHN WILEY & SONS, LTD, 2001.

 Leon Freris, David Infield, Renewable Energy in Power Systems, 2008, John Wiley & Sons, Ltd.

 Bent Sørensen, Renewable Energy Its physics, engineering, use, environmental impacts, economy and

planning aspects, 2004, Elsevier Inc.

Semestre :  8

UE MéthodologiqueCode : UEM4.8

Matière 2 :Techniques de haute tension

VHS : 45h00 (Cours : 1h30, TP : 1h30)

Crédits :3

Coefficient :2

Objectifs de l’enseignement

La matière a pour objectif la maitrise des énergies électriques tant sur la plan de la compréhension des phénomènes physique que sur le plan conception  et dimensionnement des isolations des matériels de haute tension. Aussi, à l’issu de cet enseignement, l’étudiant sera en mesure de maîtriser les problèmes de coordination d’isolement dans les réseaux électriques.

Connaissances préalables recommandées :

Notions de la physique fondamentale, électrotechnique fondamentale

Contenu de la matière :

I. INTRODUCTION

Buts et méthodologie de la HT

II. COORDINATION DE L’ISOLEMENT

II.1.Isolation et isolants,

II.2. Gradation de l'isolement,

II.3. Gradation des niveaux d'isolement dans un réseau

III. MAÎTRISE DES CHAMPS ÉLECTRIQUES

III.1. Champ électrique et dépendance de la forme,

III.2. Contrôle du champ électrique,

III.3. Méthodes d'évaluation du champ électrique

III.4 Décharge couronne- Impact sur le réseau électrique

IV. SURTENSIONS

IV.1 Définitions,

IV.2Origine des surtensions,

IV.3Propagation des ondes dans les lignes à constantes réparties,

IV.4Surtensions atmosphériques,

IV.5. Isolateurs des lignes aériennes hautes tension,

IV.6 Dispositifs de protection

V. GENERATEURS DE LA HAUTE TENSION

Générateurs de tension alternative- transformateur, transformateur en cascade, à circuit résonnant-, continue –redressement en HT, Doubleur de Schenkel…, de choc- générateur de Marx…

VI. MESURE DE HAUTE TENSION EN LABORATOIRE

VI.1.Dispositifs de mesures de valeurs de crête,

VI.2.	Dispositifs de mesures de tension de choc,

VI.3.L'éclateur à sphères

TP de la matière

1.Décharge couronne :Caractéristique «tension-courant» en polarité positive et négative. Visualisation des impulsions de Trichel (rayon des électrodes variable).

2. Décharge à barrière diélectrique

3. Zone d´attraction et de protection d’un paratonnerre vertical et horizontal

4. Claquage des isolants liquides et solides

5. Techniques de mesure des différents types de tension :tension alternative, tension continue,  impulsionnelle, mesure de champ électrique

Mode d’évaluation : Contrôle continu : 50%; Examen : 50%.

Références

[1]E.Kuffel, W.S Zanegl, J.Kuffel « High Voltage engineering : Fundamentals”, 2ème édition, Edition Newnes, 2006

[2] C.Gary “Les propriétés diélectriques dans l’air et les très hautes tension”, Editions Eyrolles, 1984

[3] M.Aguet, M.Ianovic « Traité d’électricité, Volume XIII :Haute Tension », Edition GEORGI, 1982

[4] P.Bergounioux « Haute tension », Edition Willamblake& Co, 1997

[5] J. Arrillaga, , “High Voltage Direct Current Transmission”, Peter Pregrinus, London, 1983

Semestre : 8

UEMéthodologiqueCode :UEM4.8

Matière3 :Stockage de l’énergie

VHS :45h00 (Cours: 1h30, TP : 1h30)

Crédits :2

Coefficient : 1

Objectifs de l’enseignement :

Acquérir les principes de fonctionnement de la conversion d’H2 en électricité par le biais despiles à combustible (PAC) et les différents types de stockage de l’énergie électrique.

Connaissances préalables recommandées :

Introduction aux ER

Contenu de la matière :

Chapitre 1. Les systèmes de stockage d’énergie

- Les différents modes de stockage d’énergie

- Energie mécanique (potentielle ou cinétique) : stockage gravitaire par pompage (STEP),stockage par air comprimé (CAES), volants d’inertie

- Le stockage électrochimique

- Batterie d’accumulateurs au Plomb acide, Cadmium Nickel

- Les super condensateurs

Chapitre 2.Stockage électrochimique

- Batterie à usage solaire : Technologie de la batterie, caractéristiques d’un accumulateurau Plomb acide, paramètres indicateurs de l’état de charge d’une batterie, modes decharge d’une batterie, circuit électrique équivalent, modélisation de la batterie, …etc.).

- Supra condensateurs : Rappel sur les condensateurs, présentation d’un supracondensateur, applications des supra condensateurs, différentes familles,caractérisation et modélisation, vieillissement, utilisation des supracondensateurs, …etc.

Chapitre 3.Piles à Combustible (P.A.C.)

- Historique

- Principe de fonctionnement : principe, cinétique et rendement, structure des PAC

- Les différents types de piles : AFC, PEMFC, DMFC, SOFC, MCFC, PAFC…

- Production et stockage de l’hydrogène

- Systèmes à ER utilisant les piles à combustibles

- Applications dans le domaine de l’automobile.

TP Stockage de l`énergie

TP1 Identification d’une batterie solaire

TP2 Simulation des modèles de batterie

TP3 Simulation des modèles de super condensateur

TP4 Simulation du stockage inertiel

TP5 Simulation d’une PAC

Mode d’évaluation :

Examen : 100%.

Références bibliographiques:

[1] MézianeBoudellal, La pile à combustible - 2e éd.

- L'hydrogène et ses applications Broché– 11 janvier 2012 , Edition Dunod.

[2] Achaibou Nadia, Optimisation Du Stockage Des Energies Renouvelables, édition Académiques,

2014.

[3] Antonio Luque and Steven Hegedus, Hand book of photovoltaic science and Engineering, John

Wiley and Sons Ltd, 2003.

[4] Krishnan Rajeshwar, Robert McConnell and Stuart Licht, Solar Hydrogen generation toward a

renewable energy future, Springer Science, 2008.

Semestre : 8

UEDécouverte Code :UED4.8

Matière :Maintenanceetsûretédefonctionnement

VHS :22h30 (Cours :1h30)

Crédits : 1

Coefficient :1

# Contenudelamatière :

- Historique, contexte et définitions de lasûreté de fonctionnement

- Analysedessystèmesàcomposantsindépendants(-Modélisationdelalogiquededisfonctionnementpararbresdedéfaillance,-Exploitationqualitativeetquantitativebooléen,-Limitesdelaméthode)

- Analysedessystèmesavecpriseencomptedecertainesdépendances(-Modélisationdes  systèmes,  -Markovienne  par  graphes  des  états, -Exploitationquantitativedumodèle,-Limitedelaméthode)

- Analyse des systèmes avec prise en compte généralisé des dépendances(-Modélisation par les réseaux de pétrie (RdP),- Exploitation quantitative dumodèle :RdP :stochastique)

- Application des méthodologies de sûreté de fonctionnement (- fiabilité, -maintenabilité,-Disponibilité,-sécurité)

- Méthodologie de prévision de fiabilité (-Calcul prévisionnelsla fiabilité, -Analysedes modes de défaillance, -techniques de diagnostic de panne et demaintenance)

Moded’évaluation :Contrôlecontinu40%,examen :60%

# Référencesbibliographiques :

- PatrickLyonnet,"Ingénieriedelafiabilité,EditionTEC&DOC,Lavoisier,2006.

- RogerSerra,"Fiabilitéetmaintenanceindustrielle",Cours,EcoledetechnologiesupérieureETS,UniversitédeQuébec,2013.

DavidSmith,Fiabilité,maintenanceetrisque,DUNOD,Paris2006.

Semestre : 8

Unité d’enseignement : UET 4.8

Matière :Respect des normes et règles d'éthique et d'intégrité

VHS : 22h30 (cours : 1h30)

Crédits :1

Coefficient :1

Objectifsdel’enseignement :

Développer la sensibilisation des étudiants aux principes éthiques. Les initier aux règles qui régissentla vie  àl’université (leurs droits et obligations vis-à-vis de la communauté universitaire) et dans lemonde du travail. Les sensibiliser au respect et à la valorisation de la propriété intellectuelle. Leurexpliquerles risques desmaux moraux tellequelacorruptionet àlamanièredeles combattre.

# Connaissancespréalablesrecommandées :

Aucune

# Contenudelamatière :

A-Ethiqueetdéontologie

  - Notionsd’EthiqueetdeDéontologie	(3semaines)

    - Introduction

      - Définitions :Morale,éthique,déontologie

      - Distinctionentreéthiqueetdéontologie

    - Chartedel’éthiqueetdeladéontologieduMESRS :Intégritéethonnêteté.Libertéacadémique. Respect mutuel. Exigence de vérité scientifique, Objectivité et esprit critique.Equité. Droits et obligations de l’étudiant, de l’enseignant, du personnel administratif ettechnique.

    - Ethiqueetdéontologiedanslemondedutravail

Confidentialitéjuridiqueen entreprise.Fidélitéàl’entreprise.Responsabilitéau seindel’entreprise,Conflitsd'intérêt.Intégrité(corruptiondansletravail,sesformes,sesconséquences,modesde lutteet sanctionscontre la corruption)

  - Rechercheintègreetresponsable	(3semaines)

    - Respectdesprincipesdel’éthiquedansl’enseignementetlarecherche

    - Responsabilités dans le travail d’équipe : Egalité professionnelle de traitement. Conduitecontre les discriminations. La recherche de l'intérêt général. Conduites inappropriées danslecadre dutravailcollectif

    - Adopteruneconduiteresponsableetcombattrelesdérives :Adopteruneconduiteresponsable dans la recherche. Fraude scientifique. Conduite contre la fraude. Le plagiat(définitionduplagiat,différentesformesdeplagiat,procédurespouréviterleplagiatinvolontaire,détectionduplagiat,sanctionscontrelesplagiaires,…).Falsificationetfabrication de données.

B-Propriétéintellectuelle

- Fondamentauxdelapropriétéintellectuelle	(1semaines)

  - Propriétéindustrielle.Propriétélittéraireetartistique.

  - Règlesdecitationdesréférences(ouvrages,articlesscientifiques,communicationsdans uncongrès,thèses,mémoires,…)

- Droitd'auteur	(5semaines)

- Droitd’auteurdansl’environnementnumérique

Introduction.Droitd’auteurdesbasesdedonnées,droitd’auteurdeslogiciels.Casspécifiquedes logicielslibres.

- Droitd’auteurdansl’internetetlecommerceélectronique

Droitdesnomsdedomaine.Propriétéintellectuellesurinternet.Droitdusitedecommerceélectronique.Propriété intellectuelle etréseauxsociaux.

- Brevet

Définition.Droitsdansunbrevet.Utilitéd’unbrevet.Labrevetabilité.DemandedebrevetenAlgérieetdanslemonde.

- Marques,dessinsetmodèles

Définition. DroitdesMarques. Droitdesdessinsetmodèles.Appellationd’origine.Lesecret.Lacontrefaçon.

- DroitdesIndicationsgéographiques

Définitions.ProtectiondesIndicationsGéographiqueenAlgérie.Traitésinternationauxsurlesindications géographiques.

- Protectionetvalorisationdelapropriétéintellectuelle	(3semaines)

Commentprotégerlapropriétéintellectuelle.Violationdesdroitsetoutiljuridique.Valorisationdelapropriétéintellectuelle.ProtectiondelapropriétéintellectuelleenAlgérie.

# Moded’évaluation :

Examen :100%

# Référencesbibliographiques :

- Charte d’éthique et de déontologie universitaires,https ://www.mesrs.dz/documents/12221/26200/Charte+franais+df.pdf/50d6de61-aabd-4829-84b3-8302b790bdce

- ArrêtésN°933du28Juillet2016fixantlesrèglesrelativesàlapréventionetlaluttecontreleplagiat

- L'abcdudroitd'auteur,organisationdesnationsuniespourl’éducation,lascienceetlaculture(UNESCO)

- E.Prairat,Deladéontologieenseignante.Paris,PUF,2009.

- RacineL.,LegaultG.A.,Bégin,L.,Éthiqueetingénierie,Montréal,McGraw Hill,1991.

- Siroux, D., Déontologie : Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale, Paris, Quadrige, 2004,p.474-477.

- MedinaY.,Ladéontologie,cequivachangerdansl'entreprise,éditionsd'Organisation,2003.

- DidierCh.,Penserl'éthiquedesingénieurs,PressesUniversitairesdeFrance,2008.

- Gavarini L. etOttavi D., Éditorial. del’éthiqueprofessionnelleenformationetenrecherche,Rechercheetformation,52|2006,5-11.

- CaréC.,Morale,éthique,déontologie.Administrationetéducation,2etrimestre2002,n°94.

- Jacquet-Francillon,François.Notion :déontologieprofessionnelle.Letélémaque,mai2000,n°17

- Carr,D.ProfessionalismandEthicsinTeaching.NewYork,NYRoutledge.2000.

- Galloux,J.C.,Droitdelapropriétéindustrielle.Dalloz2003.

- WagretF.etJ-M.,Brevetd'invention,marquesetpropriétéindustrielle.PUF2001

- Dekermadec,Y.,Innovergrâceaubrevet :unerévolutionavecinternet.Insep1999

- AEUTBM.L'ingénieuraucœurdel'innovation.UniversitédetechnologieBelfort-Montbéliard

- FannyRincketlédaMansour,littératie{l’èredunumérique :lecopier-collerchezlesétudiants,Universitégrenoble3etUniversitéparis-OuestNanterreladéfenseNanterre,France

- DidierDUGUESTIEMN,Citersessources,IAENantes2008

- Les logiciels de détection de similitudes : une solution au plagiat électronique?Rapport duGroupe de travail sur le plagiat électronique présenté au Sous-comité sur la pédagogie et lesTICde la CREPUQ

- EmanuelaChiriac,MoniqueFiliatraultetAndréRégimbald,Guidedel’étudiant :l’intégritéintellectuelleplagiat,tricherieetfraude…leséviteret,surtout,commentbiencitersessources,2014.

- Publication de l'université de Montréal, Stratégies de prévention du plagiat, Intégrité, fraude etplagiat,2010.

- PierrickMalissard,Lapropriétéintellectuelle :origineetévolution,2010.

- Lesitedel’OrganisationMondialedelaPropriétéIntellectuellewww.wipo.int

- http ://www.app.asso.fr/

III-Programmedétailléparmatière dusemestreS9

Semestre : 9

UE Fondamentale Code :UEF5.9.1

Matière1: Conduite des réseaux électriques

VHS :45h00 (Cours : 1h30, TD : 1h30)

Crédits :4

Coefficient :2

Objectifs de l’enseignement

L’objectif de cours est de traiter les fonctions et l'architecture informatique des centres deconduite des réseaux de transport et de distribution de l'énergie électrique : rôle des centres de conduite; aspects temps réel; architecture; acquisition de données et télécommande;  estimation et prédiction de  l'état  du réseau; réglages  centralisés; optimisation; fiabilité et sécurité; échanges  d'informations entre  applications et entre centres de conduite.

Connaissances préalables recommandées :

- Réseaux de transport et de distribution électriques

Contenu de la matière

Chapitre I. Généralités sur le système «production-transport-Distribution» 	1 semaine

Système électrique, Constitution du système électrique, Courant continu Courant alternatif, Transport de l'énergie électrique, Structure du réseau de transport, Postes haute tension, Lignes électriques à grandes distances, Perspective du transport en courant continu, Le système électrique algérien.

Chapitre II. Interconnexion des réseaux de transport et qualité de tension	2 semaines

Cas de deux réseaux interconnectés, Cas de plusieurs réseaux interconnectés, Raisons des interconnexions, Avantages de l’interconnexion, Planification des réseaux de transport et d'interconnexion.

Chapitre III. Conduite du RPT	2 semaines

Les centres de conduite, L'équilibre production-consommation, Prévision de la consommation et programmation de la production, Réglage de la fréquence, La gestion du plan de la tension sur le réseau de transport, La maîtrise des transits d’énergie dans un réseau d’interconnexion.

Chapitre IV. Réglage du réseau	3 semaines

Réglage de la fréquence (Réglage primaire, secondaire et tertiaire de la fréquence), Réglage de la tension (Réglage primaire, secondaire et tertiaire de la tension), Installations nouvelles – capacités constructives de référence.

Chapitre V. Acquisition   de données et télécommande	3 semaines

Acquisition des données, Télé-surveillance du système de puissance, Contrôle du système de puissance ou télécommande, Le système SCADA, Les différentes configurations des systèmes SCADA, Les outils d'aide à la décision, Systèmes informatiques de conduite,

Chapitre VI. Sûreté du système électrique et Plans de défense	2 semaines

Sûreté de fonctionnement du système électrique, Principaux phénomènes de dégradation, Sûreté du Système en régime normal et exceptionnel, Gestion des réseaux séparés - Reconstitution du réseau, Fonctionnement en régime exceptionnel et soutien du réseau, Maintien de l’efficacité des moyens de sauvegarde et de défense.

Mode d’évaluation : Contrôle continu : 40%examen 60%

Références Bibliographiques

- VIRLOGEUX, "Systèmes de téléconduite des postes électriques", Techniques de l’Ingénieur, D4850, 1999.

- Pierre BORNARD, "Conduite d’un système de production-transport", Techniques de l’Ingénieur, D4080, 2000.

- Gwilherm POULLENNEC, "A la découverte du système électrique", Ecole des Mines de Nantes, 2007.

- RTE, "Contribution des utilisateurs aux performances du RPT", Réseau de Transport d’Electricité, 2014

Semestre :9

UE Fondamentale Code :UEF 5.9.1

Matière2 :Stabilité et dynamique des réseaux électriques

VHS :67h30 (Cours : 1h30,TD :1h30, TP : 1h30)

Crédits :5

Coefficient :3

Objectifs de l’enseignement

- Comprendre la physique des phénomènes transitoires en vue d'en limiter l'importance et les effets

- Maîtriser l’analyse en régime transitoire d'un système électrique de puissance et comprendre la problématique de la stabilité.

- Appréhender les aspects techniques et économiques des réglages de la fréquence et de l'amplitude de la tension.

- Rendre l’étudiant apte à élaborer différentes stratégies de sécurité au moyen des logiciels de calcul d’écoulement de puissance, d’étude de la stabilité transitoire et long terme.

Connaissances préalables recommandées :

- Réseaux électriques de transport et de distribution

- simulation des réseaux électriques

Contenu de la matière

I.  1. Notions et définitions ;

1.1. Régimes transitoires électromécaniques,

1.2. Régimes transitoires électromagnétiques,

1.3. Eléments de la liaison machine-système,

1.4. Notions de stabilité : statique, dynamique…

II.  Propagation des phénomènes transitoires sur les lignes électriques

II.1  Etude de la propagation d’ondes dans le domaine fréquentiel

II.2  Propagation d’ondes de surtension  en présence d’une injection ou d’une     perturbation interne au système

III. Calcul des régimes transitoires des lignes par la méthode des ondes mobiles

IV.  Stabilité dynamique, stabilité transitoire, stabilité de tension, stabilité long terme.

V.  Étude complète d'une machine connectée à un réseau infini avec AVR et PSS
        - Résolution par la méthode du critère à aires égales

- Résolution numérique
VI. Étude du cas à multi-machines

VII.  Méthodes d'amélioration de la stabilité : PSS, SVC, TCSC et TCPST

TP Stabilité et dynamique des réseaux électriques

TP1 : Analyse transitoire des circuits linéaires 1er ordre et 2nd ordre

TP2 : Etude du régime transitoire d’une ligne électrique

a) Mise sous tension de la ligne non compensée à vide

b) Mise sous tension de la ligne non compensée en charge

TP3 : Compensation série/parallèle d’une ligne triphasée

TP4 : Simulation stabilité dynamique d'un système machine bus infini

Mode d’évaluation : Contrôle continu : 40%examen 60%

Références

[1] M.Grappe « Stabilité et sauvegarde des réseaux électriques », Edition HERMES, 2003

[2] YoshihideHase, Power Systems engineering, British Library Cataloguing in Publication Data, USA

[3] ARIEH L. SHENKMAN, Transient analysis of electric power circuit hand book, Holon Academic Institute of Technology, Springer revue, Netherlands, 2005.

[4] Electric Power Generation, Transmission, and Distribution, Leonard L. Grigsby, University of California, Davis, 2006.

Semestre : 9

UEFondamentaleCode :UEF5.9.2

Matière1 :Techniquesdeprotectiondesréseauxélectriques

VHS :67h30(Cours : 1h30 ;TD : 1h30, TP :1h30)

Crédits :5

Coefficient :3

# Objectifsdel’enseignement

L’objectif du cours est l’étude de l’organisation de la protection des réseaux électriques, desperturbations des techniques de mesure. L’étudiant doit savoir comment faire la détection dedéfautsetcommentfairelaprotectiondesélémentsduréseauélectriqueetcommentcoordonnerlaprotection.

# Connaissancespréalablesrecommandées

Réseauxélectriques,électrotechniques fondamentale.

# Contenudelamatière

- Généralitésurlesdéfauts dansleslignesdetransportd’énergieélectrique

- Composants d’un système de protection : Transformateurs de mesure, Relais depuissance,Relaisdetemps,Relaisintermédiaire,Organed’exécution(disjoncteur)

- Manuel d’utilisation, installation et exploitationde la Protection :

- consignes de sécurité, Mise en service, maintenance

-Lesdifférentesfonctions deprotectionetleurscodes,

-Zonesdeprotection

- Calcul deplandeprotection

- Protectiondessystémes :

  - Protectiond’unréseauradial(protectionavecdes discriminationssimples)

  - Protection d’unréseau de part et d’autre (protection directionnelle)

  - Protectiondeslignes(protectiondifférentielle,protectiondedistance)

  - Protection des jeux de barre (protection différentielle), - Protection destransformateurs(protectiondifférentielle),-Protectiondesgénérateurs.

- Propriétésdebasedesélémentsdelaprotection :Eléments àprincipeélectromagnétique,Elémentsà semi-conducteurs

- Contrôleàcommandenumérique :Relaisnumériques,Relaisdedistancenumériques,Relaisdifférentielsnumériques

- Relaisnumériques :Schémablocd’unrelaisnumérique,Multiplexage,Conversionanalogique / numérique, Algorithmes d'évaluation des quantités des phases,Microprocesseur,Commandedesorganesdecoupure

- Protectioncontrelessurtensions(Eclateurs,câblesdegardeetparafoudres)

# ContenudesTPs

TP1 : calcul de la chute de tension, Optimisation et compensation

TP2 :Protection à maximum de courant, relais à temps Inverse

TP3 :Protectiondirectionnelle, relaisdirectionnel

TP4 :Protectioncontrelessurtensions/soustension,relaisàtemporisationdesurtension/soustensions

Moded’évaluation :Contrôlecontinu :40% ;Examen :60%.

# Référencesbibliographiques

- P.Kundur,“PowerSystemStabilityandControl”,McGraw-Hill,1993.

- ProtectiveRelayingforPowerSystemIIStanleyHorowitz,IEEEpress,New York,2008

- T.S.M.Rao,DigitalRelay/Numericalrelays,TataMcGrawHill,NewDelhi,1989

- Y.G. Paithankar and S.R Bhide, “Fundamentals of Power System Protection”, Prentice-Hall of India,2003

Semestre :  9

UE Fondamentale Code :UEF 5.9.2

Matière2 :Intégration des ressources renouvelables aux réseaux électriques

VHS :67h30 (Cours : 1h30, TD 1H30, TP : 1h30)

Crédits :5

Coefficient :3

Objectifs de l’enseignement

Les ressources renouvelables ont des apports potentiels très intéressants en termes d’énergie et d’économie. Cependant, en fonction de leur taux de pénétration, ces nouvelles sources d’énergie pourraient avoir des conséquences importantes sur l’exploitation et la sécurité des réseaux électriques. Pour une insertion massive des ressources renouvelables au système, ces impacts se trouveront non seulement au niveau du réseau de distribution, où la plupart des ressources renouvelables sont raccordées, mais ils affecteront le système entier. Il est donc nécessaire de chercher, d’une part, comment faire évoluer les plans de défense et de reconstitution du système dans le nouveau contexte, et d’autre part, comment se servir efficacement du potentiel des ressources renouvelables pour soutenir le système dans les situations critiques.

Connaissances préalables recommandées :

Structure des réseaux électriques, Energies renouvelables

Contenu de la matière

Chapitre I : Les énergies renouvelables dans les réseaux électriques

- Description, exploitation et qualité de l’énergie électrique ; - Analyse des systèmes de puissances (Contrôle de l’équilibrage de fréquence, - Contrôle de la tension, calcul des flux de puissance, gestion de la puissance réactive, etc.), - Raccordement au réseau électrique de la production décentralisée;

Chapitre II : Impacts de l’intégration des ressources renouvelables sur le réseau de distribution

Sens de transit de puissance ; - Profil de tension (Variation lentes de tension, A-coups de tension, Flicker, Harmoniques, Perturbations des signaux transmis sur le réseau …) ;

- Stabilité du système ; - Plan de protection (Tenue en régime normal et exceptionnel, Tenue aux creux de tension, Interaction avec le plan de protection) ; - Observabilité et Contrôlabilité du système ; - Continuité et qualité de service.

Chapitre III : Impacts de l’intégration des ressources renouvelables sur le réseau de transport

Incertitude sur la phase de planification ; - Nécessité de renforcement du réseau ;

- Incertitude sur la marge de réserve d’opération ; - Sensibilité liée à la gestion du réactif ;

- Sensibilité liée au déclenchement intempestif des productions décentralisées ;

Chapitre IV :Procédures de reconstitution du système électrique

- Ilotage; Utilisation de contrôleurs électroniques de puissance rapides (FACTS); - Conception d’algorithmes  de commande; -  Systèmes de télécommunications et d’informations modernes; -Détection automatique de défauts;  etc.

TP Intégration des ressources renouvelables aux réseaux électriques

TP I : Les énergies renouvelables dans les réseaux électriques

TP II : Impacts de l’intégration des ressources renouvelables sur le réseau de distribution

TP III : Impacts de l’intégration des ressources renouvelables sur le réseau de transport

TP IV :Procédures de reconstitution du système électrique

Mode d’évaluation : Contrôle continu : 40%, Examen : 60%

Références bibliographiques :

- B. Multon, "Production d'Énergie Électrique par Sources Renouvelables", Techniques de l'Ingénieur, traité Génie Electrique, D 4, 2003.

- L. Freris, D. Infield, ‘Les Energies Renouvelables pour la Production d’électricité’, Dunod, 2013

- D. Das, ‘Electrical Power Systems’, New Age International Publishers, 2006.

- M. Crappe, S. Dupuis, ‘ stabilité et sauvegarde des réseaux électriques’, Hermès, 2003.

- A. Maczulak, ‘Renewable Energy : Sources and Methods’, Green technology, 2010.

Semestre :9

UE Méthodologique Code :UEM 5.9

Matière1 :Réseaux électriques Intelligents

VHS :45h00 (Cours : 1h30, TP : 1h30)

Crédits :3

Coefficient :2

Objectifs de l’enseignement

Ce cours vise à présenter le développement du réseau électrique intelligent de demain, à la fois communicant, interactif et multidirectionnel grâce à l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication.

Connaissances préalables recommandées :

Notions sur le fonctionnement du réseau électrique

Contenu de la matière

Chapitre I : Introduction aux réseaux électriques intelligents «SmartGrids»

I-1 Définition, Causes de leur émergence, Bénéfices attendus, Impacts et freins, I-2 La technologie des systèmes intelligents,I-3 Transformation structurel du système électrique suite à sa dotation de TIC,I-4 Réorganisation de l’entreprise,

Chapitre II : Enjeux socio-économiques des réseaux électriques intelligents,

II-1 Ouverture des marchés de l'électricité, Tarifications, II-2 Réglementation, législation et régulation (normes, directives, conformité));II-3 Standards et pratiques industrielles,

Chapitre III : Adaptation des systèmes énergétiques

III-1 Diversité  des ressources des renouvelables et particularités;III-2 Exploitation des énergies renouvelables variables, III-2 Valorisation des énergies variables,III-4 Stratégies de stockage

Chapitre IV :Gestion et pilotage des réseaux électriques

IV-1 L’apport des systèmes intelligents : maîtrise de la demande énergétique, gestion des pics de consommation « le Consom-acteur », gestion et flexibilité de la demande, gestion de crise (blackout);IV-2 Le Smart metring (compteur intelligent, ou communicant),IV-3 Les courants porteurs en ligne

Chapitre V : Développements de service liés aux systèmes intelligents

V-1 Croissance de l’industrie des TIC, V-2 Recherche et développement ;V-3 Sécurité informatique;V-4 Calcul technico-économique et critères de décision (Manager- consommateur).

Mode d’évaluation : examen 100%

Références

- N. Simoni, « Des réseaux intelligents à la nouvelle génération de services », Hermès, 2007

- R.C. Dugan, M.F.McGranaghan, S. Santoso, H. W. Beaty, ‘Electrical Power Systems Quality’, Mc Graw Hill Companies, 2004.

- S. Znay, M.P. Gervais, « Les réseaux intelligents », édition Hermès, 1997

Semestre : 9

UE Méthodologique Code :UEM 5.9

Matière2 : Techniques de l’Intelligence Artificielle

VHS :45h00 (Cours : 1h30, TP 1H30)

Crédits :3

Coefficient :2

Objectifs de l’enseignement :

La motivation principale de cette matière est la mise en œuvre d’une introduction des capacités offertes par les Techniques de l’Intelligence Artificielle ‘’TIA’’ en tant que techniques nouvelles et améliorés, en vue de développer des approches pour l’étude des machines électriques. À la fin du module les étudiants doivent maîtriser les notions relatives au TIA, de savoir les manipuler avec la théorie des machines électriques, et utiliser les boites à outils logiciels pour des but de modélisation, identification, optimisation de la conception, diagnostic et synthèse des lois de commande simples, efficaces et robustes). Les résultats parus dans des travaux de recherches sont exploités pour tirer quelques exemples pratiques.

Connaissances préalables recommandées:

Mathématiques, électrotechnique et théorie des systèmes. (Présentation des systèmes électrotechniques, transformations de Fourrier, de Laplace et en Z, Machines électriques ‐types et théories).

Contenu de la matière :

Optimisation par réseaux de neurones (RN);

Optimisation par logique floue (LF) ;

Optimisation par algorithmes génétiques (AG) ;

Optimisation par essaim particulaire (PSO).

APPROCHES HYBRIDES : Introduction ‐ Réseau neuro‐flou (ANFIS, SANFIS) ‐ Réseau à base radiale‐flou ‐ Optimisation des systèmes flous par algorithmes génétiques ‐ Domaines d’application ‐ Exemples.

TP Techniques de l’Intelligence Artificielle

TP 1 : Optimisation par réseaux de neurones (RN);

TP 2 : Optimisation par logique floue (LF) ;

TP 3 : Optimisation par algorithmes génétiques (AG) ;

TP 4 : Optimisation par essaim particulaire (PSO).

Semestre : 9

UE Méthodologique Code :UEM 5.9

Matière3 : Dimensionnement des Réseaux électriques industriels

VHS :45h00 (Cours : 1h30, TD 1H30)

Crédits :3

Coefficient :2

Objectifs de l’enseignement

La matière a pour objectif de donner aux étudiants les connaissances nécessaires sur les réseaux électriques industriels (architectures, schémas et plans), le calcul du bilan de puissance, de minimisation d’énergie, de choix de canalisation électriques, de calcul de défauts et de protection.

Connaissances préalables recommandées :

Généralités sur des réseaux électriques

Contenu de la matière

I. Les architectures des réseaux	2 semaines

Structure générale d'un réseau privé de distribution, La source d'alimentation, Les postes de livraison HTB, Les postes de livraison HTA, Les réseaux HTA et réseaux HTB à l'intérieur du site, Les réseaux industriels avec production interne.

II. Les régimes de neutre (RN)	3 semaines

Les différents régimes du neutre; L’influence du RN et schémas des liaisons à la terre utilisés en BT ; Le contact indirect en basse tension suivant le RN ; Protection, Particularités des DDR et coupure du conducteur neutre et des conducteurs de phase; Influence sur l'appareillage des règles de coupure et protection des conducteurs; Interaction entre HT et BT; Comparaison des différents RN basse tension-choix; RN utilisés en haute tension.

III. Récepteurs et leurs contraintes d'alimentation	1 semaine

Les perturbations dans les réseaux industriels; Les remèdes pour se prémunir contre le flicker ;

Les moteurs électriques, 4. Les autres récepteurs,

IV. Sources d'alimentation	1 semaine

L'alimentation par les RDP ; Les alternateurs (générateurs synchrones),les génératrices asynchrones, Avantages et inconvénients ;Les alimentations sans interruption (ASI),

V. Bilan de puissances1 semaine

V. Surtensions et la coordination de l'isolement	1 semaine

Les surtensions; Les dispositifs de protection contre les surtensions ; Coordination de l'isolement dans une installation électrique industrielle,

VI. Détermination des sections des conducteurs	3 semaines

Détermination des sections de conducteurs et choix des dispositifs de protection en BT;

Détermination des sections de conducteurs en MT; Calcul de la section économique

VII. Compensation de l'énergie réactive	2 semaines

Intérêts de la compensation d'ER, Amélioration du cos φ ; Matériel de compensation de l'ER ; Emplacement des condensateurs ; Détermination de la puissance de compensation par rapport à la facture d'énergie ; Compensation aux bornes d'un transformateur; Compensation des moteurs asynchrones ; Compensation optimale ; Enclenchement des batteries de condensateurs et protection ; Présence d'harmoniques

Mode d’évaluation : Contrôle continu : 40%examen 60%

Références   (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).

[1] Denis MARQUET, Didier Mignardot, Jacques SCHONEK, "Guide de l'installation électrique 2010 - Normes internationales CEI et nationales françaises NF", Schneider Electric, 2010

[2] Jean Repérant, "Réseaux électriques industriels - Introduction", Tech. del’Ing., D5020, 2001

[3] Jean Repérant, "Réseaux électriques industriels - Ingénierie", Tech. del’Ing., D5022, 2001

[4] Dominique SERRE, "Installations électriques BT - Protections électriques", Tech. del’Ing., D5045, 2006

[5] SOLIGNAC (G.). – Guide de l’Ingénierie élec-trique des réseaux internes d’usines 1076 p.bibl. (30 réf.) lectra Tech & Doc Lavoisier, EDF. Paris, 1985.

Semestre : 9

UE Découverte Code :UED 5.9

Matière : Supervision Industrielle

VHS :22h30 (Cours : 1h30)

Crédits :1

Coefficient :1

Objectifs de l’enseignement :

Le but du cours est de présenter à l’étudiant le système de supervision SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), très utilisé dans la supervision et l’acquisition de données des processus industriels dans divers secteurs. A la fin l'étudiant peut concevoir une interface de supervision d'un processus industriel et de savoir le logiciel et e matériel nécessaire.

Connaissances préalables recommandées:

API, Réseaux industriels, Bus et protocoles de communication, Chaine d'instrumentation, Dessin

Contenu de la matière :

Chapitre 1. Définition d'un système SCADA					(1 semaine)

Définition d'un système SCADA (supervision =surveillance-commande), utilités, fonctions, …. . Historique : passer de la boucle PC-PO vers la boucle SCADA-PC-PO

Chapitre 2. Composants d’un système de contrôle industriel.			(2 semaines)

Systèmes de contrôle industriel : PLC (Programmable Logic Controller), DCS (Distributed Control Systems), SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), PAC (Programmable Automation Controller), RTU (Remote Terminal Unit), PC -based Control System.

Chapitre 3. Architectures des systèmes SCADA					(3 semaines)

Architectures SCADA, Protocoles SCADA, Acquisition de données. Déploiement des systèmes SCADA. Architecture réseaux,. Positionnement du SCADA sur la pyramide CIM (lien avec MES et ERP)

Chapitre 4. HMI (Humain Interface Machine) dans les systèmes SCADA    	(3 semaines)

Définition HMI, Présentation ergonomique analytique et normative : Texte, Symbole, Courbe, Couleur, Animations, Signalisation, …. . Gestion des alarmes, Gestions des messages (erreur, confirmation, …), Gestion des gammes Production-Recettes, Archivages, et Historisation, Définition de qlq normes internationales de la schématisation  TI (Tuyauterie et Instrumentation), ISA symbology, PCF, ….

Chapitre 5.  Logiciels de supervision SCADA					(2 semaines)

- Organisation logicielle d'un système de supervision SCADA

Variable dédiées au contrôle-commande : Variables interne externe , type ToR, Numérique, analogique, chaine de caractères

Variable "objet" : Valeur de la variable,  unités,  échelle, limites,  horodatage, fraîcheur,  hystérésis, type d'objet statique ou dynamique.

spécificité Temps-réel de la base des variables : Synchronisation avec l'interface HMI, synchronisation avec le matériels (lecture, envoi, mise à jour, ..), temps de rafraichissement  (cyclique, cyclique paramétrable, flash, ….), …

Programmation :  Editeur graphique, bibliothèques des composants, instanciations , …

Administration à distance , …

- Présentation de quelques  logiciels pour SCADA :

Siemens   SIMATIC WinCC flexible, TIAPortal  ,Scheinder Electric     Monitor pro,  Elution ConrolMaestro,  ARC Informatique PCVue ,  Codra Panorama P2, Panorama E2  ,ICONICS  GENESIS 32, …

Chapitre 6. Sécurité des systèmes SCADA						(1 semaine)

Pourquoi sécuriser SCADA ?, Attaques (Menaces et dangers) contre les systèmes SCADA, Risques et évaluation. Scénarios des incidents possibles. Sources d’incidents. détection et repérages des  pannes défaillances, erreurs, … Politique de sécurité. ….

Chapitre 7. Applications démonstratives						(3 semaines)

Etudier un exemple illustratif : Introduire toutes les notions et les concepts logiciels et matériels étudiés pour élaborer un systèmes SCADA correspondant, suivant un cahier des charges bien déterminé.

Mode d’évaluation:Examen:   60 %.

Références bibliographiques:

- Ronald L. Krutz Securing SCADA Systems, Wiley, 2005.

- Stuart A. Boye, Scada: Supervisory Control And Data Acquisition, ISA; Édition : 4th Revised edition, 2009.

- Robert Radvanovsky et Jacob Brodsky, Handbook of SCADA/Control Systems Security, Second Edition,  CRC Press; 2016

- William Shaw, Cybersecurity for Scada Systems, PennWell Books, 2006.

Semestre : 9

UE Transversale Code :UET 5.9

Matière : Recherche documentaire et conception de mémoire

VHS :22h30 (Cours : 1h30)

Crédits :1

Coefficient :1

Objectifs de l’enseignement :

Donner à l’étudiant les outils nécessaires afin de rechercher l’information utile pour mieux l’exploiterdans son projet de fin d’études. L’aider à franchir les différentes étapes menant à la rédaction d’undocument scientifique. Lui signifier l'importance de la communication et lui apprendre à présenter demanière rigoureuse et pédagogique le travail effectué.

Connaissances préalables recommandées :

Méthodologie de la rédaction, Méthodologie de la présentation.

Contenu de la matière:

Partie I- : Recherche documentaire :

Chapitre I-1 : Définition du sujet (02 Semaines)

- Intitulé du sujet

- Liste des mots clés concernant le sujet

- Rassembler l'information de base (acquisition du vocabulaire spécialisé,signification des termes, définition linguistique)

- Les informations recherchées

- Faire le point sur ses connaissances dans le domaine

Chapitre I-2 : Sélectionner les sources d'information (02 Semaines)

- Type de documents (Livres, Thèses, Mémoires, Articles de périodiques, Actes decolloques, Documents audiovisuels…)

- Type de ressources (Bibliothèques, Internet…)

- Evaluer la qualité et la pertinence des sources d’information

Chapitre I-3 : Localiser les documents (01 Semaine)

- Les techniques de recherche

- Les opérateurs de recherche

Chapitre I-4 : Traiter l’information (02 Semaines)

- Organisation du travail

- Les questions de départ

- Synthèse des documents retenus

- Liens entre différentes parties

- Plan final de la recherche documentaire

Chapitre I-5 : Présentation de la bibliographie (01 Semaine)

- Les systèmes de présentation d’une bibliographie (Le système Harvard, Le systèmeVancouver, Le système mixte…)

- Présentation des documents.

- Citation des sources

Partie II : Conception de mémoire

Chapitre II-1 : Plan et étapes du mémoire (02 Semaines)

- Cerner et délimiter le sujet (Résumé)

- Problématique et objectifs du mémoire

- Les autres sections utiles (Les remerciements, La table des abréviations…)

- L'introduction (La rédaction de l’introduction en dernier lieu)

- État de la littérature spécialisée

- Formulation des hypothèses

- Méthodologie

- Résultats

- Discussion

- Recommandations

- Conclusion et perspectives

- La table des matières

- La bibliographie

- Les annexes

Chapitre II- 2 : Techniques et normes de rédaction (02 Semaines)

- La mise en forme. Numérotation des chapitres, des figures et des tableaux.

- La page de garde

- La typographie et la ponctuation

- La rédaction. La langue scientifique : style, grammaire, syntaxe.

- L'orthographe. Amélioration de la compétence linguistique générale sur le plan dela compréhension et de l’expression.

- Sauvegarder, sécuriser, archiver ses données.

Chapitre II-3 : Atelier : Etude critique d’un manuscrit (01 Semaine)

Chapitre II-4 : Exposés oraux et soutenances (01 Semaine)

- Comment présenter un Poster

- Comment présenter une communication orale.

- Soutenance d’un mémoire

Chapitre II-5 : Comment éviter le plagiat ? (01 Semaine)

(Formules, phrases, illustrations, graphiques, données, statistiques,...)

- La citation

- La paraphrase

- Indiquer la référence bibliographique complète

Mode d’évaluation :

Examen : 100%

Références bibliographiques :

1. M. Griselin et al., Guide de la communication écrite, 2e édition, Dunod, 1999.

2. J.L. Lebrun, Guide pratique de rédaction scientifique : comment écrire pour le lecteur scientifiqueinternational, Les Ulis, EDP Sciences, 2007.

3. A.Mallender Tanner, ABC de la rédaction technique : modes d'emploi, notices d'utilisation, aides enligne, Dunod, 2002.

4. M. Greuter, Bien rédiger son mémoire ou son rapport de stage, L'Etudiant, 2007.

5. M. Boeglin, lire et rédiger à la fac. Du chaos des idées au texte structuré. L'Etudiant, 2005.

6. M. Beaud, l'art de la thèse, Editions Casbah, 1999.

7. M. Beaud, l'art de la thèse, La découverte, 2003.

8. M. Kalika, Le mémoire de Master, Dunod, 2005.